## سطح ولتاژ 3.66KV و 7.2KV
سطح ولتاژ 3.6/6KV و 7.2KV
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۳۴ (7 Nov 2026, 05:34) · ۱۴۲ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-ZAMQ-44XG | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×400mm²RM+35 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VYW3-HCRF | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×120mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KEF5-Q05F | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×95mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MKSV-VVDA | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×240mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-48X0-Q5AD | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×240mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XRCA-ERQ8 | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×50mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0Z5F-4D59 | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×35mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CKCV-HN0A | کابل فشار متوسط NA2XSY تک رشته 1×150mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-N1H9-4F73 | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×185mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NSKA-4JAX | کابل فشار متوسط NA2XSEY سه رشته 1×95mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-D92D-T5Q3 | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×185mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6JW2-D0ZE | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×70mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-J7ST-QFM0 | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×150mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5E9D-HZAK | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×50mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JZVQ-QJQY | کابل فشار متوسط NA2XSY تک رشته 1×630mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان (181) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3WX3-4SHW | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×120mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3MZW-4WMY | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×240mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-87ZJ-EGFE | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×120mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1QEM-43WK | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×185mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-S4HZ-VQ97 | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×400mm²RM+35 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PM01-HAP4 | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×500mm²RM+35 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-E5KB-8Y3S | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×150mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7N2D-EHGY | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×500mm²RM+35 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MT7Y-VRAE | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×300mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CBP0-HBQK | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×240mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5RSA-8Z4A | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×500mm²RM+35 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X88C-EJHG | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×300mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ASTP-45YY | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×185mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-29DS-VSBT | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×150mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8ZYF-EKJH | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×70mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0F0H-46ZK | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×50mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SWKR-VTC9 | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×500mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HC22-HDS8 | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×35mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EXN4-Q16W | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×630mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان (183) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6D4E-EMKT | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×400mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Z2PG-480J | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×300mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-C38X-HETJ | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×185mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5GV7-Q279 | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×150mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X0A9-ENME | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×95mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AHWK-491W | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×120mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-21FT-VWEM | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×300mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VPYW-HFVH | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×50mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-K616-Q389 | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×35mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8QG8-EPNK | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×400mm²RM+35 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-072J-4A2D | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×70mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SMNN-VXF7 | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×35mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-H44Z-HGW6 | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×240mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ENQ1-Q49T | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×95mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-656B-EQPR | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×120mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZT9D-4B3F | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×150mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QBVM-VYG5 | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×35mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CVAY-HHXC | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×400mm²RM+35 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-N9ZC-4C45 | کابل فشار متوسط NA2XSY تک رشته 1×1000mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2S1Q-VZHH | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×400mm²RM+35 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TEGS-HJYH | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×70mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KY33-Q6B7 | کابل فشار متوسط NA2XSEY سه رشته 1×185mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BFJ5-ESRB | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×95mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RCQP-T0J4 | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×300mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HW6R-HKZ8 | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×70mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9D92-Q7CZ | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×185mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-62R4-ETSM | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×500mm²RM+35 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZJBE-4E69 | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×630mm²RM+35 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان (182) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Q3XH-T1K5 | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×150mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-40ZX-Q8DB | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×240mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XGE7-EVT6 | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×400mm²RM+35 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2H3G-T2MN | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×120mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-T6JT-HP1B | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×35mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KP5W-Q9E9 | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×35mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-B7M6-EWV5 | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×300mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0Q78-4G8B | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×120mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-R49K-T3N3 | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×70mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HNRN-HQ24 | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×630mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان (182) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-95BZ-QAFX | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×50mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6TT1-EXWJ | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×400mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YADB-4H99 | کابل فشار متوسط NA2XSEY سه رشته 1×400mm²RM+35 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QVZJ-T4PZ | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×500mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FBEM-HR36 | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×300mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4RHY-QBG4 | کابل فشار متوسط NA2XSEY سه رشته 1×300mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-W800-EYXA | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×240mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TYMQ-HS49 | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×50mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JE7S-QCH8 | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×95mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BZP3-EZY3 | کابل فشار متوسط NA2XSY تک رشته 1×120mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3CS5-4KB5 | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×120mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RW8C-T6RB | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×70mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GDTP-HT50 | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×500mm²RM+35 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9XDR-QDJY | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×150mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Y2F4-4MCB | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×300mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QKYF-T7S3 | کابل فشار متوسط NA2XSY تک رشته 1×35mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-F30H-HV64 | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×240mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4GKV-QEK2 | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×500mm²RM+35 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-W02X-D20A | کابل فشار متوسط NA2XSEY سه رشته 1×500mm²RM+35 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NHN7-4NDV | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×50mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-D14E-T8TX | کابل فشار متوسط N2XSEY سه رشته 1×185mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TPPG-HW7B | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×95mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BQ8W-D318 | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×95mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-34V6-4PEZ | کابل فشار متوسط NA2XSEY سه رشته 1×120mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان (181) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RMA9-T9V9 | کابل فشار متوسط NA2XSEY سه رشته 1×150mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-G5WK-HX8Y | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×185mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9NFN-QGNW | کابل فشار متوسط NA2XSEY سه رشته 1×50mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1AYZ-D42P | کابل فشار متوسط NA2XSEY سه رشته 1×35mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان (181) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YT11-4QF9 | کابل فشار متوسط NA2XSY تک رشته 1×800mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PBG8-TAW7 | کابل فشار متوسط NA2XSEY سه رشته 1×70mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FV2J-HY9Y | کابل فشار متوسط NA2XSY تک رشته 1×400mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-78NM-QHPY | کابل فشار متوسط N2XSEY سه رشته 1×300mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WR4Y-D534 | کابل فشار متوسط NA2XSY تک رشته 1×240mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M9Q0-4RGY | کابل فشار متوسط N2XSY تک رشته 1×240mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DS6B-TBXV | کابل فشار متوسط NA2XSY تک رشته 1×500mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AFAS-D648 | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×35mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان (182) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VCCA-TCYX | کابل فشار متوسط NA2XSY تک رشته 1×185mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GXZC-G0B0 | کابل فشار متوسط N2XSY تک رشته 1×630mm²RM+35 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان (181) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8D1P-QKRR | کابل فشار متوسط NA2XSY تک رشته 1×300mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-12GR-D75R | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×70mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YJ32-4TJ2 | کابل فشار متوسط N2XSY تک رشته 1×150mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-P3J5-TDZ5 | کابل فشار متوسط NA2XSY تک رشته 1×95mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان (181) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FK5F-G1CW | کابل فشار متوسط N2XSY تک رشته 1×120mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان (181) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-70QH-QMSW | کابل فشار متوسط N2XSY تک رشته 1×70mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان (181) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WG6V-D862 | کابل فشار متوسط NA2XSY تک رشته 1×70mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان (181) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M19X-4VKX | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×50mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DPR4-TF0Q | کابل فشار متوسط NA2XSY تک رشته 1×50mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان (181) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-56BE-G2DF | کابل فشار متوسط N2XSY تک رشته 1×185mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JQXG-QNT0 | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×185mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A7CT-D972 | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×630mm²RM+35 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان (183) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-V4E7-TG1V | کابل فشار متوسط N2XSEY سه رشته 1×240mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GNH9-G3EY | کابل فشار متوسط N2XSEY سه رشته 1×500mm²RM+35 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-853K-QPVP | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×150mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1TJN-DA8P | کابل فشار متوسط N2XSY تک رشته 1×35mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SA5Z-4XNA | کابل فشار متوسط N2XSY تک رشته 1×300mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PVM6-TH2Z | کابل فشار متوسط N2XSEY سه رشته 1×150mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EB78-G4F0 | کابل فشار متوسط N2XSY تک رشته 1×1000mm²RM+35 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7R9J-QQWQ | کابل فشار متوسط N2XSEY سه رشته 1×95mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Z9RM-DB9W | کابل فشار متوسط N2XSEY سه رشته 1×70mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MSBY-4YPQ | کابل فشار متوسط N2XSEY سه رشته 1×50mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CET1-TJ3Q | کابل فشار متوسط N2XSEY سه رشته 1×120mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5YDB-G5GC | کابل فشار متوسط N2XSEY سه رشته 1×35mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان (181) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XFWD-QRXE | کابل فشار متوسط N2XSY تک رشته 1×800mm²RM+35 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AZEQ-DCA0 | کابل فشار متوسط N2XSY تک رشته 1×50mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان (181) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2CHS-4ZQY | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×95mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان (182) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VW00-TK4X | کابل فشار متوسط N2XSY تک رشته 1×95mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KDKA-G6HH | کابل فشار متوسط N2XSEY سه رشته 1×400mm²RM+35 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8X2C-QSYY | کابل فشار متوسط NA2XSEY سه رشته 1×240mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1JMP-DDBG | کابل فشار متوسط N2XSY تک رشته 1×500mm²RM+35 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-S27R-30RE | کابل فشار متوسط N2XSY تک رشته 1×400mm²RM+35 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱