## Armoured Power Cable N2XRY
Armoured Power Cable N2XRY
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۳۶ (7 Nov 2026, 05:36) · ۹۱ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-Y7F7-FT0Z | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×120mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-V123-A2H8 | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور پنج رشته 5×10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GPN5-1NY5 | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور پنج رشته 5×2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-864F-79B6 | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1QPP-YWRT | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور پنج رشته 5×1.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-S4SR-MG5V | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PM82-A3JH | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-E5V4-1PZD | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×4mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7NAE-7ACB | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×1.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZAWH-YXS0 | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MTFV-MH6Y | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×4mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CBYX-A4K4 | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5V17-1R0R | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X8G9-7BD0 | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×1.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AR2G-YYTG | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-29NT-MJ75 | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VS4W-A5MA | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×4mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KEQ6-1S1S | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8Y68-7CE8 | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×1.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0F8K-YZVV | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور تک رشته 10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SWVN-MK8S | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور تک رشته 6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HCAZ-A6NS | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور تک رشته 1.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EXX1-1T2B | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور تک رشته 2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6DCB-7DFB | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور تک رشته 4mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NTQ7-M4T3 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه و نیم رشته 3×300+150 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DA69-BR7B | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه و نیم رشته 3×400+185 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TV8K-1BMQ | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه و نیم رشته 3×240+ 120 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-J8VT-RZ1G | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه و نیم رشته 3×185+95 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BRAW-YJEQ | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه و نیم رشته 3×120+70 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-39X6-M5VB | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه و نیم رشته 3×150+70 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RSC8-BS8Q | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه و نیم رشته 3×95+50 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GEYJ-1CN9 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه و نیم رشته 3×50+25 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9Y1M-7028 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه و نیم رشته 3×70+35 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1FGZ-YKF1 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه و نیم رشته 3×35+16 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YZ31-M6WN | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه و نیم رشته 3×25+16 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PCJB-BT9N | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور پنج رشته 5×185mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FW5D-1DPK | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور پنج رشته 5×150mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7DQQ-713A | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور پنج رشته 5×95mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WX6Y-YMGE | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور پنج رشته 5×120mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NJ90-M7X6 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×240mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-D3RA-BVA3 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×185mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TKBC-1EQQ | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور پنج رشته 5×35mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-J0XP-724J | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور پنج رشته 5×50mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BGCS-YNHM | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×150mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RHE5-BWBN | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور پنج رشته 5×25mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-G6HF-1FR5 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×95mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9P3H-7356 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×70mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-17JR-YPJ2 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×35mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YQ52-M9ZF | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×25mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-P4M4-BXCQ | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×16mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FM7E-1GSD | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×300mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-759G-746D | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×120mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WTRV-YQK6 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×95mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MABX-MB06 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×70mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DVT7-BYD1 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×300mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5BD9-1HT0 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×50mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JRZK-757G | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×240mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A8ET-YRMG | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×150mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3SHW-MC1B | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×185mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-V906-BZE9 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×120mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GYK8-1JV7 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×70mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8E5J-7682 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×35mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1ZMN-YSN0 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×50mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SF7Z-MD2Q | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور تک رشته 240mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PWP1-A0FQ | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور تک رشته 150mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EDSB-1KWB | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور تک رشته 185mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7X8D-779H | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور تک رشته 70mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WJTM-YTP8 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور تک رشته 300mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M2DY-ME30 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور تک رشته 50mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DKW0-A1G4 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور تک رشته 120mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-53FA-1MXT | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور تک رشته 35mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JGYC-78AR | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور تک رشته 25mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A00Q-YVQE | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور پنج رشته 5×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3HKS-MF49 | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور پنج رشته 5×4mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZQFF-T7C9 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×16mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Q4HH-HTS9 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور تک رشته 16mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2T7G-HVTH | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×240mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8E7K-DG1N | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور پنج رشته 5×70mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1ZPN-33ER | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×400mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SCSW-TPVG | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور پنج رشته 5×16mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PW86-GA86 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×300mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7XDJ-DH2T | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×50mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WJWM-34F0 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×185mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M2FZ-TQWK | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×150mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DKY1-GB9Q | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×35mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-531B-QYPC | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×25mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JGGD-DJ3B | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×16mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A02Q-35G5 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×25mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3HNY-TRXR | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×95mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-V140-GCAZ | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور تک رشته 95mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GPQA-QZQK | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور تک رشته 400mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱