## Tape Armored XLPE MV Power Cabl
Tape Armored XLPE MV Power Cables U0/U(Um)=3.6/6(7.2)kv
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۳۷ (7 Nov 2026, 05:37) · ۴۶ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-48X0-Q5AD | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×240mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-N1H9-4F73 | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×185mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-D92D-T5Q3 | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×185mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6JW2-D0ZE | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×70mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-J7ST-QFM0 | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×150mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5E9D-HZAK | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×50mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3WX3-4SHW | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×120mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SMNN-VXF7 | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×35mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZT9D-4B3F | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×150mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CVAY-HHXC | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×400mm²RM+35 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2S1Q-VZHH | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×400mm²RM+35 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TEGS-HJYH | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×70mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RCQP-T0J4 | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×300mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9D92-Q7CZ | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×185mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-62R4-ETSM | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×500mm²RM+35 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZJBE-4E69 | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×630mm²RM+35 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان (182) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Q3XH-T1K5 | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×150mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-40ZX-Q8DB | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×240mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XGE7-EVT6 | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×400mm²RM+35 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2H3G-T2MN | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×120mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-T6JT-HP1B | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×35mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KP5W-Q9E9 | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×35mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-B7M6-EWV5 | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×300mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0Q78-4G8B | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×120mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-R49K-T3N3 | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×70mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HNRN-HQ24 | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×630mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان (182) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-95BZ-QAFX | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×50mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6TT1-EXWJ | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×400mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QVZJ-T4PZ | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×500mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FBEM-HR36 | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×300mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-W800-EYXA | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×240mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TYMQ-HS49 | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×50mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JE7S-QCH8 | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×95mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3CS5-4KB5 | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×120mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RW8C-T6RB | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×70mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GDTP-HT50 | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×500mm²RM+35 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9XDR-QDJY | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×150mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Y2F4-4MCB | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×300mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-F30H-HV64 | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×240mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4GKV-QEK2 | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×500mm²RM+35 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NHN7-4NDV | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×50mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TPPG-HW7B | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×95mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BQ8W-D318 | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×95mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-G5WK-HX8Y | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×185mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AFAS-D648 | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×35mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان (182) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2CHS-4ZQY | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×95mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان (182) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱