## Wire Armored XLPE MV Power Cabl
Wire Armored XLPE MV Power Cables U0/U(Um)=3.6/6(7.2)kv
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۳۴ (7 Nov 2026, 05:34) · ۴۶ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-ZAMQ-44XG | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×400mm²RM+35 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VYW3-HCRF | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×120mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KEF5-Q05F | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×95mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MKSV-VVDA | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×240mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XRCA-ERQ8 | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×50mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0Z5F-4D59 | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×35mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3MZW-4WMY | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×240mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-87ZJ-EGFE | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×120mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1QEM-43WK | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×185mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-S4HZ-VQ97 | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×400mm²RM+35 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PM01-HAP4 | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×500mm²RM+35 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-E5KB-8Y3S | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×150mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7N2D-EHGY | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×500mm²RM+35 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MT7Y-VRAE | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×300mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CBP0-HBQK | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×240mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5RSA-8Z4A | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×500mm²RM+35 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X88C-EJHG | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×300mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ASTP-45YY | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×185mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-29DS-VSBT | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×150mm²RM+25 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8ZYF-EKJH | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×70mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0F0H-46ZK | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×50mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SWKR-VTC9 | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×500mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HC22-HDS8 | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×35mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EXN4-Q16W | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×630mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان (183) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6D4E-EMKT | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×400mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Z2PG-480J | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×300mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-C38X-HETJ | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×185mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5GV7-Q279 | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×150mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X0A9-ENME | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×95mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AHWK-491W | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×120mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-21FT-VWEM | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×300mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VPYW-HFVH | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×50mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-K616-Q389 | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×35mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8QG8-EPNK | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×400mm²RM+35 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-072J-4A2D | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×70mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-H44Z-HGW6 | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×240mm²RM+25 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ENQ1-Q49T | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×95mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-656B-EQPR | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×120mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QBVM-VYG5 | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×35mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BFJ5-ESRB | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×95mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HW6R-HKZ8 | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×70mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-12GR-D75R | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×70mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M19X-4VKX | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×50mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JQXG-QNT0 | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×185mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A7CT-D972 | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×630mm²RM+35 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان (183) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-853K-QPVP | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×150mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱