## سایز 1
سایز 1
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۳۵ (7 Nov 2026, 05:35) · ۶۷ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-SWHV-NGKH | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیـده شده بدون اسکرین مجزا 1 در 3 رشته 1mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-45N2-KBCW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیـده شده بدن اسکرین مجزا 1 در 3 رشته 1mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-WDC2-XGZP | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 1×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-YPFH-8G4P | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1 x 1 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-CWPV-03Z2 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار 1×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-YJNY-WP3K | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار 1×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-ZX7F-QSRE | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 1×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-ZG1A-5G35 | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 1×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-RBYN-895F | سیم مفتولی NYA تک رشته 1 در 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸
23R-WF9B-V4D6 | سیم افشان NYAF تک رشته 1mm² آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸
23R-8MTN-11CQ | سیم مفتولی NYA تک رشته 1 در 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2XG6-J463 | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته 1 در 1 زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DDMW-JACD | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 1 در 1mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Y6HM-WS1J | سیم مفتولی NYA تک رشته 1 در 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BVVF-57PB | سیم ارت مفتولی NYA تک رشته 1 در 1mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6VRG-XW5Q | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 1 در 1mm² با ولتاژ 300/300V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EDNG-XT4Z | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 1 در 1mm² هادی نور | هادی نور گستر | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PV7C-QMNG | سیم مفتولی NYA تک رشته 1 در 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Y9QJ-70J6 | سیم مفتولی NYA تک رشته 1 در 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V افق البرز | افق البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4XC6-K15B | سیم مفتولی NYA تک رشته 1 در 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V هادی نور | هادی نور گستر | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WRFW-6KA2 | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 1 در 1mm² آذر سیم ماهان | آذر سیم ماهان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7X8P-HJV3 | سیم مفتولی NYA تک رشته 1 در 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KG2A-1GED | سیم مفتولی NYA تک رشته 1 در 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V سیمیا | سیمیا کابل | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-E3F1-4PNS | سیم مفتولی NYA تک رشته 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-81RV-C3XD | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته 1 در 1 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KPC2-0QN7 | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 1 در 1mm² البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9XMY-0VSW | سیم مفتولی NYA تک رشته 1 در 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2PTV-1Z3F | سیم مفتولی NYA تک رشته 1 در 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V سیمند | سیمند کابل | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-34JE-AJX2 | سیم مفتولی NYA تک رشته رشته 1 در 1mm² با ولتاژ نامی 450/750V سیمند | سیمند کابل | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TW7V-D19S | سیم مفتولی NYA تک رشته 1 در 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V شیرکوه یزد | شیرکوه | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MMWW-G9Y7 | سیم مفتولی NYA تک رشته 1 در 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GXBM-C6KK | سیم مفتولی NYA تک رشته 1 در 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V فروزان یزد | فروزان یزد | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EVNY-2Z2S | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی 1×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان | سیم و کابل همدان | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-H6Q0-3KDN | کابل ابزار دقیق مفتولی شیلد دار تک زوج 1 در 1 با ولتاژ 300 تا 500 ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز | افق البرز | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-7B7K-FD7D | کابل ابزاردقیق RE-2X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن 1×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-V4G2-JBJD | کابل ابزاردقیق RE-2X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن 1×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Q5C5-X7AS | کابل ابزار دقیق RE-2X(ST)YRY MULTICORE 1 x 1 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-3NQJ-FBT6 | کابل ابزار دقیق RE-2X(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی 1 x 1 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-HCMS-99A0 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 1×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-431R-F3YX | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 1×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-TAZ8-5BKY | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی 1 x 1 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-7VT3-90P0 | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY TIMF با زره فولادی 1 x 1 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-PJRK-QK6F | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY مالتی کور با زره فولادی 1 x 1 با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-TMFC-77XX | کابل ابزاردقیق RE-2X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 1×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-Z54J-QPNJ | کابل ابزاردقیق RE-2X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 1×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-WF19-2BHV | کابل کواکسیال نوع 4.5C-2V با هادی 1*1 از جنس مس با عایق پلی اتیلن و شیلد مسی و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل کواکسیال | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-F7X2-Q2GC | سیم مفتولی مقاوم در برابر آتش بدون نوار میکا 1 در 1mm² با عایق LSZH سیمیا | سیمیا کابل | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-MPJ4-H2Q4 | سیم AVSS خودرویی 1 در 1 با عایق PVC نوع T₂ سیمیا | سیمیا کابل | سیم خودرویی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-Z132-VFAY | سیم AVSS خودرویی 1 در 1 با عایق PVC نوع T₃ سیمیا | سیمیا کابل | سیم خودرویی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-9209-DJZR | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y TIMF با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله 1 x 1 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-PECN-HJ6Q | سیم مفتولی مقاوم در برابر آتش با نوار میکا 1 در 1mm² با عایق LSZH سیمیا | سیمیا کابل | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-QJE5-DSH8 | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 1×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-XB81-3P1B | کابل کواکسیال 4.5c -2v با مغزی مفتولی 1×1 مسی با امپدانس 75Ω و عایق پلی اتیلن اسفنجی FPE رسانا | رسانا | کابل کواکسیال | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-BXWT-HKKX | سیم رانژه 1x1/1.8 YV همدان | سیم و کابل همدان | سیم رانژه و تابلویی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-1JTK-HWE9 | سیم مفتولی NYA تک رشته 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق PVC-E مغان | مغان | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-A7JQ-HRAT | سیم افشان NYAF تک رشته 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-M1ZY-QAPK | سیم افشان NYAF تک رشته 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق PVC-E مغان | مغان | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-YB5S-F0FS | کابل ابزار دقیق RE2XSTYRY TIMF با زره فولادی 1 x 1 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-W3PJ-0AT6 | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y MULTITRIPLE 1 x 1 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-850Q-02DR | کابل کواکسیال نوع 5C-2V با هادی 1*1 میلی متر 78 اهم با هادی مسی و عایق پلی اتیلن و شیلد مسی و غلاف PVC/PE شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کواکسیال | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-2301-0Q01 | کابل قدرت مفتولی N(m)2XH مقاوم در برابر آتش 1 در 1 با نوار میکا با عایق XLPE و فیلر با آمیزه LSZH و روکش LSZH سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-CGQ4-NZQC | سیم افشان NYAF تک رشته 1mm² کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-YXHN-HKDY | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y مالتی کور 1 x 1 با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-X3WY-VMNN | کابل ابزار دقیق RE2XSTYRY چند زوجی 1 x 1 با عایق XLPE و لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-Y4SB-VAX5 | سیم افشان NYAF تک رشته ارت 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-WJJT-41TR | سیم افشان NYAF تک رشته 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-EYF7-SH1V | سیم رانژه (YV) تلفن تک رشته 1×1.0/1.8 با سطح مقطع 1mm² با سطح ولتاژ 900V مغان | مغان | سیم رانژه و تابلویی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶