## سایز 70
سایز 70
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۴۹ (7 Nov 2026, 05:49) · ۹۵ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-P58N-VS0S | کابل افشان با عایق و روکش لاستیک تک رشته 1 در 70 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-2EMA-Y42P | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 70mm² با ولتاژ نامی 450/750V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EWVT-GKSG | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته 1 در 70 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-C7VC-9KFV | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته 1 در 70 زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VN1F-9MGW | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 1 در 70mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-03QZ-WHTG | سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 70mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CQZA-9SNJ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 70mm² با ولتاژ نامی 450/750V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RC4Z-2TC6 | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY آرموردار تک رشته 1 در 70 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X66B-0MWV | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور تک رشته 70mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7X8D-779H | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور تک رشته 70mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QN40-812Z | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت تک رشته 1x70 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-T38Q-QJAC | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت تک رشته 70mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NEXZ-KAD2 | سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 70mm² با ولتاژ 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RDJ0-AYVM | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 70mm² با ولتاژ نامی 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JF2B-6ATJ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 1 در 70mm² با ولتاژ 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6JW2-D0ZE | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×70mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XTSE-ZXXK | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 70mm² با ولتاژ نامی 450/750V نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SPWX-K74B | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته 1 در 70 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NS1K-52B5 | کابل قدرت آلومینیوم NAYRY آرموردار تک رشته 1 در 70 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8X4H-PF9C | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته 1 در 70 با کلاس هادی 5 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KRC8-PSS8 | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته 1 در 70 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0S1M-20K6 | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 70mm² با ولتاژ نامی 450/750V بهسیم | بهسیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-58SP-XR2E | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 1 در 70mm² هادی نور | هادی نور گستر | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EY08-EG58 | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 70mm² با ولتاژ نامی 450/750V تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MSE1-Y7KP | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 70mm² با ولتاژ نامی 450/750V افق البرز | افق البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4QT2-BXWY | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته 1 در 70 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RE افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A8FY-Q469 | کابل مفتولی NYA تک رشته 1 در 70 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5K05-T6NR | کابل افشان NYY-Flexible تک رشته 1 در 70 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2VEX-M6HP | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 70mm² با ولتاژ نامی 450/750V سیمیا | سیمیا کابل | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-072J-4A2D | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×70mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HW6R-HKZ8 | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×70mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RW8C-T6RB | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×70mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-70QH-QMSW | کابل فشار متوسط N2XSY تک رشته 1×70mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان (181) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WG6V-D862 | کابل فشار متوسط NA2XSY تک رشته 1×70mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان (181) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Q5J1-1PDM | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته 1 در 70 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1S90-3M7B | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته 1 در 70 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M1Y3-P017 | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 1 در 70mm² افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4RRW-0SQB | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 1 در 70mm² البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-87PT-MCYG | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته 1 در 70 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PBAK-07B4 | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 70mm² با ولتاژ نامی 450/750V سیمند | سیمند کابل | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-376A-8R77 | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته 1 در 70 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CYX2-ET2K | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 70mm² با ولتاژ نامی 450/750V شیرکوه یزد | شیرکوه | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZAKV-86PJ | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم تک رشته 1 در 70 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی RM با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CPD0-N1M3 | کابل ارت افشان NYAF-J تک رشته 1 در 70mm² فروزان یزد | فروزان یزد | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YVTE-GXQR | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 70mm² با ولتاژ نامی 450/750V فروزان یزد | فروزان یزد | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HXK0-DT7Q | سیم نیمه افشان NYA(RM) تک رشته 1 در 70mm² با ولتاژ نامی 450/750V ستاره یزد | ستاره یزد | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0CXY-GD7Z | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته 1 در 70 با ولتاژ 0.6-1 KV ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZKKV-JF4G | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY تک رشته 1 در 70 با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XGFB-77CZ | کابل قدرت NA2XY آلومینیوم تک رشته 1 در 70 عایق XLPE و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-V3Q5-2EV9 | کابل قدرت NAYY آلومینیوم RE تک رشته 1 در 70 با عایق PVC و کلاس هادی 2 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-46A0-9X0F | کابل خودنگهدار آلومینیوم 1 در 70 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-D3ZC-547W | کابل قدرت آرموردار N2XRY مس RM تک رشته 1 در 70 عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-S4W2-FS2K | کابل قدرت آرموردار NYRY مس RM تک رشته 1 در 70 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-SRM9-0GCV | کابل قدرت N2XH تک رشته 1x70 با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-HJZ6-1NSW | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری تک رشته 1 x 70 RM زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GHQZ-B37S | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت تک رشته 1x70 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-H7DD-FD8M | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت تک رشته 1x70 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-BTDB-X37Z | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY (RM) آرموردار تک رشته 1 در 70 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-1SQ0-XAEN | کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار تک رشته 1 در 70 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-91AC-QPPV | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت تک رشته 1x70 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-BZ79-NSRZ | کابل قدرت آلومینیوم NAYY(RM) تک رشته 1 در 70 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-87ES-VM25 | کابل قدرت آلومینیوم NAYY تک رشته 1 در 70 زمینی اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-0VXM-TT7S | کابل قدرت آلومینیوم NAYY تک رشته 1 در 70 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-80CQ-A97P | کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM/RM تک رشته 1 در 70mm² با عایق PVC و روکش PVC هادی نور | هادی نور گستر | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-1KSX-0TQJ | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY تک رشته 1 در 70 با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-YVMD-CEM3 | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY تک رشته 1 در 70 با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5SXV-RTRB | کابل قدرت آلومینیوم NAYY تک رشته 1 x 70 RM با عایق و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-QSAH-WS9F | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC تک رشته 1 در 70 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-6GB1-FNJN | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC تک رشته 1 در 70 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-FTZW-DZZN | کابل قدرت (کنستانتریک) شیلددار NYCY تک رشته 1x 70/70 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-BDJ3-EYA7 | کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 1×70mm²RM+16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-85GE-S8KT | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 1×70mm²+16 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-H8K9-X1ZA | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA2XY تک رشته 1 در 70 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-90E6-7DR0 | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY(RM) تک رشته 1 در 70 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-P32J-17SY | کابل قدرت نیمه افشان N2XY(RM) تک رشته 1 در 70 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-146J-V0E9 | کابل قدرت N2XY نصب ثابت تک رشته 1x70 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-WKFE-V4J8 | کابل قدرت آلومینیومی NA2XY نصب ثابت تک رشته 1x70 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-KZ3J-CED2 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY تک رشته 1x 70 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-8AMY-947V | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA2XY تک رشته 1 در 70 با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-E1XN-0364 | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY تک رشته 1x 70 RM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-HXF4-FMXH | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XY تک رشته 1 در 70 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-3BQG-VXRB | سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش با نوار میکا 1 در 70mm² با عایق LSZH سیمیا | سیمیا کابل | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-TX10-Q0E1 | سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش بدون نوار میکا 1 در 70mm² با عایق LSZH سیمیا | سیمیا کابل | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-2Y06-5HC5 | کابل سولار H1Z2Z2-K تک رشته 1x 70 با ولتاژ 1500DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل سولار | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-QKR9-SAEB | کابل قدرت نیمه افشان N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب تک رشته 70mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-R9BJ-BK2H | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نوار آرمور تک رشته 70mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-VMCZ-SRWT | کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب تک رشته 70mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-RWG9-MZMR | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور تک رشته 70mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-A3H6-5GZ7 | کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک تک رشته 1 در 70 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 0.6/1KV پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-ZR3F-G0JE | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 70mm² با ولتاژ نامی 450/750V مغان | مغان | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-5YK7-4MK7 | سیم افشان NYAF تک رشته 70mm² با ولتاژ نامی 450/750V مغان | مغان | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-0ZB8-8W87 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته 70mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-K05J-XXTG | سیم افشان مقاوم در برابر آتش 1 در 70 با عایق LSZH سیمیا | سیمیا کابل | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-QV6Z-YFD5 | کابل قدرت نیمه افشان N(m)2XH مقاوم در برابر آتش 1 در 70 با نوار میکا با عایق XLPE و فیلر با آمیزه LSZH و روکش LSZH سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-EJGF-BJ3M | سیم افشان NYAF تک رشته 70mm² کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶