## سایز 120
سایز 120
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۴۹ (7 Nov 2026, 05:49) · ۹۰ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-9Q46-8YS8 | کابل افشان با عایق و روکش لاستیک تک رشته 1 در 120 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-D0TT-ND5N | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 120mm² با ولتاژ نامی 450/750V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GJHM-F4TZ | سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 120mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AMF3-WDP4 | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته 1 در 120 زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-61AQ-6ZE1 | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 1 در 120mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-C14Z-KE27 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور تک رشته 120mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DKW0-A1G4 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور تک رشته 120mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-94GD-56VN | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت تک رشته 1x120 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-H4ES-GKHD | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت تک رشته 120mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5D7Z-XGDQ | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY تک رشته 1 در 120 با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-B73F-FCWB | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY آرموردار تک رشته 1 در 120 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KTMF-FE3N | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 120mm² با ولتاژ نامی 450/750V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A3FB-DNEN | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته 1 در 120 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6MMK-MNSK | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته 1 در 120 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CR98-0G6T | سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 120mm² با ولتاژ 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BCGM-XR1M | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 120mm² با ولتاژ نامی 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-626Q-XS2Q | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 1 در 120mm² با ولتاژ 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3WX3-4SHW | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×120mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2961-QZKH | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته 1 در 120 با ولتاژ 0.6-1 KV ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VGS4-ASGM | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته 1 در 120 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4RC7-9VHH | کابل قدرت آلومینیوم NAYRY آرموردار تک رشته 1 در 120 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7R8Q-PD7B | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته 1 در 120 با کلاس هادی 5 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BSK8-CKCZ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 120mm² با ولتاژ نامی 450/750V بهسیم | بهسیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9ZP1-N10N | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته 1 در 120 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-752S-KAE3 | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 1 در 120mm² هادی نور | هادی نور گستر | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8RCK-42H0 | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 120mm² با ولتاژ نامی 450/750V تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5Y0D-BEDD | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 120mm² با ولتاژ نامی 450/750V افق البرز | افق البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6G75-1G8F | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته 1 در 120 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RE افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5BDJ-VXCK | کابل مفتولی NYA تک رشته 1 در 120 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KY81-TASR | کابل افشان NYY-Flexible تک رشته 1 در 120 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-G45G-31PD | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 1 در 120mm² افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XTCH-RZQ3 | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 120mm² با ولتاژ نامی 450/750V سیمیا | سیمیا کابل | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AHWK-491W | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×120mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-656B-EQPR | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×120mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BZP3-EZY3 | کابل فشار متوسط NA2XSY تک رشته 1×120mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3CS5-4KB5 | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×120mm²RM+16 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FK5F-G1CW | کابل فشار متوسط N2XSY تک رشته 1×120mm²RM+16 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان (181) | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TYZN-97BA | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 1 در 120mm² البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PNV8-7750 | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته 1 در 120 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NHCF-AHWZ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 120mm² با ولتاژ نامی 450/750V سیمند | سیمند کابل | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TPNQ-5Y0B | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته 1 در 120 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ASST-87Q0 | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم تک رشته 1 در 120 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی RM با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AMXS-SNNH | کابل ارت افشان NYAF-J تک رشته 1 در 120mm² فروزان یزد | فروزان یزد | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PBCG-PH4T | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 120mm² با ولتاژ نامی 450/750V فروزان یزد | فروزان یزد | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZJ7Q-GMES | سیم نیمه افشان NYA(RM) تک رشته 1 در 120mm² با ولتاژ نامی 450/750V ستاره یزد | ستاره یزد | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A2NS-N81H | کابل قدرت NAYY آلومینیوم RE تک رشته 1 در 120 با عایق PVC و کلاس هادی 2 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-Q18M-WP6H | کابل خودنگهدار آلومینیوم 1 در 120 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-7ZTQ-99TQ | کابل قدرت NA2XY آلومینیوم تک رشته 1 در 120 عایق XLPE و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-7DAY-JA04 | کابل قدرت آرموردار N2XRY مس RM تک رشته 1 در 120 عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-87TP-JJ8Q | کابل قدرت آرموردار NYRY مس RM تک رشته 1 در 120 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-ES9T-XQ61 | کابل قدرت N2XH تک رشته 1x120 با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-W94H-YTHB | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری تک رشته 1 x 120 RM زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-C78H-HQY9 | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت تک رشته 1x120 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-06B1-J6EW | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت تک رشته 1x120 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-NM9J-MNKR | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY (RM) آرموردار تک رشته 1 در 120 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GRNQ-03MS | کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار تک رشته 1 در 120 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-KJ4D-QNN3 | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت تک رشته 1x120 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-JFM7-Y6B3 | کابل قدرت آلومینیوم NAYY(RM) تک رشته 1 در 120 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-2421-G6DJ | کابل قدرت آلومینیوم NAYY تک رشته 1 در 120 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GGTD-MNTT | کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM/RM تک رشته 1 در 120mm² با عایق PVC و روکش PVC هادی نور | هادی نور گستر | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-D6AN-3ZZK | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY تک رشته 1 در 120 با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-7J8N-01ZV | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY تک رشته 1 در 120 با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-MRRE-BKYT | کابل قدرت آلومینیوم NAYY تک رشته 1 x 120 RM با عایق و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-NFDK-50Q0 | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC تک رشته 1 در 120 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-X5DD-8GKJ | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC تک رشته 1 در 120 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-YNXG-GS5Z | کابل قدرت (کنستانتریک) شیلددار NYCY تک رشته 1x 120/120 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-MR7M-VWWH | کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 1×120mm²RM+16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-1N2G-GW0R | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 1×120mm²+16 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-7FM2-H837 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY(RM) تک رشته 1 در 120 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-B2BE-X041 | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY(RM) تک رشته 1 در 120 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-7BTA-5E2C | کابل قدرت N2XY نصب ثابت تک رشته 1x120 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-P2TV-8ABH | کابل قدرت آلومینیومی NA2XY نصب ثابت تک رشته 1x120 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-49XK-CDC4 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY تک رشته 1x 120 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-3M0B-6A05 | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA2XY تک رشته 1 در 120 با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-RNGM-2100 | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA2XY تک رشته 1 در 120 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-79R0-Z8VT | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XY تک رشته 1 در 120 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-A6XA-NYFT | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY تک رشته 1x 120 RM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-NM1H-VWQC | سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش با نوار میکا 1 در 120mm² با عایق LSZH سیمیا | سیمیا کابل | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-NWFM-VSME | سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش بدون نوار میکا 1 در 120mm² با عایق LSZH سیمیا | سیمیا کابل | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-2NWX-H9Y8 | سیم افشان مقاوم در برابر آتش 1 در 120 با عایق LSZH سیمیا | سیمیا کابل | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-8JEP-412Z | کابل قدرت نیمه افشان N(m)2XH مقاوم در برابر آتش 1 در 120 با نوار میکا با عایق XLPE و فیلر با آمیزه LSZH و روکش LSZH سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-SNM4-5FAY | کابل سولار H1Z2Z2-K تک رشته 1x 120 با ولتاژ 1500DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل سولار | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-1D6W-C3M5 | کابل قدرت نیمه افشان N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب تک رشته 120mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-TBMN-15EZ | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نوار آرمور تک رشته 120mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-5P96-ZB8E | کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب تک رشته 120mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-JEFT-05DP | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور تک رشته 120mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-8NAA-TC4M | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 120mm² با ولتاژ نامی 450/750V مغان | مغان | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-7RWF-T6ZR | سیم افشان NYAF تک رشته 120mm² با ولتاژ نامی 450/750V مغان | مغان | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-29KN-E8EQ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته 120mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-622H-15GN | سیم افشان NYAF تک رشته 120mm² کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶