## سایز 185
سایز 185
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۶:۰۱ (7 Nov 2026, 06:01) · ۸۵ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-D0WV-VPY8 | کابل افشان با عایق و روکش لاستیک تک رشته 1 در 185 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-ZBZ1-RFMD | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 185mm² با ولتاژ نامی 450/750V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BQ90-7EKY | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم تک رشته 1 در 185 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی RM با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2J2F-5BBC | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت تک رشته 185mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FANA-SAPS | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته 1 در 185 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Z6S0-WCNR | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته 1 در 185 زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SV44-J24Q | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 1 در 185mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XWYN-6XCP | سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 185mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EDSB-1KWB | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور تک رشته 185mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-29QV-TW0R | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور تک رشته 185mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SYR3-ET8N | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته 1 در 185 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-T613-J62H | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY آرموردار تک رشته 1 در 185 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0V9R-WMXK | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 185mm² با ولتاژ نامی 450/750V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EQGE-PQQB | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 185mm² با ولتاژ نامی 450/750V بهسیم | بهسیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X9PZ-XGTG | سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 185mm² با ولتاژ 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2YC1-AXTZ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 185mm² با ولتاژ نامی 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-T7H4-0MAN | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 1 در 185mm² با ولتاژ 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZYD7-Z7S9 | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت تک رشته 1x185 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-D92D-T5Q3 | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×185mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AZ1R-C1NF | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته 1 در 185 با کلاس هادی 5 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XJBC-CF8T | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته 1 در 185 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-47GB-78K8 | کابل قدرت آلومینیوم NAYRY آرموردار تک رشته 1 در 185 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-J0PZ-K8C8 | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 1 در 185mm² هادی نور | هادی نور گستر | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VVB7-8VQQ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 185mm² با ولتاژ نامی 450/750V تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GXNP-B98J | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 185mm² با ولتاژ نامی 450/750V افق البرز | افق البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6R58-1D5H | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته 1 در 185 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RE افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YQ26-ENHE | کابل مفتولی NYA تک رشته 1 در 185 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZM9R-YJ3E | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 185mm² با ولتاژ نامی 450/750V سیمیا | سیمیا کابل | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-C38X-HETJ | کابل فشار متوسط NA2XSYRY تک رشته 1×185mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9D92-Q7CZ | کابل فشار متوسط N2XSYBY تک رشته 1×185mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VCCA-TCYX | کابل فشار متوسط NA2XSY تک رشته 1×185mm²RM+25 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-56BE-G2DF | کابل فشار متوسط N2XSY تک رشته 1×185mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JQXG-QNT0 | کابل فشار متوسط N2XSYRY تک رشته 1×185mm²RM+25 مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XT6M-MGM9 | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته 1 در 185 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JG0V-MBX1 | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته 1 در 185 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XHSF-MR9Z | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 185mm² با ولتاژ نامی 450/750V سیمند | سیمند کابل | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4GYZ-VGCD | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته 1 در 185 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XZCK-25BW | کابل ارت افشان NYAF-J تک رشته 1 در 185mm² فروزان یزد | فروزان یزد | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M909-GYRN | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 1 در 185mm² با ولتاژ نامی 450/750V فروزان یزد | فروزان یزد | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BFEJ-S00T | سیم نیمه افشان NYA(RM) تک رشته 1 در 185mm² با ولتاژ نامی 450/750V ستاره یزد | ستاره یزد | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2YTZ-P5S5 | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته 1 در 185 با ولتاژ 0.6-1 KV ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Q32X-82HR | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY تک رشته 1 در 185 با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DWDC-27MG | کابل قدرت NAYY آلومینیوم RE تک رشته 1 در 185 با عایق PVC و کلاس هادی 2 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-PYSB-W30V | کابل قدرت NA2XY آلومینیوم تک رشته 1 در 185 عایق XLPE و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-FXVM-WPK4 | کابل قدرت آرموردار N2XRY مس RM تک رشته 1 در 185 عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-A07S-84M8 | کابل قدرت آرموردار NYRY مس RM تک رشته 1 در 185 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-VTGG-62RZ | کابل قدرت N2XH تک رشته 1x185 با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-TZ97-1MRC | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری تک رشته 1 x 185 RM زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-7H42-EXQF | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت تک رشته 1x185 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5WXZ-3VTA | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت تک رشته 1x185 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-F65Z-1VCY | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY (RM) آرموردار تک رشته 1 در 185 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-DYPG-15QN | کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار تک رشته 1 در 185 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-MNED-ZYFY | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت تک رشته 1x185 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-NS3G-BC4W | کابل قدرت آلومینیوم NAYY(RM) تک رشته 1 در 185 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-X70M-4ZKW | کابل قدرت آلومینیوم NAYY تک رشته 1 در 185 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-AWK2-0SP1 | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY تک رشته 1 در 185 با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-9TJ1-Z7TK | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY تک رشته 1 در 185 با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ZB94-M0HM | کابل قدرت آلومینیوم NAYY تک رشته 1 x 185 RM با عایق و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-R26K-WVB4 | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC تک رشته 1 در 185 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5NTB-JX6K | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC تک رشته 1 در 185 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-9MR7-3JBM | کابل قدرت (کنستانتریک) شیلددار NYCY تک رشته 1x 185/185 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-4EXY-Q9W0 | کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 1×185mm²RM+25 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GM17-3N6V | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 1×185mm²+25 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-FY5R-VMPA | کابل قدرت نیمه افشان N2XY(RM) تک رشته 1 در 185 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-0KXG-MKH3 | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY(RM) تک رشته 1 در 185 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-XSCN-20S8 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY تک رشته 1x 185 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-N15M-7WK5 | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA2XY تک رشته 1 در 185 با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-F0QX-SJBV | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA2XY تک رشته 1 در 185 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-1A5B-PV79 | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XY تک رشته 1 در 185 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-KKVJ-2972 | کابل قدرت N2XY نصب ثابت تک رشته 1x185 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-91ED-2A86 | کابل قدرت آلومینیومی NA2XY نصب ثابت تک رشته 1x185 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-S0R9-MWCP | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY تک رشته 1x 185 RM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-4QC4-ENXS | سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش با نوار میکا 1 در 185mm² با عایق LSZH سیمیا | سیمیا کابل | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-4ZAB-EJTQ | سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش بدون نوار میکا 1 در 185mm² با عایق LSZH سیمیا | سیمیا کابل | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-N4DV-VPHC | سیم افشان مقاوم در برابر آتش 1 در 185 با عایق LSZH سیمیا | سیمیا کابل | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-ZVBX-FWYW | کابل سولار H1Z2Z2-K تک رشته 1x 185 با ولتاژ 1500DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل سولار | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-7D9M-DAW2 | کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب تک رشته 185mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-W56X-4V6A | کابل قدرت نیمه افشان N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب تک رشته 185mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-XN27-4N08 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نوار آرمور تک رشته 185mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-NSV4-XB6F | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور تک رشته 185mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-C12Y-D49N | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 185mm² با ولتاژ نامی 450/750V مغان | مغان | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-1TRP-HSBB | سیم افشان NYAF تک رشته 185mm² با ولتاژ نامی 450/750V مغان | مغان | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-QA1G-EDK5 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته 185mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-DECY-YGES | کابل قدرت نیمه افشان N(m)2XH مقاوم در برابر آتش 1 در 185 با نوار میکا با عایق XLPE و فیلر با آمیزه LSZH و روکش LSZH سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-QB21-Y97D | سیم افشان NYAF تک رشته 185mm² کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶