## سایز 6
سایز 6
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۴۹ (7 Nov 2026, 05:49) · ۲۱۱ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-Z659-CNKM | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور 2×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-TGFX-HABX | کابل افشان با عایق و روکش لاستیک دو رشته 2 در 6 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-5PZ2-3TB9 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور 2×6mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-40XW-2YMP | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیـده شده بدون اسکرین مجزا 2 در 3 رشته 0.75mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-6QJ3-93Y3 | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیـده شده بدن اسکرین مجزا 2 در 3 رشته 0.75mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-XRW1-GAFA | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 2×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-K3FW-7RDW | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار 2×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-J5HQ-YVAG | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار 2×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-J3RB-QVVV | کابل سبک نصب ثابت NYM دو رشته 2 در 6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-BZE6-M72N | کابل مفتولی 2×6mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-TH39-8TD7 | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 2×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-NFN8-5E1S | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 2×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-WHVX-J7A2 | کابل مخصوص بالابر و اتصال متحرک دو رشته 2 در 6 با مهار PVC به شکل گرد آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آسانسور و بالابر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
23R-PBND-FA08 | کابل مفتولی فیلر دار NYY دو رشته 2 در 6 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 1 آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
23R-MRBG-R26T | کابل نیمه افشان NYM سبک 2×6 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱
23R-GMZX-0X58 | کابل مفتولی NYM سبک 2×6 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱
23R-WTTV-31CY | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور دو رشته 2×6mm²RE+6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸
23R-277P-184Z | کابل ابزاردقیق RE-2X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن 2×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-65M1-BZN5 | کابل تخت نیمه افشان با هادی حفاظت لخت مسی 2×6mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0ZK5-1N4P | کابل تخت نیمه افشان 2×6mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EQ1K-YW6K | کابل افشان کیسه ای (HO3VVH2-F, HO5VVH2-F) دو رشته 2 در 6 با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YNVK-AFC9 | کابل زیر گچی (Flat Twin) نیمه افشان دو رشته 2 در 6 با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0DX5-V9Q4 | کابل سبک تخت با سیم زمین (هادی محافظ) نصب ثابت دو رشته 2x6+2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CA6Y-4XFH | کابل ابزاردقیق RE-2X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 2×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RMT7-DVK3 | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 2×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-T14H-9HJ9 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 2×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JYDJ-FE8N | کابل ابزاردقیق RE-2X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن 2×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7P08-X6N8 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 2×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-H4PT-9CDT | کابل ابزاردقیق RE-2X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 2×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-S79P-61XP | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی 2×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان | سیم و کابل همدان | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JXRD-QQ98 | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته 2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V نوتاش | نوتاش / شیراز 8 | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZZX8-DP1D | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته 2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZQX4-7FBR | کابل قدرت مفتولی N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 2×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GEWJ-V2WM | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت دو رشته 2×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XKMN-PEDZ | کابل قدرت نصب ثابت NYY دو رشته 2 در 6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PB0H-14P4 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY (RM) آرموردار نواری دو رشته 2 در 6 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-29NT-MJ75 | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-R24E-W60R | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCY مسی دو رشته 2×6mm²RE+6 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QHC9-2GTP | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCYRY مسی وایر آرمور دو رشته 2×6mm²RE+6 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-R7Y1-801R | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت دو رشته 2x6 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VS6X-GFDX | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور دو رشته 2×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6621-Q32K | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 2×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8NT0-DXWP | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور 2×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A88M-XV9R | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 2×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MR5Q-NK3T | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته 2×6mm² با ولتاژ نامی 450/750V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BEGY-XKFH | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 2×6RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0Y30-K6WP | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 2×6RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QZJ4-VB5X | کابل افشان NYMHY سبک 2x6 با ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7P1C-QJ7Z | کابل افشان NYMHY مسی 2 رشته ای 2 در 6 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0JS3-4QXY | سیم نایلونی (بند تخت) NYZ 2×0.75mm² با ولتاژ 300/300V نوتاش | نوتاش / شیراز 8 | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-76MF-QSBP | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته 2×6mm² با ولتاژ نامی 450/750V نوتاش | نوتاش / شیراز 8 | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-C4WR-TSRM | سیم نایلونی (بند تخت) NYZ 2×0.75mm² با ولتاژ 300/300V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZQZ5-DS4B | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته 2×6mm² با ولتاژ نامی 450/750V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6DY7-Z90V | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 2×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MJKK-CFTF | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 2×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AWB1-P0TQ | کابل افشان سنگین NYMHY دو رشته 2 در 6 با ولتاژ 450/750V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5XGD-R17B | کابل مفتولی NYM دو رشته 2 در 6 و کلاس هادی 1 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NM7Q-WT25 | کابل افشان NYMHY دو رشته 2 در 6 زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3YJC-47NH | کابل نیمه افشان زیر گچی NYY دو رشته 2 در 6 با ولتاژ 450/750V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1SVW-VFRV | کابل قدرت NYY مفتولی دو رشته 2 در 6 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 1 تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WGSD-8NFM | کابل افشان NYMHY سنگین دو رشته 2×6 با ولتاژ نامی 450/750V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-63MV-5XH3 | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت دو و نیم رشته 2x6+6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-R0WW-RN68 | کابل افشان NYMHY دو رشته 2 در 6 با ولتاژ 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HD1C-0C2J | کابل نیمه افشان NYM دو رشته 2 در 6 RM با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X18R-XKXK | کابل مفتولی NYM دو رشته 2 در 6 RE با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DP6P-9D9X | کابل قدرت مفتولی NYY دو رشته 2 در 6 زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6GGY-SS3K | کابل قدرت مفتولی N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 2×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6EP1-VF2E | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 2×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-REPX-THBV | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه دو رشته 2 در 6 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-R90N-B5R5 | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته 2 در 6 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6NMY-ZJ9N | کابل سبک NYM مفتولی 2×6 با ولتاژ نامی 300/500V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KHR8-2DSB | کابل قدرت افشان NYMHY دو رشته 2 در 6 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CXK5-ARFN | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) دو رشته 2 در 6 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-34TB-3BSJ | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته 2 در 6 دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SVRY-3S6R | کابل قدرت افشان NYMHY دو رشته 2 در 6 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0DQ8-8TM9 | کابل سبک NYM نیمه افشان 2×6 با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-K4QS-VPX5 | کابل سبک NYM مفتولی 2×6 با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2VAW-SJZD | کابل قدرت مفتولی NYY دو رشته 2 در 6 (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ASBW-CZRS | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) دو رشته 2 در 6 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-109S-EYDZ | کابل خشک (مفتولی) NYY مسی 2 رشته ای 2 در 6 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4VFM-MKFH | کابل مفتولی NYM فیلر دار 2×6mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-J6QG-MQKF | کابل نیمه افشان NYM فیلر دار 2×6mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AZXD-AM9B | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 2×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6TDC-T1F0 | کابل مفتولی NYY دو رشته 2 در 6 زمینی اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FRNR-D1WK | کابل افشان NYMHY دو رشته 2 در 6 با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AF10-RF1S | کابل قدرت مفتولی NYY دو رشته 2 در 6 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZSKN-RTC9 | کابل افشان NYLHY دو رشته 2 در 6 با ولتاژ 450 تا 750 ولت افق البرز | افق البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DCCM-YN0W | کابل نیمه افشان NYY با کلاس هادی 2 دو رشته 2 در 6 افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BTK7-1JAT | کابل مفتولی NYY با کلاس هادی 1 دو رشته 2 در 6 افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-N21J-07ZS | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته 2 در 6mm² هادی نور | هادی نور گستر | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-12VY-6NCE | کابل های قدرت مفتولی NYM دو رشته 2 در 6 آذر سیم ماهان | آذر سیم ماهان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-24TS-WH1Y | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته 2 در 6 آذر سیم ماهان | آذر سیم ماهان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WTSZ-Q35Z | کابل مفتولی NYA دو رشته 2 در 6 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QZ8A-W8GP | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 2×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FCVC-KVXP | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 2×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VG99-77RR | کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته 2 در 6 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-H7Z8-78S6 | کابل قدرت مفتولی NYY دو رشته 2 در 6 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BJ14-3G3P | کابل قدرت افشان NYMHY دو رشته 2 در 6 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3KM5-S9PG | کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته 2 در 6 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6NYR-YMYW | کابل کنترل NYSLCY-J با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) شیلد دار 2×6mm²+6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3Z21-QXZB | کابل افشان NYMHY دو رشته 2 در 6 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4G67-Z5R0 | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY دو رشته 2 در 6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XF2S-ZG26 | کابل مفتولی NYM دو رشته 2 در 6 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-866G-7YPN | کابل مفتولی NYY دو رشته 2 در 6 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SWTY-K8K8 | کابل افشان NYLHY دو رشته 2 در 6 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FCZD-EFF1 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور 2×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KZTB-X2T8 | کابل نیم افشان NYY دو رشته 2 در 6 سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Y2A8-8P5N | کابل قدرت افشان NYMHY دو رشته 2 در 6 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2WGV-Q7P1 | کابل نیمه افشان NYM دو رشته 2 در 6 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TC3X-EV3Z | کابل مفتولی NYM دو رشته 2 در 6 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KE88-PR54 | کابل افشان NYMHY دو رشته 2 در 6 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1R7Y-0W6J | کابل قدرت NYY مس دو رشته 2 در 6 عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 NYY-O شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SCP5-1GNJ | کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته 2 در 6 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-686G-24AM | کابل افشان NYMHY دو رشته 2 در 6 فروزان یزد | فروزان یزد | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KZWB-3CKX | کابل قدرت افشان NYMHY دو رشته 2 در 6 و ولتاژ 0.6/1KV ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7JGQ-TTV2 | کابل مفتولی NYM(RE) دو رشته 2 در 6 با کلاس هادی 1 و ولتاژ 300/500V ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4R6A-5CER | کابل نیمه افشان NYM دو رشته 2 در 6 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-E3D1-YCW4 | کابل تلفن زمینی (مشترکین) A2Y(st)2Y با عایق و روکش پلی اتیلن 100×2×0.8mm² و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم | زر سیم | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-02X8-BRVP | کابل تلفن زمینی (مشترکین) A2Y(st)2Y با عایق و روکش پلی اتیلن 2×2×0.8mm² و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم | زر سیم | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-MQBH-YWJV | کابل تلفن تاسیساتی حفاظ دار J-Y(st)Y با عایق و روکش PVC و شیلد نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی 2×2×0.8mm² همدان | سیم و کابل همدان | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-BA2G-ADYE | کابل مخابراتی (تلفن) داخلی 0.6 صد زوج 100 ×2 ×06 فویل دار با عایق HDPE و روکش PVC و فویل آلومینیومی سیمیا | سیمیا کابل | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-MFKS-89GE | کابل تلفن تاسیساتی حفاظ دار J-Y(st)Y با عایق و روکش PVC و شیلد نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی 100×2×0.8mm² همدان | سیم و کابل همدان | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-HZV7-6EH3 | کابل مخابراتی (تلفن) بیرونی 0.6 صد زوج 100 ×2 ×06 با عایق HDPE و روکش PVC و فویل آلومینیومی و مقاوم در برابر اشعه UV سیمیا | سیمیا کابل | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-XX5C-9H1D | کابل قدرت با حفاظ مسی N2XCY مس RE دو رشته 2 در 6 عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی 6 و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-GENN-WNJY | کابل قدرت آرموردار N2XRY مس RE دو رشته 2 در 6 عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC90/ST2 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-WJHY-83KT | کابل قدرت آرموردار NYRY مس RE دو رشته 2 در 6 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-H3TQ-CC34 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XH با روکش بدون هالوژن 2×6mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-25EE-0FB8 | کابل قدرت N2XH دو رشته 2x6 با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-MZQQ-8FP6 | کابل قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله 2×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-VRCK-R20K | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری دو رشته 2 x 6 RE زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-96KQ-529C | کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور 2×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-8EPE-5BJD | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 2×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-6EM0-N59V | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 2×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ZY7A-CRPE | کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور 2×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-521W-B26J | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت دو رشته 2x6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-3EVG-344K | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه دو رشته 2 در 6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-SF1S-KFQY | کابل قدرت مفتولی N2XRY نصب ثابت وایر آرمور 2×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-MBPF-399F | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XRY زره دار دو رشته 2 در 6 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-8J6N-B86K | کابل قدرت و کنترل مفتولی N2XCYRY شیلددار/ زره دار دو رشته 2×6+6 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-13HB-2F7C | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار دو رشته 2 x 6 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ZXZ7-J4CX | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت دو رشته 2x6 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-T3WK-NQMH | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY نصب ثابت وایر آرمور 2×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-W778-X261 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY (RM) آرموردار دو رشته 2 در 6 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-EG88-JXS7 | کابل قدرت مفتولی N2XRY (RE) آرموردار دو رشته 2 در 6 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-SVM2-5KWH | کابل قدرت مفتولی NYRY (RE) آرموردار دو رشته 2 در 6 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-DNWJ-AF6Q | کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار دو رشته 2 در 6 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-R728-H1V1 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 2×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-6YTN-D70B | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت دو رشته 2x6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-MTVG-BFCS | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 2×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-4JC5-3G91 | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY دو رشته 2x 6 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-W3ZC-S3PP | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY دو رشته 2x 6 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-MSXT-WT78 | کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور 2×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-KKQP-43XV | کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور 2×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-874Z-WHDY | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار دو رشته 2 در 6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-N5K2-924B | کابل قدرت ضد حریق 2x6 RE با نوار میکا MGT و عایق XLPE با فیلر موار بدون هالوژن روکش LSHF مواد بدون هالوژن و دیر گداز و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-BNAV-KHCP | کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت 2×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-N5D1-6K1M | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت 2×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-QBE3-3NN1 | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY دو رشته 2 در 6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-2T2Q-5XKS | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC دو رشته 2 در 6 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-M761-BSZN | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی دو رشته 2 در 6 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-QWMQ-6X0C | کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس RE دو رشته 2 در 6 عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی 6 و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-0PVM-9ATE | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی دو رشته 2 در 6 با لایه هم مرکز 6 با عایق و روکش PVC سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ME3M-VV8D | کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت دو و نیم رشته 2x6+6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-K41W-Q7TC | کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 2×6mm²RE+6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-7BED-EFWT | کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 2×6mm²RM+6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-CCP3-WHBC | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی دو رشته 2×6mm²RE+6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-V4YX-C1SZ | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 2×6mm²+6 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-67W4-4KZP | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دو رشته 2 در 0.75mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-HF0P-07GG | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 2×6RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-3BTC-ECVF | کابل قدرت نیمه افشان N2XY(RM) دو رشته 2 در 6 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-P7AZ-1Y7B | کابل قدرت آلومینیومی مفتولی NA2XY نصب ثابت 2×6RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-FMX1-7HMA | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 2×6RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-E4HZ-7QT4 | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 2×6RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-E7XK-07RQ | کابل قدرت مفتولی N2XY(RE) دو رشته 2 در 6 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-0FZF-1EYP | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 2×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-MAHY-RT3V | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 2×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-SJW9-MY0J | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 2×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-0NF0-XDPR | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 2×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-SNJ4-Z5H8 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY دو رشته 2x 6 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-99FG-2752 | کابل قدرت N2XY نصب ثابت دو رشته 2x6 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-PNQD-S1VQ | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA2XY دو رشته 2 در 6 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-B4TJ-PM0Y | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XY دو رشته 2 در 6 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-30FS-7TPE | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 2×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-RCJN-E2BN | کابل قدرت مفتولی N2XY دو رشته 2 در 6 عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی 1 RE شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-QEM1-H5TW | کابل قدرت مفتولی N(m)2XH مقاوم در برابر آتش 2 در 6 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-ZS5Z-VJDW | کابل قدرت نیمه افشان N(m)2XH مقاوم در برابر آتش 2 در 6 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-Q587-2KRD | کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن 2 x 6 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-GJ9V-PBYB | کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن 2 x 6 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-FC5S-P6MQ | کابل تلفن دو بل هوایی 2*6+0.7 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-Q4GT-GG4S | کابل مفتولی مس با عایق و روکش PVC دو رشته 2 در 6 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-RVT8-8WN0 | کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت دو رشته 2 در 0.75mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-QHEJ-1650 | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی دو رشته 2 در 6 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-T43Y-RMD4 | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC دو رشته 2 در 6 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-AZBT-B4AF | کابل نیمه افشان زیر گچی دو رشته 2 در 6 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-WRER-C7RB | کابل قدرت مفتولی N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب دو رشته 2×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-J0ZQ-DBX5 | کابل قدرت مفتولی NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب دو رشته 2×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-6FPG-GQ48 | کابل تخت نیمه افشان دو رشته 2 در 6 با ولتاژ 300 تا 500 ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز | افق البرز | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-HPWH-19JD | کابل قدرت مفتولی N2XBY نوار آرمور دو رشته 2×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-G45C-AP4K | کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور دو رشته 2×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-RGYN-JHKG | کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک دو رشته 2 در 6 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 0.6/1KV پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-P3R1-EX21 | کابل مفتولی سبک نصب ثابت NYM دو رشته 2×6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-WRAV-HM6X | کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM دو رشته 2×6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-3HHR-E5BQ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت دو رشته 2×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-1WQ5-RBGH | کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته 2 در 6 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-VQ2P-ZSQH | کابل بالابر گرد IEC 71c IEC 60225 افشان 2×6 با ولتاژ نامی 450/750V رسانا | رسانا | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-E2ZH-BBXP | کابل قدرت مفتولی NYY دو رشته 2 در 6 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-967Y-E43P | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته 2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-B001-5PFB | کابل مفتولی /زمینی NYY دو رشته 2×6 mm² با ولتاژ نامی 300/500V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-PWE4-H7K6 | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته 2×6mm² با ولتاژ نامی 450/750V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-GK7B-SCXS | سیم رانژه (Y) تلفن دو رشته 2×0.8/1.6 با سطح مقطع 0.8mm² با سطح ولتاژ 600V مغان | مغان | سیم رانژه و تابلویی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-RVY9-3G7A | سیم رانژه (YV) تلفن دو رشته 2×0.8/1.4 با سطح مقطع 0.8mm² با سطح ولتاژ 900V مغان | مغان | سیم رانژه و تابلویی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶