## سایز 70
سایز 70
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۳۷ (7 Nov 2026, 05:37) · ۳۱ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-1GZE-CMJG | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور 2×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-B8M1-82F8 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت دو رشته 2×70mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KDV7-AZD1 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور دو رشته 2×70mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GYK8-1JV7 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×70mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5H5Z-P9EA | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور 2×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KWDV-PDJ9 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 2×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6BTR-YKAR | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY زره دار / آرمورد دو رشته 2 x 70 SM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-E0RE-GWXD | کابل قدرت افشان NYMHY دو رشته 2 در 70 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1AN6-RCZ7 | کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته 2 در 70 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HSND-KTWJ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 2×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-K9SQ-YR2D | کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته 2 در 70 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M2SQ-BC9Q | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور 2×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WEMT-B8S5 | کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA2X شش رشته 2x70+50+2x16 با ولتاژ 0.6/1K و عایق XLPE سه رشته فاز+روشنایی+نول+مسنجر رسانا | رسانا | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-RNES-A5FE | کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA2X سه رشته 2x70+50 با ولتاژ 0.6/1K و عایق کراس لینک(XLPE) زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-WM19-CKZY | کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA2X شش رشته 2x70+50+2x16 با ولتاژ 0.6/1K و عایق کراس لینک(XLPE) زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-48R4-V73Q | کابل قدرت نیمه افشان N2XY دو رشته 2 در 70 عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی 2 RM شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-AVB6-CV6P | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری دو رشته 2 x 70 RM زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-2AXJ-2A1N | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 2×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-JWR6-CTS3 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار دو رشته 2 x 70 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-S7NH-BEBG | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 2×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-3ENM-GN1N | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY دو رشته 2x 70 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-NDB4-6FYP | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت 2×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-2ZPE-MWZY | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 2×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-N7S1-XCN8 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 2×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-26C5-Z4GN | کابل قدرت نیمه افشان N2XY دو رشته 2x 70 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-7SA2-7KG1 | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY دو رشته 2x 70 SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-8XCE-PWKX | کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب دو رشته 2×70mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-W8A2-C1JB | کابل قدرت نیمه افشان N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب دو رشته 2×70mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-ZQDE-NXKK | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نوار آرمور دو رشته 2×70mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-6N22-7PR4 | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور دو رشته 2×70mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-SMVH-ECJ4 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت دو رشته 2×70mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶