## سایز 300
سایز 300
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۳۴ (7 Nov 2026, 05:34) · ۱۵ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-XNE6-81E1 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت دو رشته 2×300mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DVT7-BYD1 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور دو رشته 2×300mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X8JE-DN6F | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور دو رشته 2×300mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8MMS-YJ9S | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY زره دار / آرمورد دو رشته 2 x 300 SM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2B4A-1H8W | کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته 2 در 300 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-C56G-R0ZQ | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری دو رشته 2 x 300 RM زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5F9W-N7CF | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار دو رشته 2 x 300 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-52KV-4XQY | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY دو رشته 2x 300 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-MK6A-Z3FE | کابل قدرت نیمه افشان N2XY دو رشته 2x 300 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-SB6C-MS9P | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY دو رشته 2x 300 SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-2CVV-22C0 | کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب دو رشته 2×300mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-QT6C-S7BF | کابل قدرت نیمه افشان N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب دو رشته 2×300mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-V927-G97X | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نوار آرمور دو رشته 2×300mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-N1SB-X83D | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور دو رشته 2×300mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-TK9C-V4Y2 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت دو رشته 2×300mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶