## سایز 1.5
سایز 1.5
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۵۰ (7 Nov 2026, 05:50) · ۲۲۱ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-WP0K-CFDX | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-YC3V-5WAW | کابل تخت افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-9Z25-8VPE | کابل افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته 3 در 1.5 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-5THQ-8D8N | کابل افشان با عایق و روکش سیلیکون سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-C1CR-C6YW | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور 3×1.5mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-R1AK-41QF | کابل نسوز (اعلام حریق) شیلدار HFFR سه رشته 3 در 1.5 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل اعلام حریق و هوشمند | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-HPXT-VN4Y | کابل نسوز (اعلام حریق) بدون شیلد HFFR سه رشته 3 در 1.5 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل اعلام حریق و هوشمند | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-2Y27-BV5R | کابل نسوز اعلام حریق RE-2X(ST)H سه رشته 3x1.5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل اعلام حریق و هوشمند | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-PME0-B0XJ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیـده شده بدون اسکرین مجزا 3 در 3 رشته 1.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-D9EF-FJ5R | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم 3 رشته 1.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-1TYM-JPPB | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم 3 رشته 1.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-EYD6-K788 | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیـده شده بدن اسکرین مجزا 3 در 3 رشته 1.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-1YK9-DKCB | کابل سبک نصب ثابت NYM سه رشته 3 در 1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-GDJM-719R | کابل مفتولی 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-V438-FF50 | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 1.5 آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
23R-34K5-BXJJ | کابل زیرگچی 3×1.5mm² با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸
23R-ZRV7-WB6V | کابل کنترل افشان NYSLY 3×1.5 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵
23R-1E8Q-TY3G | کابل نیمه افشان NYM سبک 3×1.5 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱
23R-84E7-6GJ8 | کابل مفتولی NYM سبک 3×1.5 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱
23R-QRE7-J4ST | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3×1.5 با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰
23R-NQKX-YG61 | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی 3×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان | سیم و کابل همدان | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4BBY-MD9H | کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی 3×1.5mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HWMP-YVYD | کابل تخت مفتولی 3×1.5mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X24V-MDH7 | کابل افشان کیسه ای (HO3VVH2-F, HO5VVH2-F) سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-G7QW-7N50 | کابل زیر گچی (Flat Twin) مفتولی سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AYQA-V8P9 | کابل سبک تخت با سیم زمین (هادی محافظ) نصب ثابت سه رشته 3x1.5+1.0 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ND1A-7D9F | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته 3×1.5 با ولتاژ نامی 300/500V طبق استاندارد ISIRI 607-53 همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YGNM-WTNP | کابل کنترل افشان NYSLCY 3×1.5 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RTA7-TEDX | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V نوتاش | نوتاش / شیراز 8 | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-H98T-TVT5 | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JJCW-SKSW | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 300/500V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZBH1-ESD3 | کابل افشان شیلد دار NYSLCY سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 300/500V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9PTE-9QJ7 | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Y570-N5PK | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته 3×1.5 با ولتاژ نامی 300/500V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-834B-W897 | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته 3×1.5 با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3K8A-NX8N | کابل کنترل افشان NYSLY سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 300/500V مطابق استاندارد21.5 HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JTE0-M488 | کابل جریدار مفتولی NYIFY-U سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XM0R-KEQN | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) 3x1.5 با ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-D5YT-B6BR | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 300/500V مطابق استاندارد21.5 HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CT0H-QJRB | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A359-EJSN | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) 3x1.5 با ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1FYY-89PE | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت سه رشته 3×1.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9CZG-GSZT | کابل قدرت نصب ثابت NYY RE سه رشته 3 در 1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1KK1-WBMP | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 1.5 زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-348C-BG84 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY (RM) آرموردار نواری سه رشته 3 در 1.5 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X8G9-7BD0 | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×1.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KXZX-95K2 | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور سه رشته 3×1.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WFW2-0Y5N | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCY مسی سه رشته 3×1.5mm²RE+1.5 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0JQ4-CWCF | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCYRY مسی وایر آرمور سه رشته 3×1.5mm²RE+1.5 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5S32-P6BC | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KC9X-P7CJ | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PJCT-GN0S | کابل قدرت مفتولی N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TKNE-0HCP | کابل قدرت مفتولی N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×1.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5J7V-HJ5W | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته 3x1.5 RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZNQ6-K4TQ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×1.5RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7QAN-HHC6 | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) سه رشته 3 در 1.5 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BD7E-0BP9 | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار سه رشته 3 در 1.5 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-J3FJ-GXNZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-P763-3RX4 | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Z956-QZS7 | کابل افشان سنگین NYMHY سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 450/750V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-T555-9TPY | کابل افشان شیلدار NYSLCY سه رشته 3 در 1.5 زیتون | زیتون | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SDRF-48P3 | کابل مفتولی زیر گچی NYY سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 450/750V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-H2KF-8PQG | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x1.5+1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4JA5-X6GB | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7T0W-XFSZ | کابل نیمه افشان NYM سه رشته 3 در 1.5 RM با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AYS1-K471 | کابل مفتولی NYM سه رشته 3 در 1.5 RE با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JR6X-VFYQ | کابل کنترل افشان NYSLCY سه رشته 3 در 1.5 اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YG7Y-ZJP9 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×1.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1YNE-KX5S | کابل افشان NYMHY سبک 3x1.5 با ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-T8K4-G3Q5 | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه سه رشته 3 در 1.5 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2VTT-B4Q9 | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 1.5 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-945M-SYW2 | کابل سبک NYM مفتولی 3×1.5 با ولتاژ نامی 300/500V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-REA2-N4X1 | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WA7D-R38Y | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 300/500V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QC03-K52J | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته 3 در 1.5 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-C6Z7-SAHW | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 1.5 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-60FE-PPG4 | کابل کنترل افشان NYSLY سه رشته 3 در 1.5 دامغان | دامغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0JCF-CF2W | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 1.5 دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VQ4P-43G8 | کابل سبک NYM مفتولی 3×1.5 با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-B9YJ-CD61 | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 1.5 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GZVN-ZKSF | کابل قدرت مفتولی NYY سه رشته 3 در 1.5 (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YWW9-0D4G | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار سه رشته 3 در 1.5mm² هادی نور | هادی نور گستر | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VPK1-6EZJ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار سه رشته 3 در 1.5 با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CEZA-FH7M | کابل مفتولی فیلر دار NYY سه رشته 3 در 1.5 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 1 آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7QGH-40F3 | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 1.5 تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FYVK-HNHZ | کابل افشان NYMHY مسی 3 رشته ای 3 در 1.5 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QTAB-7CNK | کابل مفتولی NYM فیلر دار 3×1.5mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YTZZ-1ZEE | کابل نیمه افشان NYM فیلر دار 3×1.5mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KC10-XEG1 | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 3×1.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RA89-0J0T | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×1.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2PJY-Q670 | کابل مفتولی NYY سه رشته 3 در 1.5 زمینی اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RNWQ-QDEJ | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 1.5 با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-34Y9-ZZBW | کابل قدرت مفتولی NYY سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HV3W-M6BV | کابل افشان NYLHY سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 300 تا 500 ولت افق البرز | افق البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HK5S-M9ES | کابل مفتولی NYY با کلاس هادی 1 سه رشته 3 در 1.5 افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6Z99-AKHG | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 1.5mm² هادی نور | هادی نور گستر | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-S2EZ-WEZA | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته 3 در 1.5 آذر سیم ماهان | آذر سیم ماهان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YSW4-5C2K | کابل مفتولی NYA سه رشته 3 در 1.5 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TV9M-VQ6G | کابل کنترل شیلدار NYSLCY سه رشته 3 در 1.5 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GC3Q-4YK9 | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 1.5 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VRX9-BKRK | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 300/500V سیمیا | سیمیا کابل | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WV4K-28KY | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 3×1.5RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-66MW-0YK4 | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-E7DN-YP0V | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 1.5 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-C51D-73MT | کابل قدرت مفتولی NYY سه رشته 3 در 1.5 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M4C9-S5JN | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 1.5 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 300V-500V بهسیم | بهسیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DTPW-2WKW | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-B68S-YKXG | کابل کنترل NYSLCY-J با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) شیلد دار 3×1.5mm²+1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BYCT-30S1 | کابل سبک NYM نیمه افشان 3×1.5 با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6J3E-PR41 | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY سه رشته 3 در 1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7SWY-ZF1J | کابل مفتولی NYM سه رشته 3 در 1.5 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HCD0-AW07 | کابل شیلدار NYSLCY سه رشته 3 در 1.5 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-07DH-XR99 | کابل افشان NYLHY سه رشته 3 در 1.5 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Z5BF-T5RC | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VYQA-797D | کابل نیم افشان NYY سه رشته 3 در 1.5 سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SMCW-1SYD | کابل مفتولی NYY سه رشته 3 در 1.5 سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-V4DA-EHTZ | کابل مفتولی NYM سه رشته 3 در 1.5 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SA03-8ZEN | کابل نیمه افشان NYM سه رشته 3 در 1.5 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EV65-4CE8 | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 1.5 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MT0X-SGA9 | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 1.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-55ZK-KMBE | کابل قدرت NYY مس سه رشته 3 در 1.5 عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 NYY-O شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4P4W-90H9 | کابل کنترل NYSLY افشان سه رشته 3 در 1.5 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PXSF-742Y | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 1.5 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-G0ZN-NCZN | کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد سه رشته 3 در 1.5 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-K5EF-CFW9 | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 1.5 فروزان یزد | فروزان یزد | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4RA6-3HRY | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 1.5 و ولتاژ 0.6/1KV ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8ZAM-TST6 | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 1.5 ستاره یزد | ستاره یزد | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KFRD-36D6 | کابل مفتولی NYM(RE) سه رشته 3 در 1.5 با کلاس هادی 1 و ولتاژ 300/500V ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QV4Y-85MJ | کابل نیمه افشان NYM سه رشته 3 در 1.5 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EP6B-S6T9 | کابل ابزار دقیق نیمه افشان شیلد دار سه زوج 3 در 1.5 با ولتاژ 300 تا 500 ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز | افق البرز | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-YZ6B-FFSD | کابل قدرت آرموردار N2XRY مس RE سه رشته 3 در 1.5 عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC90/ST2 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-M200-FQ00 | کابل قدرت آرموردار NYRY مس RE سه رشته 3 در 1.5 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-TCMM-CB2V | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XH با روکش بدون هالوژن 3×1.5mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-C7AH-61Q0 | کابل قدرت N2XH سه رشته 3x1.5 RE با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-HWYG-XYKM | کابل کنترل N2XH مقاوم در برابر شعله 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Z457-CT5G | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری سه رشته 3 x 1.5 RE زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-G8BX-XEB5 | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه سه رشته 3 در 1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-T3TJ-FDVZ | کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×1.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-V9M2-84RG | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×1.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-V2WQ-HNW6 | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه رشته 3x1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-MZNP-25XK | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-PF26-XC1H | کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-FN5S-GF2P | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XRY زره دار سه رشته 3 در 1.5 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-WZTT-E70P | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY نصب ثابت وایر آرمور 3×1.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GJKN-NEKH | کابل قدرت و کنترل مفتولی N2XCYRY شیلددار/ زره دار سه رشته 3×1.5+1.5 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-P8GV-ZJY1 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار سه رشته 3 x 1.5 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-6CCX-WGZB | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه رشته 3x1.5 RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-VT6R-NEBW | کابل قدرت مفتولی N2XRY نصب ثابت وایر آرمور 3×1.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-7ZAR-7R2X | کابل قدرت مفتولی N2XRY (RE) آرموردار سه رشته 3 در 1.5 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-PV3F-V135 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY (RM) آرموردار سه رشته 3 در 1.5 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-9TP6-BVCR | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار سه رشته 3 در 1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-0A5R-E0FT | کابل قدرت مفتولی NYRY (RE) آرموردار سه رشته 3 در 1.5 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-M4A8-MVS0 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار سه رشته 3 در 1.5 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-EW1X-FZCM | کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×1.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-YEDZ-4TD0 | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه رشته 3x1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-7W4B-Y5F3 | کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ZCF5-G3GD | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته 3x 1.5 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-MXYF-QPXE | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته 3x 1.5 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-B87F-562H | کابل قدرت مفتولی NYRY آرموردار سه رشته 3 در 1.5 با آرمور مسی فیلر دار افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-KC51-822C | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×1.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-9EVM-41VN | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-SGPA-0KFN | کابل قدرت ضد حریق 3x1.5 RE با نوار میکا MGT و عایق XLPE با فیلر موار بدون هالوژن روکش LSHF مواد بدون هالوژن و دیر گداز و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-KBXY-972R | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-YFQ4-ESJ7 | کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت 3×1.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-8Q6M-PDTA | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY سه رشته 3 در 1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-88GQ-YN7G | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی سه رشته 3 در 1.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-DKFE-753E | کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مسی سه رشته 3 در 1.5 با هادی هم مرکز مفتول های مسی 1.5 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-79EB-EMEP | کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x1.5+1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-7K44-ES5M | کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 3×1.5mm²RE+1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-2ZED-T43N | کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 3×1.5mm²RM+1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-R36S-7QVB | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی سه رشته 3 در 1.5 با لایه هم مرکز 1.5 با عایق و روکش PVC سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GVDB-J2PB | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی سه رشته 3×1.5mm²RE+1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-RGPR-SRQ0 | کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار 3x 1.5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-6RGX-FZSE | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 3×1.5mm²+1.5 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-TG53-J7PN | کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار 3 x 1.5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-5Q5N-PE05 | کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد 3x 1.5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-MYJB-79DR | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA2XY سه رشته 3 در 1.5 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-6HZ8-8QCX | کابل قدرت نیمه افشان N2XY(RM) سه رشته 3 در 1.5 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-D46Q-5Z78 | کابل قدرت مفتولی N2XY(RE) سه رشته 3 در 1.5 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-TV1T-2YAY | کابل قدرت مفتولی N2XY سه رشته 3 در 1.5 عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی 1 RE شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-WXWH-MNBC | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 3×1.5RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-BK2G-MPCC | کابل قدرت آلومینیومی مفتولی NA2XY نصب ثابت 3×1.5RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-XBP1-XC8N | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 3×1.5RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-PAGX-ZEC6 | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 3×1.5RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-AR9C-1DXC | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 3×1.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-FMDB-NZW6 | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 3×1.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-S2VK-MQTC | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-05BA-X7GR | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-ZRH5-X8HV | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-7J4S-3WNJ | کابل قدرت نیمه افشان N2XY سه رشته 3x 1.5 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-BB8R-SSH8 | کابل قدرت N2XY نصب ثابت سه رشته 3x1.5 RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-YBKQ-C8EY | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XY سه رشته 3 در 1.5 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-25R7-H3R8 | کابل قدرت مفتولی N(m)2XH مقاوم در برابر آتش 3 در 1.5 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-JA08-PVD7 | کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن 3 x 1.5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-ZPNW-3SZ6 | کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن 3 x 1.5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-SX0C-DGPD | کابل افشان مقاوم در برابر حرارت 100°C 3x1.5 با عایق PVC TI3 و روکش PVC مقاوم در برابر حرارت TM30 با ولتاژ نامی 450/750V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-E6H1-7K89 | کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 450/750V زرسیم | زر سیم | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-6GD6-NZB4 | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی سه رشته 3 در 1.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-Q1AM-2ZZ6 | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC سه رشته 3 در 1.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-HBN3-RF8M | کابل مفتولی مس با عایق و روکش PVC سه رشته 3 در 1.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-VWD7-RB48 | کابل مفتولی جریدار سه رشته 3 در 1.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل کنترل | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-7RJH-NFWH | کابل مفتولی زیر گچی سه رشته 3 در 1.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-RB0Z-B162 | کابل کنترل افشان تخت (تراول) سه رشته 3 در 1.5 سیمیا | سیمیا کابل | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-EANV-JFY3 | کابل سولار فتوولتاییک (خورشیدی) سه رشته 3 x 1.5 با ولتاژ 1500DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل سولار | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-FVDC-Z0Y5 | کابل قدرت مفتولی N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته 3×1.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-MT1R-TTZN | کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور سه رشته 3×1.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-TKDD-QRG9 | کابل قدرت مفتولی NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته 3×1.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-NANE-T8DV | کابل قدرت مفتولی N2XBY نوار آرمور سه رشته 3×1.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-09KV-P9GY | کابل تخت مفتولی سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 300 تا 500 ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز | افق البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-VBW1-2S23 | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور سه رشته 3×1.5mm²RE+1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-PY6H-JNQF | کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک سه رشته 3 در 1.5 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 0.6/1KV پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-G43F-4CBW | کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM سه رشته 3×1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-4V7V-VTKW | کابل مفتولی سبک نصب ثابت NYM سه رشته 3×1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-N07A-8YAV | کابل افشان NYMHY سبک سه رشته 3×1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-7N8E-H0KN | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت سه رشته 3×1.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-DGYG-NKBN | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-FJVV-B5QM | کابل قدرت مفتولی NYY سه رشته 3 در 1.5 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-7YT4-M1R0 | کابل کنترل تخت افشان ( H05VVH2-F , H05VVH6-F ) آسانسوری 3×1.5 با ولتاژ نامی 450/750V رسانا | رسانا | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-29WR-C0EE | محافظ کولر فلزی 3500 وات بهداد الکتریک با کابل (3 در 1.5) 1.8 متری | بهداد الکتریک |  | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-EZ9G-XVRW | کابل قدرت نیمه افشان N(m)2XH مقاوم در برابر آتش 3 در 1.5 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-V6T6-H9NH | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶