## سایز 4
سایز 4
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۳۷ (7 Nov 2026, 05:37) · ۱۹۰ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-76Y9-PW0X | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-VGQ9-JXZ0 | کابل تخت افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته 3 در 4 با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-NVBQ-40E9 | کابل افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته 3 در 4 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-MNWB-V6E5 | کابل افشان با عایق و روکش سیلیکون سه رشته 3 در 4 با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-Z0BC-Z04R | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور 3×4mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-1ETJ-JSM2 | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.3 x 4 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-SE5K-36S3 | کابل سبک نصب ثابت NYM سه رشته 3 در 4 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-KDMF-55NT | کابل مخصوص بالابر و اتصال متحرک سه رشته 3 در 4 با مهار PVC به شکل گرد آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آسانسور و بالابر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
23R-WK7C-2BPY | کابل نیمه افشان NYM سبک 3×4 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲
23R-3QXH-KPB4 | کابل مفتولی NYM سبک 3×4 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲
23R-07H8-1J1R | کابل تخت نیمه افشان با هادی حفاظت لخت مسی 3×4mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CX3E-76QM | کابل افشان کیسه ای (HO3VVH2-F, HO5VVH2-F) سه رشته 3 در 4 با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X943-5N90 | کابل سبک تخت با سیم زمین (هادی محافظ) نصب ثابت سه رشته 3x4+1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-S1XM-42N8 | کابل تخت نیمه افشان 3×4mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-74R1-M372 | کابل جریدار مفتولی NYIFY-U سه رشته 3 در 4 با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DA48-5EER | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت سه رشته 3×4mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Q5E5-3H3E | کابل قدرت نصب ثابت NYY RE سه رشته 3 در 4 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-820Y-6R7Y | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 4 زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TP7Y-RP10 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY (RM) آرموردار نواری سه رشته 3 در 4 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MTFV-MH6Y | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×4mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XZR4-0QZV | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور سه رشته 3×4mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TW2P-R25R | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCYRY مسی وایر آرمور سه رشته 3×4mm²RE+4 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MJ3N-TY2K | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCY مسی سه رشته 3×4mm²RE+4 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CMPM-VX9D | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×4mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Z8ZF-3C4H | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XEJ4-DSRA | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8XR7-DTSM | کابل قدرت مفتولی N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WN2N-XT8M | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×4mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5S73-2SXM | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3×4mm² با ولتاژ نامی 450/750V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EMNN-7Y04 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×4RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CT8J-0BMR | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 3×4RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-E7VK-VXZ0 | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته 3 در 4 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Z4XZ-Q4SX | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) سه رشته 3 در 4 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ATSH-D6N3 | کابل افشان NYMHY مسی 3 رشته ای 3 در 4 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YG3R-4Z46 | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3×4mm² با ولتاژ نامی 450/750V نوتاش | نوتاش / شیراز 8 | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KV9V-GMC4 | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3×4mm² با ولتاژ نامی 450/750V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-G13B-SB9X | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 3×4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ARNF-PTBX | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MYM8-DK6F | کابل افشان سنگین NYMHY سه رشته 3 در 4 با ولتاژ 450/750V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BTZ6-PYRF | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 4 دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RDG3-4N2X | کابل نیمه افشان زیر گچی NYY سه رشته 3 در 4 با ولتاژ 450/750V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-672G-CB4E | کابل قدرت مفتولی NYY سه رشته 3 در 4 (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KWZP-E93X | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x4+4 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-W3XF-MSXX | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 4 با ولتاژ 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DGJH-06XZ | کابل نیمه افشان NYM سه رشته 3 در 4 RM با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5R7M-7XDQ | کابل مفتولی NYM سه رشته 3 در 4 RE با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SCE8-8QS3 | کابل کنترل افشان NYSLCY سه رشته 3 در 4 اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CRX4-ENGZ | کابل مفتولی NYY سه رشته 3 در 4 زمینی اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JDVM-24NG | کابل قدرت مفتولی N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×4mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KA5V-3ZY8 | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته 3x4 RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2V02-TGA6 | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه سه رشته 3 در 4 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-B46V-6WYT | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3×4 با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-50KH-3294 | کابل مفتولی NYM(RE) سه رشته 3 در 4 با کلاس هادی 1 و ولتاژ 300/500V ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SHER-B2N5 | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 4 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4BQS-SSQA | کابل سبک NYM مفتولی 3×4 با ولتاژ نامی 300/500V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CG95-T9G2 | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 4 با ولتاژ 300/500V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6WYH-SZ4G | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 4 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-J7RZ-P4ZM | کابل تخت (موتور چاهی) افشان NYMHY-FLAT سه رشته 3 در 4 دامغان | دامغان | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DPV9-S4B3 | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 4 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X6G0-H990 | کابل سبک NYM مفتولی 3×4 با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HY31-Z7DR | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 4 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PV9B-FG61 | کابل مفتولی فیلر دار NYY سه رشته 3 در 4 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 1 آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-E6EF-ED26 | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 4 تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YHR3-4HTG | کابل خشک (مفتولی) NYY مسی 3 رشته ای 3 در 4 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6N8Z-A5V0 | کابل مفتولی NYM فیلر دار 3×4mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TH5E-X46Q | کابل نیمه افشان NYM فیلر دار 3×4mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-S2NP-08QK | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 3×4mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-K3ZV-9A5P | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 3×4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6JF9-T4JX | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 4 با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Z1HR-RQ9B | کابل افشان NYLHY سه رشته 3 در 4 با ولتاژ 450 تا 750 ولت افق البرز | افق البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0T1G-RZH1 | کابل مفتولی NYY با کلاس هادی 1 سه رشته 3 در 4 افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2VYV-7R9H | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 4mm² هادی نور | هادی نور گستر | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9E67-K04Y | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار سه رشته 3 در 4mm² هادی نور | هادی نور گستر | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AZ9N-6THX | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته 3 در 4 آذر سیم ماهان | آذر سیم ماهان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9P0T-HEQY | کابل مفتولی NYA سه رشته 3 در 4 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2SPM-D3Z6 | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 4 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5X7Q-131D | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 4 با ولتاژ 300/500V مطابق استاندارد21.5 HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1PS6-BVSB | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 4 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XA2Y-MAEA | کابل قدرت مفتولی NYY سه رشته 3 در 4 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WMX6-3J5G | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 4 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 300V-500V بهسیم | بهسیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2G4A-BSPY | کابل کنترل NYSLCY-J با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) شیلد دار 3×4mm²+4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NR92-TK5Q | کابل سبک NYM نیمه افشان 3×4 با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RXYV-3XXW | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY سه رشته 3 در 4 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Z9F0-N2EH | کابل مفتولی NYM سه رشته 3 در 4 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QEJ0-CW18 | کابل نیمه افشان NYM سه رشته 3 در 4 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NT4D-WYM6 | کابل قدرت مفتولی NYY سه رشته 3 در 4 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8QVE-64WB | کابل افشان NYLHY سه رشته 3 در 4 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7NR4-4JBR | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6NGR-4YQH | کابل افشان NYMHY سنگین سه رشته 3×4 با ولتاژ نامی 450/750V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8QAG-MK4H | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 4 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZT3N-A7JC | کابل نیم افشان NYY سه رشته 3 در 4 سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GDSN-5VY8 | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 4 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2CWX-Q1G9 | کابل نیمه افشان NYM سه رشته 3 در 4 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8X0G-VVQ2 | کابل مفتولی NYM سه رشته 3 در 4 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-E5WE-PP3F | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 4 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-D281-XD27 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5T5Y-HF2Y | کابل افشان NYMHY سبک 3x4 با ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WQBW-0T4W | کابل قدرت NYY مس سه رشته 3 در 4 عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 NYY-O شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-S3G1-Z702 | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 4 فروزان یزد | فروزان یزد | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-F8VW-DYBS | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 4 و ولتاژ 0.6/1KV ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-N1HJ-YTSN | کابل قدرت با حفاظ مسی N2XCY مس RE سه رشته 3 در 4 عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی 4 و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-39G8-FERB | کابل قدرت آرموردار N2XRY مس RE سه رشته 3 در 4 عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC90/ST2 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-PWDB-59C7 | کابل قدرت آرموردار NYRY مس RE سه رشته 3 در 4 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-XY06-SGV7 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XH با روکش بدون هالوژن 3×4mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Z695-ATXV | کابل قدرت N2XH سه رشته 3x4 RE با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-H4WQ-XVGJ | کابل قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله 3×4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-1PZ4-CS4C | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری سه رشته 3 x 4 RE زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-D5JV-7SXZ | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه سه رشته 3 در 4 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-B0WZ-WMNT | کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×4mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-A8JP-WXYP | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×4mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-E910-ZBP2 | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-CF4S-SSAR | کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ZDXE-R7ZM | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه رشته 3x4 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-YM2D-9J1R | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XRY زره دار سه رشته 3 در 4 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-4F1G-NKR8 | کابل قدرت و کنترل مفتولی N2XCYRY شیلددار/ زره دار سه رشته 3×4+4 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-YV1H-SZH0 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار سه رشته 3 x 4 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-EWXT-6XJ5 | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه رشته 3x4 RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-9EKV-B8Z1 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY نصب ثابت وایر آرمور 3×4mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-2AQP-ZTYQ | کابل قدرت مفتولی N2XRY نصب ثابت وایر آرمور 3×4mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-SKPZ-5PZF | کابل قدرت مفتولی N2XRY (RE) آرموردار سه رشته 3 در 4 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Z9QX-FVAZ | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY (RM) آرموردار سه رشته 3 در 4 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-K50C-JSNZ | کابل قدرت مفتولی NYRY (RE) آرموردار سه رشته 3 در 4 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-778Z-7MZV | کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار سه رشته 3 در 4 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-29SP-JQHB | کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×4mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-XGTW-5T00 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×4mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-1Y0J-NQVN | کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-SFKM-BB8J | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-J9GB-3E74 | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته 3x 4 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-BS2J-S1MY | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته 3x 4 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-2VJS-JBVW | کابل قدرت مفتولی NYRY آرموردار سه رشته 3 در 4 با آرمور مسی فیلر دار افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-PQAM-NGV2 | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه رشته 3x4 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-V62J-FAKY | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار سه رشته 3 در 4 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-H1WJ-JTEP | کابل قدرت ضد حریق 3x4 RE با نوار میکا MGT و عایق XLPE با فیلر موار بدون هالوژن روکش LSHF مواد بدون هالوژن و دیر گداز و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ZY55-6EXZ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت 3×4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-4XVV-HKS0 | کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت 3×4mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-AH5W-J9Z8 | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY سه رشته 3 در 4 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-PS55-1FEY | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی سه رشته 3 در 4 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ZQ3G-F6GF | کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس RE سه رشته 3 در 4 عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی و 4 و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-QK8P-0484 | کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مسی سه رشته 3 در 4 با هادی هم مرکز مفتول های مسی 4 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-P8CZ-HDMV | کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x4+4 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-E3N2-Q5RF | کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 3×4mm²RE+4 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-VWWS-HHAK | کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 3×4mm²RM+4 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-3C3Q-RY2Y | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی سه رشته 3 در 4 با لایه هم مرکز 4 با عایق و روکش PVC سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-88WD-9P3M | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی سه رشته 3×4mm²RE+4 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-FKN5-3K4Y | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 3×4mm²+4 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-06ZX-GBR1 | کابل قدرت با هادی هم مرکز(کنستانتریک) N2XCY سه رشته 3x 4/4 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-90C6-H3ZB | کابل قدرت نیمه افشان N2XY(RM) سه رشته 3 در 4 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-W75B-8RD9 | کابل قدرت مفتولی N2XY(RE) سه رشته 3 در 4 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-TJ17-7FJE | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 3×4RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-7M06-XB74 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 3×4RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-1DWQ-24FV | کابل قدرت آلومینیومی مفتولی NA2XY نصب ثابت 3×4RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-7BJ9-CN60 | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 3×4RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-CA4Y-YKPV | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 3×4mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-5BKA-M0XP | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 3×4mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-VZ4T-AA6Y | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 3×4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-K49S-00PX | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 3×4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-EVZR-01Q2 | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 3×4mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-HD3D-PNV4 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY سه رشته 3x 4 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-2N45-PZAT | کابل قدرت N2XY نصب ثابت سه رشته 3x4 RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-JHWZ-P6KR | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA2XY سه رشته 3 در 4 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-CGK7-SC51 | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XY سه رشته 3 در 4 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-N9XG-8DX9 | کابل قدرت مفتولی N2XY سه رشته 3 در 4 عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی 1 RE شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-KAXK-EAJP | کابل قدرت مفتولی N(m)2XH مقاوم در برابر آتش 3 در 4 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-C65E-8P4W | کابل قدرت نیمه افشان N(m)2XH مقاوم در برابر آتش 3 در 4 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-XVWT-NDZ0 | کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن 3 x 4 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-HG54-Z5YY | کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن 3 x 4 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-TB9Z-P4JS | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC سه رشته 3 در 4 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-8G9E-3890 | کابل نیمه افشان زیر گچی سه رشته 3 در 4 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-R3RK-154S | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی سه رشته 3 در 4 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-0AKP-B8EZ | کابل مفتولی مس با عایق و روکش PVC سه رشته 3 در 4 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-6BRV-89H1 | کابل سولار فتوولتاییک (خورشیدی) سه رشته 3 x 4 با ولتاژ 1500DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل سولار | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-YTB3-3T48 | کابل قدرت مفتولی N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته 3×4mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-K8YF-S2P3 | کابل تخت نیمه افشان سه رشته 3 در 4 با ولتاژ 300 تا 500 ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز | افق البرز | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-B083-YFBN | کابل قدرت مفتولی N2XBY نوار آرمور سه رشته 3×4mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-88HJ-ZZWW | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور سه رشته 3×4mm²RE+4 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-XZT5-N1RF | کابل قدرت مفتولی NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته 3×4mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-ADCM-KMFT | کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری 3×4mm² با ولتاژ نامی 450/750V زرسیم | زر سیم | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-J61Q-08GK | کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور سه رشته 3×4mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-ZCB7-5FY2 | کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک سه رشته 3 در 4 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 0.6/1KV پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-8YY0-3Q2M | کابل بالابر گرد IEC 71c IEC 60225 افشان 3×4 با ولتاژ نامی 450/750V رسانا | رسانا | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-TPXC-4BA7 | کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM سه رشته 3×4 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-NHV0-Q4GS | کابل مفتولی سبک نصب ثابت NYM سه رشته 3×4 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-TVPK-V1V1 | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت سه رشته 3×4mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-M3CE-ZZYK | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 4 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-S6JA-0HVG | کابل افشان تخت مخصوص پمپ‌ و شناور سه رشته 3 در 4 با پوشش پلی استر و عایق آمیزه TPR و روکش آمیزه TPR سیمیا | سیمیا کابل | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-H0NA-X524 | کابل افشان گرد مخصوص پمپ‌ و شناور سه رشته 3 در 4 با پوشش پلی استر و عایق آمیزه TPR و روکش آمیزه TPR سیمیا | سیمیا کابل | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-MK04-Y64N | کابل قدرت مفتولی NYY سه رشته 3 در 4 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-FAH4-EQ4P | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y مالتی کور 1.3 x 4 با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-3HBW-VP8T | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3×4mm² با ولتاژ نامی 300/500V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-RH68-H3F6 | کابل مفتولی /زمینی NYY سه رشته 3×4mm² با ولتاژ نامی 300/500V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶