## سایز 6
سایز 6
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۳۶ (7 Nov 2026, 05:36) · ۲۰۰ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-F3S9-W5TG | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-REC3-VEPM | کابل تخت افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته 3 در 6 با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-1CNF-EF37 | کابل افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته 3 در 6 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-7GRA-SCQS | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور 3×6mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-KP3Z-2ZNG | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیـده شده بدون اسکرین مجزا 3 در 3 رشته 0.75mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-4XQZ-KEFT | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیـده شده بدن اسکرین مجزا 3 در 3 رشته 0.75mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-G9S1-5JTH | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.3 x 6 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-3RZG-35RQ | کابل سبک نصب ثابت NYM سه رشته 3 در 6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-TYCN-7082 | کابل مفتولی 3×6mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-5YEC-54MS | کابل مخصوص بالابر و اتصال متحرک سه رشته 3 در 6 با مهار PVC به شکل گرد آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آسانسور و بالابر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
23R-3GBH-GSRR | کابل نیمه افشان NYM سبک 3×6 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲
23R-A6BF-W2Y9 | کابل مفتولی NYM سبک 3×6 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲
23R-8PE6-BYMV | کابل تخت نیمه افشان با هادی حفاظت لخت مسی 3×6mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XRT0-A0PQ | کابل تخت نیمه افشان 3×6mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EZFP-YS3N | کابل افشان کیسه ای (HO3VVH2-F, HO5VVH2-F) سه رشته 3 در 6 با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5SNS-E1W3 | کابل سبک تخت با سیم زمین (هادی محافظ) نصب ثابت سه رشته 3x6+2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7NT5-AW4B | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی 3×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان | سیم و کابل همدان | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YR1Z-4W14 | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته 3×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V نوتاش | نوتاش / شیراز 8 | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-08Q9-DN0H | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته 3×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MJRC-58P9 | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد 3×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X300-4PF6 | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار 3×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9YFM-JP9H | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت سه رشته 3×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HZDE-S6JR | کابل قدرت نصب ثابت NYY RE سه رشته 3 در 6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AWD6-WAK6 | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 6 زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-D6MQ-12MK | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY (RM) آرموردار نواری سه رشته 3 در 6 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CBYX-A4K4 | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Q9QP-XXRT | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور سه رشته 3×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FETP-KQBN | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCY مسی سه رشته 3×6mm²RE+6 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DCGF-2ER7 | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCYRY مسی وایر آرمور سه رشته 3×6mm²RE+6 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-00F8-ENED | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AY5E-3D5S | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0DB9-3E6M | کابل قدرت مفتولی N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VHTG-VZSA | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته 3x6 RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-H72K-0AKE | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×6RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Q568-AR7Y | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 3×6RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1HQW-Q3RZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته 3 در 6 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5M45-HZVW | کابل افشان NYMHY مسی 3 رشته ای 3 در 6 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9KEC-QRAR | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3×6mm² با ولتاژ نامی 450/750V نوتاش | نوتاش / شیراز 8 | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Q7EF-3CHA | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3×6mm² با ولتاژ نامی 450/750V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-301Y-C4F0 | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 3×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8Y84-Z7ZS | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7SJW-GCCK | کابل افشان سنگین NYMHY سه رشته 3 در 6 با ولتاژ 450/750V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WKZ4-EPAB | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 6 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BCYQ-QE8X | کابل نیمه افشان زیر گچی NYY سه رشته 3 در 6 با ولتاژ 450/750V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YSP8-JWZN | کابل قدرت NYY مفتولی سه رشته 3 در 6 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 1 تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-P2MY-5V8N | کابل افشان NYMHY سنگین سه رشته 3×6 با ولتاژ نامی 450/750V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-F2V2-7K30 | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 6 با ولتاژ 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-S5W9-ANJR | کابل نیمه افشان NYM سه رشته 3 در 6 RM با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-C8MJ-0A0V | کابل مفتولی NYM سه رشته 3 در 6 RE با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4YNN-23MA | کابل قدرت مفتولی N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-32HZ-ZHNV | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5MBW-5SK6 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4AWF-QP3V | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه سه رشته 3 در 6 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MVG6-QYJ3 | کابل مفتولی NYM(RE) سه رشته 3 در 6 با کلاس هادی 1 و ولتاژ 300/500V ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EYE8-R6CK | کابل مفتولی NYM سه رشته 3 در 6 و کلاس هادی 1 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CM7X-2Q38 | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 6 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-R70B-CR29 | کابل سبک NYM مفتولی 3×6 با ولتاژ نامی 300/500V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8DRF-R850 | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3×6mm² با ولتاژ نامی 450/750V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TP9N-GHJQ | کابل تخت (موتور چاهی) افشان NYMHY-FLAT سه رشته 3 در 6 دامغان | دامغان | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PVQB-S6DB | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 6 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SKTV-3W9P | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 6 دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7KA1-H88F | کابل سبک NYM مفتولی 3×6 با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2KCS-SP2B | کابل قدرت مفتولی NYY سه رشته 3 در 6 (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-57VM-RW79 | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) سه رشته 3 در 6 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SA61-9WSN | کابل مفتولی فیلر دار NYY سه رشته 3 در 6 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 1 آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RT3E-T135 | کابل قدرت با هادی هم محور NYCY (شیلد) 3 در 6 بعلاوه 6 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-32J0-4GS8 | کابل خشک (مفتولی) NYY مسی 3 رشته ای 3 در 6 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HMPK-YZ1B | کابل مفتولی NYM فیلر دار 3×6mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9NXK-MRM1 | کابل نیمه افشان NYM فیلر دار 3×6mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8XGA-K1X5 | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 3×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-22TF-W3B4 | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 3×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZKXN-HHSQ | کابل مفتولی NYY سه رشته 3 در 6 زمینی اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-G5FS-D0VJ | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 6 با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QKMH-NGPW | کابل قدرت مفتولی NYY سه رشته 3 در 6 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-82RP-12VC | کابل مفتولی NYY با کلاس هادی 1 سه رشته 3 در 6 افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HBF6-M05V | کابل افشان NYLHY سه رشته 3 در 6 با ولتاژ 450 تا 750 ولت افق البرز | افق البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RBGT-YJYX | کابل نیمه افشان NYY با کلاس هادی 2 سه رشته 3 در 6 افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Z75R-1XNE | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 6mm² هادی نور | هادی نور گستر | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5YM9-9KQJ | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته 3 در 6 آذر سیم ماهان | آذر سیم ماهان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-P4N8-48YF | کابل مفتولی NYA سه رشته 3 در 6 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6N37-G2AV | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 6 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CDEG-70HY | کابل قدرت مفتولی NYY سه رشته 3 در 6 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7MWZ-M9DT | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 6 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YS4D-S1E5 | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 6 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZCZ3-3N88 | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 6 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FMK4-REZ5 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-T1QC-1D3T | کابل کنترل NYSLCY-J با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) شیلد دار 3×6mm²+6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TSBE-QSZ7 | کابل سبک NYM نیمه افشان 3×6 با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DE8R-3WWN | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY سه رشته 3 در 6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-E8DM-SVMQ | کابل مفتولی NYM سه رشته 3 در 6 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2S8N-KDRS | کابل افشان NYLHY سه رشته 3 در 6 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HW1Y-9261 | کابل مفتولی NYY سه رشته 3 در 6 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-714A-SB3V | کابل افشان NYMHY سبک 3x6 با ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3H27-1JQV | کابل نیم افشان NYY سه رشته 3 در 6 سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RWPK-E8HC | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 6 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PVK5-EJV7 | کابل نیمه افشان NYM سه رشته 3 در 6 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AZDV-HE31 | کابل مفتولی NYM سه رشته 3 در 6 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7NEG-C9GF | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 6 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VMTM-50VB | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QQM1-VE8V | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x6+6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AAHZ-0V5V | کابل قدرت NYY مس سه رشته 3 در 6 عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 NYY-O شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VEKC-731N | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 6 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-82YM-206D | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 6 فروزان یزد | فروزان یزد | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QV8T-PAYR | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 6 و ولتاژ 0.6/1KV ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YBNM-JJ7M | کابل نیمه افشان NYM سه رشته 3 در 6 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KM3N-147P | کابل تلفن تاسیساتی حفاظ دار J-Y(st)Y با عایق و روکش PVC و شیلد نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی 3×2×0.8mm² همدان | سیم و کابل همدان | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-EYCB-KWKS | کابل قدرت با حفاظ مسی N2XCY مس RE سه رشته 3 در 6 عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی 6 و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-J8YW-J7YH | کابل قدرت آرموردار N2XRY مس RE سه رشته 3 در 6 عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC90/ST2 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-SCT1-FNZS | کابل قدرت آرموردار NYRY مس RE سه رشته 3 در 6 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-7H63-K7G3 | کابل قدرت N2XH سه رشته 3x6 RE با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-RSPA-AVXN | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XH با روکش بدون هالوژن 3×6mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-07VA-0MPQ | کابل قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله 3×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-MNM9-2DJT | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری سه رشته 3 x 6 RE زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-FCMK-FCTV | کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-JV0F-5AHT | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-7YGA-PZ3Q | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5WQ3-ZCQE | کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-MXFG-ZVCT | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه رشته 3x6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GFXX-GAYG | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه سه رشته 3 در 6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-32KZ-5VEH | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY نصب ثابت وایر آرمور 3×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-M6PD-R3NR | کابل قدرت و کنترل مفتولی N2XCYRY شیلددار/ زره دار سه رشته 3×6+6 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-J765-CQP7 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار سه رشته 3 x 6 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-0E94-J3BY | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه رشته 3x6 RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-AN5C-R7H6 | کابل قدرت مفتولی N2XRY نصب ثابت وایر آرمور 3×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-8JMK-8G5R | کابل قدرت مفتولی N2XRY (RE) آرموردار سه رشته 3 در 6 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-7R4V-87X5 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY (RM) آرموردار سه رشته 3 در 6 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-8AAW-A1JW | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XRY زره دار سه رشته 3 در 6 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-N537-7GCD | کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-VNHA-V68T | کابل قدرت مفتولی NYRY (RE) آرموردار سه رشته 3 در 6 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-FQSN-01JX | کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار سه رشته 3 در 6 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-0FXF-V551 | کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-V9WZ-2XMY | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-D8YZ-P7DM | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته 3x 6 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-EFDR-4WPJ | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته 3x 6 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-HYB2-8095 | کابل قدرت مفتولی NYRY آرموردار سه رشته 3 در 6 با آرمور مسی فیلر دار افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-YF95-K3BX | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-HQ59-T70Q | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه رشته 3x6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-3PG8-9Q66 | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار سه رشته 3 در 6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-4NMZ-7KB4 | کابل سازمانی 3 * 6 + 6 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-VJKD-65VV | کابل قدرت ضد حریق 3x6 RE با نوار میکا MGT و عایق XLPE با فیلر موار بدون هالوژن روکش LSHF مواد بدون هالوژن و دیر گداز و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Y013-92QV | کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت 3×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ES3S-983C | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت 3×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-X1JT-WPJH | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY سه رشته 3 در 6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-AAXY-M7KJ | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی سه رشته 3 در 6 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-2VRN-6TYR | کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس RE سه رشته 3 در 6 عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی 6 و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-72TR-MAWQ | کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مسی سه رشته 3 در 6 با هادی هم مرکز مفتول های مسی 6 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-H6VW-1RQV | کابل قدرت با هادی هم محور NYCY شیلدار 3*6+6 سه در 6 و یک در 6 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-1BAJ-46TA | کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x6+6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-8XY5-ER4N | کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 3×6mm²RM+6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-WGJG-46CW | کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 3×6mm²RE+6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-BWHC-1AN8 | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی سه رشته 3 در 6 با لایه هم مرکز 6 با عایق و روکش PVC سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-AARM-F8FS | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی سه رشته 3×6mm²RE+6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-WGPP-GSYX | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 3×6mm²+6 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-R3AN-5X5J | کابل قدرت نیمه افشان N2XY(RM) سه رشته 3 در 6 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-4QJ1-H50K | کابل قدرت مفتولی N2XY(RE) سه رشته 3 در 6 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-FWV4-7EHC | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 3×6RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-30NT-A9S5 | کابل قدرت آلومینیومی مفتولی NA2XY نصب ثابت 3×6RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-CAMM-05E0 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 3×6RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-RQA2-ZDB0 | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 3×6RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-VSAS-YMQ3 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 3×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-P4T1-YCFJ | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 3×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-8W66-7H03 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 3×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-27MD-MSW4 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 3×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-HACP-AEAF | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 3×6mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-K9VQ-31V4 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY سه رشته 3x 6 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-TAQF-CJQA | کابل قدرت N2XY نصب ثابت سه رشته 3x6 RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-GQKM-GM7A | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA2XY سه رشته 3 در 6 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-ZKHT-C5BY | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XY سه رشته 3 در 6 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-XRBE-JTG9 | کابل قدرت مفتولی N2XY سه رشته 3 در 6 عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی 1 RE شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-VNB9-8Q54 | کابل قدرت مفتولی N(m)2XH مقاوم در برابر آتش 3 در 6 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-5QQG-E9HR | کابل قدرت نیمه افشان N(m)2XH مقاوم در برابر آتش 3 در 6 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-ZNSX-B0BG | کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن 3 x 6 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-WCAP-CAP2 | کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن 3 x 6 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-KRR1-DQZZ | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC سه رشته 3 در 6 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-0JP9-BHQ2 | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی سه رشته 3 در 6 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-X7VD-NM0V | کابل مفتولی مس با عایق و روکش PVC سه رشته 3 در 6 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-SAE2-2NN1 | کابل نیمه افشان زیر گچی سه رشته 3 در 6 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-Z390-FSVY | کابل سولار فتوولتاییک (خورشیدی) سه رشته 3 x 6 با ولتاژ 1500DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل سولار | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-1ARS-C6QX | کابل قدرت مفتولی N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته 3×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-VVF4-3F95 | کابل تخت نیمه افشان سه رشته 3 در 6 با ولتاژ 300 تا 500 ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز | افق البرز | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-0HV5-M2RQ | کابل قدرت مفتولی N2XBY نوار آرمور سه رشته 3×6mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-AATN-NJ8B | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور سه رشته 3×6mm²RE+6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-4EB3-ZEBE | کابل قدرت مفتولی NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته 3×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-7Y89-W67E | کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری 3×0.75mm² با ولتاژ نامی 450/750V زرسیم | زر سیم | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-9V1G-XZ07 | کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری 3×6mm² با ولتاژ نامی 450/750V زرسیم | زر سیم | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-3730-XFAF | کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور سه رشته 3×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-9HG1-FRDB | کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک سه رشته 3 در 6 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 0.6/1KV پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-78VH-T0ST | کابل مفتولی سبک نصب ثابت NYM سه رشته 3×6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-J6FQ-VYQW | کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM سه رشته 3×6 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-T3MP-WYR1 | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت سه رشته 3×6mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-501T-B6RD | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 6 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-NKBG-ZSRK | کابل قدرت مفتولی NYY سه رشته 3 در 6 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-3GWD-YZ24 | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y مالتی کور 1.3 x 6 با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-AP15-2JXY | کابل بالابر گرد IEC 71c IEC 60225 افشان 3×6 با ولتاژ نامی 450/750V رسانا | رسانا | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-1H30-AYES | کابل افشان تخت مخصوص پمپ‌ و شناور سه رشته 3 در 6 با پوشش پلی استر و عایق آمیزه TPR و روکش آمیزه TPR سیمیا | سیمیا کابل | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-SK23-7HN9 | کابل افشان گرد مخصوص پمپ‌ و شناور سه رشته 3 در 6 با پوشش پلی استر و عایق آمیزه TPR و روکش آمیزه TPR سیمیا | سیمیا کابل | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-5379-8W1E | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-751Q-EBAS | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3×6mm² با ولتاژ نامی 450/750V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-9QVM-EA9M | کابل مفتولی /زمینی NYY سه رشته 3×6mm² با ولتاژ نامی 300/500V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-7QWC-Z1B0 | سیم رانژه (Y) تلفن سه رشته 3×0.8/1.6 با سطح مقطع 0.8mm² با سطح ولتاژ 600V مغان | مغان | سیم رانژه و تابلویی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶