## سایز 25
سایز 25
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۴۵ (7 Nov 2026, 05:45) · ۲۳۸ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-XXW0-VG32 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای 3×25mm²+16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-YGDT-21S7 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×25mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-0A7S-MA8C | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-9708-8RKG | کابل تخت افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته 3 در 25 با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-F571-H67Q | کابل افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته 3 در 25 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-JVT4-QYYX | کابل سبک نصب ثابت NYM سه رشته 3 در 25 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-8D2R-WJW3 | کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 2 بدون هادی حفاظت NYY-O آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
23R-S55H-R15H | کابل نیمه افشان NYM سبک 3×25 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲
23R-4GGZ-1T52 | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی RM با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Q4XK-5770 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت سه رشته 3×25mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NNFZ-GFEQ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور 3×25+16 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AK31-DVMM | کابل قدرت نصب ثابت NYY سه و نیم رشته 3x25+16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-20JB-3F1N | کابل قدرت نصب ثابت NYY RM سه رشته 3 در 25 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MVM7-2J4E | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY (RM) آرموردار نواری سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BMSA-NWVV | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY (RM) آرموردار نواری سه رشته 3 در 25 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KX49-76HM | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY (SM) آرموردار سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MSKR-XQJ8 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته 3×25mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HVMQ-KPAH | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCY مسی سه رشته 3×25mm²RM+25 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FEWQ-R14A | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCYRY مسی وایر آرمور سه رشته 3×25mm²RM+25 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2G86-9Z05 | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته 3x25+16 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A02Q-35G5 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×25mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MQ3Q-43PB | کابل نیمه افشان NYM فیلر دار 3×25mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-H10N-VW84 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×25mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PTAS-GHXZ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×25mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-746F-ANYD | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای 3×25mm²+16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZRNA-9W30 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای 3×25mm²+16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8PYX-XGCX | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×25RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5Q9H-MKAC | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY سه رشته 3 در 25 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZCV2-Q1PZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GGNG-VWY4 | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته 3 در 25 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GK8B-HXSY | کابل افشان NYMHY مسی 4 رشته ای 3 در 25 و 1 در 16 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-80VD-QH60 | کابل افشان NYMHY مسی 3 رشته ای 3 در 25 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SHRC-3BGD | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3×25mm² با ولتاژ نامی 450/750V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BRWV-PDZ5 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×25mm²+16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-287H-CDRZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×25mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MZZG-18JT | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور 3×25+16 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-H1YJ-747D | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور 3×25+16 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SBE9-DJ57 | کابل افشان سنگین NYMHY سه رشته 3 در 25 با ولتاژ 450/750V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-01FV-3XG2 | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 25 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-P6VF-8KF6 | کابل قدرت NYY نیمه افشان سه رشته 3 در 25 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 2 تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M4Y4-H138 | کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 2 بدون هادی حفاظت NYY-O تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-D063-5P3H | کابل افشان NYMHY سنگین سه و نیم رشته 3×25+16 با ولتاژ نامی 450/750V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GWH6-VDMD | کابل افشان NYMHY سنگین سه رشته 3×25 با ولتاژ نامی 450/750V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PTPV-5YBK | کابل سبک NYM نیمه افشان 3×25 با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NEB0-VEWK | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x25+25 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BCER-5WG3 | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x25+16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RY2S-1YN9 | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 25 با ولتاژ 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-84TX-XER0 | کابل نیمه افشان NYM سه رشته 3 در 25 RM با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-79G6-6FZ8 | کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WH5A-W6F5 | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CFRK-9GCV | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 25 زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-04NS-HDNX | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 زمینی اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RJ01-N528 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×25mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KBHZ-5TMZ | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×25mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ESBT-20ZR | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته 3x25 RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZYH3-XD3F | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY زره دار / آرمورد سه و نیم رشته 3x 25/16 RM/RM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Q5T3-TF9Y | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه سه رشته 3 در 25 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MXJC-2AFX | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY زره دار / آرمورد سه رشته 3 x 25 RM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-D3CH-D8PB | کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 و ولتاژ 0.6/1KV ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1WS0-G715 | کابل نیمه افشان NYM(RM) سه رشته 3 در 25 با کلاس هادی 2 و ولتاژ 300/500V ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-C437-2GX8 | کابل مفتولی NYM سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 و کلاس هادی 2 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-01ZP-NF80 | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3 در 25 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Q4MV-B3P3 | کابل افشان قدرت NYMHY سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EDHJ-16JN | کابل قدرت NYY مس سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 2 NYY-O شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MT42-M3WE | کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0Z5G-YRQ3 | کابل قدرت NYY مس سه رشته 3 در 25 عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 2 NYY-O شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-N895-N0H8 | کابل سبک NYM نیمه افشان 3×25 با ولتاژ نامی 300/500V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M03T-NG0W | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3×25mm² با ولتاژ نامی 450/750V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JPM9-RA7A | کابل افشان معمولی NYMHY سه و نیم رشته 3×25mm²+16mm² با ولتاژ نامی 450/750V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XM6Y-MC2E | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور 3×25+16 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-42J9-2CR7 | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 25 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-B7QB-DJ6H | کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 2 بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BQB1-DRCJ | کابل تخت (موتور چاهی) افشان NYMHY-FLAT سه رشته 3 در 25 دامغان | دامغان | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FV5Q-GKM9 | کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MSA3-3M1B | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 25 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GE7Z-ZDKH | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-61WK-YTZH | کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5EDP-6YEJ | کابل قدرت NYY فشار ضعیف سه رشته 3 در 25 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 2 آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-56FK-51HH | کابل نیمه افشان فیلر دار NYY سه رشته 3 در 25 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 2 آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DWZ8-T351 | کابل خشک (مفتولی) NYY مسی 4 رشته ای 3 در 25 و 1 در 16 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-62AK-VYCY | کابل افشان NYMHY سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 فیلردار با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JFP7-4G4R | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 25 فیلردار با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-S3P7-G4BV | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 25 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-H0X7-QXYJ | کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4GPX-2QG2 | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 25 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1JBS-RP86 | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 25 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QS6N-YKZ8 | کابل نیمه افشان NYY با کلاس هادی 2 سه رشته 3 در 25 افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MMM2-7H2N | کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته 3 در 25mm² و یک در 16mm² هادی نور | هادی نور گستر | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-45A5-MY2F | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 25mm² هادی نور | هادی نور گستر | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-P9FF-WZF7 | کابل مفتولی NYA سه رشته 3 در 25 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FW5P-VS86 | کابل مفتولی NYY چهار رشته 3 در 25 یک در 16 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-K6P4-T7PS | کابل افشان NYY-Flexible چهار رشته 3 در 25 یک در 16 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ENW7-T8Q3 | کابل تخت (موتور چاهی) افشان NYY-FLAT سه رشته 3 در 25 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6X1A-HZ7V | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 25 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-H1JG-KQSP | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×25mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A3K7-BTRT | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 25 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-16EH-NMRV | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×25mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XK2Y-YJW8 | کابل کنترل NYSLCY-J با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) شیلد دار 3×25mm²+25mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8TAN-ZM6E | کابل نیمه افشان NYM سه رشته 3 در 25 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TVBM-00Z7 | کابل مفتولی NYY چهار رشته 3 در 25 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MTEW-K6HN | کابل افشان NYLHY چهار رشته 3 در 25 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KYA1-0MJD | کابل افشان NYLHY سه رشته 3 در 25 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9KYB-SA2J | کابل افشان NYMHY سبک 3x25 با ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QV2S-3VV1 | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MKG2-1QWF | کابل نیم افشان NYY سه رشته 3 در 25 سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1TDX-K6QH | کابل قدرت نیمه افشان NYY SM سلکتوری سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JE2X-VEAK | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 25 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EB2F-4688 | کابل نیمه افشان NYM سه رشته 3 در 25 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-S4T2-SF9Y | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 25 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PA83-6NGM | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای 3×25mm²+16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Z0K9-9S06 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×25mm²+16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A9H0-BW70 | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 25 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-E8KG-CAQM | کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 فروزان یزد | فروزان یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FRZT-C4HJ | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 25 فروزان یزد | فروزان یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VPB4-DP33 | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 25 و ولتاژ 0.6/1KV ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-27DK-NQ7R | کابل خودنگهدار سه فاز NFA2X شش سیمه 3×95mm²+25mm²+×70mm²-25mm² فشار ضعیف 3فاز+روشنایی+نول-مسنجر همدان | سیم و کابل همدان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-9B9M-1586 | کابل خودنگهدار سه فاز NFA2X پنج سیمه 3×95mm²+25mm²+70mm² فشار ضعیف 3فاز+روشنایی+نول/مسنجر همدان | سیم و کابل همدان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-3TXT-YQDX | کابل خودنگهدار سه فاز NFA2X پنج سیمه 3×120mm²+25mm²+70mm² فشار ضعیف 3فاز+روشنایی+نول/مسنجر همدان | سیم و کابل همدان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-HNSS-A2MX | کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس RM سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی 16 و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-FBFR-A3NZ | کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس RM سه رشته 3 در 25 عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی 25 و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-3DDZ-2X75 | کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA2X پنج رشته 3x25+25+16 با ولتاژ 0.6/1K و عایق XLPE سه رشته فاز +روشنایی+مسنجر و نول رسانا | رسانا | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-BJH3-N1VF | کابل قدرت NAYY آلومینیوم RE سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 با عایق PVC و کلاس هادی 2 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-PFA3-P4X1 | کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA2X شش رشته 3x25+25+2x16 با ولتاژ 0.6/1K و عایق XLPE سه رشته فاز+روشنایی+نول+مسنجر رسانا | رسانا | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-96EW-7JAW | کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته 3*25+25+16+16 سه در 25 یک در 25 یک در 16 یک در 16 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-6KGK-YWKD | کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA2X پنج رشته 3x25+25+16 با ولتاژ 0.6/1K و عایق کراس لینک(XLPE) زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-4HMB-7A7D | کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA2X چهار رشته 3x25+25 با ولتاژ 0.6/1K و عایق کراس لینک(XLPE) زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-PX2M-137B | کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA2X شش رشته 3x25+25+2x16 با ولتاژ 0.6/1K و عایق کراس لینک(XLPE) زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-YSJA-69DC | کابل قدرت NA2XY آلومینیوم سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 عایق XLPE فیلر PVC و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 2 NA2XY-O شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-FYQQ-KG7S | کابل قدرت NA2XY آلومینیوم سه رشته 3 در 25 عایق XLPE فیلر PVC و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 2 NA2XY-O شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-1HSV-0Z9E | کابل قدرت با حفاظ مسی N2XCY مس RM سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-2A4Z-6MRT | کابل قدرت با حفاظ مسی N2XCY مس RM سه رشته 3 در 25 عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی 16 و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-KGW3-J4VD | کابل قدرت آرموردار N2XRY مس RM سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-BR16-9VB7 | کابل قدرت آرموردار N2XRY مس RM سه رشته 3 در 25 عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-YMR4-FJWH | کابل قدرت آرموردار NYRY مس RM سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-GY9K-WVRQ | کابل قدرت آرموردار NYRY مس RM سه رشته 3 در 25 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-39J9-NRHX | کابل قدرت نیمه افشان N2XY سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی 2 RM شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-ZTQH-8CWJ | کابل قدرت نیمه افشان N2XY سه رشته 3 در 25 عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی 2 RM شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-ENPA-QSM7 | کابل قدرت N2XY نیمه افشان RM سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی 2 بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-83G0-K6F1 | کابل قدرت N2XH سه رشته 3x25 RM با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-NZZ3-83AD | کابل قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله سه و نیم رشته ای 3×25mm²+16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-K6SY-KDWN | کابل قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله 3×25mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-TF1D-398E | کابل قدرت N2XH سه و نیم رشته 3x25+16 با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-A43B-3EMT | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری سه رشته 3 x25 RM زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5BH5-FQ46 | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×25mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GTDW-Q66E | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x25+16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-7S21-ETMN | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه رشته 3x25 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-1RXD-CHFQ | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×25mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-TRQ2-G9XX | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه سه رشته 3 در 25 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Y553-0VXV | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای 3×25mm²+16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-86E9-6C0D | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY نصب ثابت وایر آرمور 3×25mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-9QE0-P1EH | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XRY زره دار سه رشته 3 در 25 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-NC3W-2TJ4 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XCYRY شیلددار/ زره دار سه و نیم رشته 3×25+16+16 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-9TC4-CRQS | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار سه رشته 3 x 25 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-W90K-26Z2 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار سه و نیم رشته 3 x 25/16 RM/RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-HFAG-FA5R | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه رشته 3x25 RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Z5XA-J19Z | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته 3x25+16 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-R8T3-RJ36 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XCYRY شیلددار/ زره دار سه رشته 3×25+25 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-2G05-Z64T | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور 3×25+16 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GNFP-JKF0 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY (RM) آرموردار سه رشته 3 در 25 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-57SQ-JJEJ | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY (RM) آرموردار سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-6EY2-M7YT | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور 3×25+16 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5DDV-1ZGJ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-YH49-MTRD | کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار سه رشته 3 در 25 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Q2PE-JZSX | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×25mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-N5HX-4RBT | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x25+16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-HSS9-G06V | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه رشته 3x25 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-PZ2Y-2YN5 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×25mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-FAV6-DSSN | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته 3x 25 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-FCXD-R5PB | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای 3×25mm²+16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5P6F-652G | کابل قدرت نیمه افشان NYRY آرموردار سه رشته 3 در 25 با آرمور مسی فیلر دار افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-JHYW-WGCG | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار سه رشته 3 در 25 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-8KMY-KCNR | کابل قدرت ضد حریق 3x25 RM با نوار میکا MGT و عایق XLPE با فیلر موار بدون هالوژن روکش LSHF مواد بدون هالوژن و دیر گداز و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GPCD-QJD9 | کابل قدرت NAYY آلومینیوم RM سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 با عایق PVC و روکش PVC دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-CGX1-RET8 | کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-NQQ2-93R7 | کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت 3×25mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-1WZ6-H4CY | کابل قدرت آلومینیوم NAYY سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 زمینی اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-SKAX-GAHV | کابل قدرت آلومینیوم NAYY سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5DKM-MEKG | کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM/RM سه و نیم رشته 3 در 25mm² و یک در 16mm² با عایق PVC و روکش PVC هادی نور | هادی نور گستر | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-QK2T-XN56 | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(RM) گرد سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-BMXB-0GD6 | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(RM) گرد سه رشته 3 در 25 با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-34CD-63TD | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(RE) گرد سه رشته 3 در 25 با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-V1GS-QAGM | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت 3×25mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-0CQX-DY48 | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-26J1-3KKG | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY سه رشته 3 در 25 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-0DDE-9QZ3 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×25mm²+16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-9B62-9Z20 | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC چهار رشته 3 در 25 یک در 16 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-0JM8-57YF | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC سه رشته 3 در 25 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-3JCW-5MA2 | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC سه رشته 3 در 25 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-QCTV-5SFM | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC چهار رشته 3 در 25 یک در 16 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-9RWS-YF1P | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی سه رشته 3 در 25 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GA96-Q00E | کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x25+25 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-J4J9-EJC3 | کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x25+16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-NFZA-4GPR | کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 3×25mm²RM+25 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-DDGY-7PT1 | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی سه رشته 3 در 25 با لایه هم مرکز 25 با عایق و روکش PVC سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-WQJN-F7EN | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی سه رشته 3×25mm²RM+25 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-H7H9-DJJS | کابل قدرت با هادی هم مرکز(کنستانتریک) N2XCY سه رشته 3x 25/16 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-Y7B6-K6EQ | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 3×25mm²+25 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-B299-8PBH | کابل قدرت نیمه افشان N2XY(RM) سه رشته 3 در 25 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-TN9Y-VJMM | کابل قدرت نیمه افشان N2XY(RM) سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-7CAF-X1YA | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 3×25RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-9663-ESE8 | کابل قدرت NA2XY آلومینیوم RM سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 با عایق XLPE و روکش PVC دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-9S6C-3AP0 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 3×25+16 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-JKP4-3JY2 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 3×25+16 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-86W7-3KZJ | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 3×25RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-98C5-7AN6 | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY (RM) سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-Z53D-1CW2 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 3×25mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-BPCQ-YT38 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×25mm²+16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-5S1X-1WJV | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 3×25mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-Z0Z8-X5EY | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 3×25mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-D0CW-856H | کابل قدرت N2XY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x25+16 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-7T2W-3SJM | کابل قدرت نیمه افشان N2XY سه و نیم رشته 3x 25/16 RM/RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-VR9D-DEEE | کابل قدرت نیمه افشان N2XY سه رشته 3x 25 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-MBMF-YZGQ | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA2XY(RE) گرد سه رشته 3 در 25 با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-GZZT-A7BP | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA2XY(RM) گرد سه رشته 3 در 25 با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-ED5N-A8C4 | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA2XY(RM) گرد سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-TT79-EKK4 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×25mm²+16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-44KP-2538 | کابل قدرت N2XY نصب ثابت سه رشته 3x25 RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-DQWM-AAMV | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY سه و نیم رشته 3x 25/16 RM/RM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-1VQA-X5WH | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY سه رشته 3x 25 RM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-SC29-3BBD | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA2XY سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-ETTD-GVEG | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XY سه و نیم رشته 3 در 25 و یک در 16 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-SXR4-9VAT | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA2XY سه رشته 3 در 25 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-K79J-546M | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XY سه رشته 3 در 25 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-JXAV-4TWM | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC سه رشته 3 در 25 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-TW5V-RQG1 | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی سه رشته 3 در 25 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-5YQ5-Z85K | کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته 3×25mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-6N43-C0HS | کابل قدرت نیمه افشان N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته 3×25mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-8GM5-Y952 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نوار آرمور سه رشته 3×25mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-JNBK-ZYV9 | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور سه رشته 3×25mm²RM+25 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-J5VH-XXZQ | کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری 3×25mm² با ولتاژ نامی 450/750V زرسیم | زر سیم | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-T6TQ-AEXW | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور سه رشته 3×25mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-CDCG-JPR7 | کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک سه رشته 3 در 25 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 0.6/1KV پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-D1AA-EQXS | کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM سه رشته 3×25 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-5K10-VHA5 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه رشته 3×25mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-GZNR-B4PP | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 25 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-E3SY-NB2P | کابل بالابر گرد IEC 71c IEC 60225 افشان 3×25 با ولتاژ نامی 450/750V رسانا | رسانا | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-A3X1-AXD2 | کابل افشان تخت مخصوص پمپ‌ و شناور سه رشته 3 در 25 با پوشش پلی استر و عایق آمیزه TPR و روکش آمیزه TPR سیمیا | سیمیا کابل | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-JFEA-BQ89 | کابل افشان گرد مخصوص پمپ‌ و شناور سه رشته 3 در 25 با پوشش پلی استر و عایق آمیزه TPR و روکش آمیزه TPR سیمیا | سیمیا کابل | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶