## سایز 70
سایز 70
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۳۷ (7 Nov 2026, 05:37) · ۲۳۵ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-YX7W-0Z0X | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-F99C-GZA7 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای 3×150mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-Y8Q3-3RGA | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای 3×70mm²+35mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-B5YY-C42A | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای 3×120mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-XSWG-NJH3 | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-C37A-KYVH | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه رشته 3 در 70 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-TXHZ-TJ6S | کابل فشار متوسط NA2XSEY سه رشته 6 کیلو وات RM آلومینیوم 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-3SEA-V5V8 | کابل فشار متوسط NA2XSEY سه رشته 30 کیلو وات RM آلومینیوم 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-72RV-E131 | کابل فشار متوسط N2XSEY سه رشته 30 کیلو وات RM مسی 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-62HF-EDFS | کابل فشار متوسط NA2XSEY سه رشته 20 کیلو وات RM آلومینیوم 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-T6BX-H8QR | کابل فشار متوسط N2XSEY سه رشته 20 کیلو وات RM مسی 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-8ART-Q9H0 | کابل فشار متوسط NA2XSEY سه رشته 10 کیلو وات RM آلومینیوم 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-Z9HZ-EXZY | کابل فشار متوسط N2XSEY سه رشته 10 کیلو وات RM مسی 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-9GCY-6PKZ | کابل فشار متوسط N2XSEY سه رشته 6 کیلو وات RM مسی 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-HFVF-JVXD | کابل تخت افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته 3 در 70 با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-FD54-H34S | کابل افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته 3 در 70 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-CWWM-MK2Z | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای 3×150mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4W3M-ACNQ | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای 3×70mm²+35mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PBEH-WTXD | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY (RM) آرموردار نواری سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QKYK-MKBW | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی SM با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZQB9-FKT5 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت سه رشته 3×70mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GSB0-DXFV | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور 3×70+35 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CJDC-PRGA | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور 3×70+35 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6NTT-21CK | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور 3×70+35 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6CAW-P76R | کابل قدرت نصب ثابت NYY سه و نیم رشته 3x70+35 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8H6Y-P98F | کابل قدرت نصب ثابت NYY SM سه رشته 3 در 70 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PXYJ-R1DV | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY (SM) آرموردار سه رشته 3 در 70 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CB7E-R5H8 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY (RM) آرموردار نواری سه رشته 3 در 70 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2W2X-BZQV | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY (SM) آرموردار سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PVW3-K9YF | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته 3×70mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MABX-MB06 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور سه رشته 3×70mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HZFE-FGBE | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته 3x70+35 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GMSZ-FZT7 | کابل قدرت آلومینیومی NA2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته 3x70+35 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZB1B-V7N0 | کابل قدرت آلومینیومی NA2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته 3x70 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BAHE-QNXG | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 6 کیلو وات RM آلومینیوم 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4ZT6-G4JM | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 6 کیلو وات RM مسی 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-V74Y-GGWJ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-78AZ-Q4CC | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 10 کیلو وات RM آلومینیوم 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AF30-ERTE | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 10 کیلو وات RM آلومینیوم 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M1E4-4E9E | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 10 کیلو وات RM مسی 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-T5H2-0RWG | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 20 کیلو وات RM آلومینیوم 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HV7X-0SX3 | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 20 کیلو وات RM آلومینیوم 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Y9BG-KM4H | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 20 کیلو وات RM آلومینیوم 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-W71A-W4V0 | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 10 کیلو وات RM آلومینیوم 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GH50-K7P9 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای 3×120mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1P7C-0EGZ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای 3×70mm²+35mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-05FB-9V21 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای 3×150mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-STYD-FEFZ | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای 3×120mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AGS7-ERZF | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته 3x70 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VHWG-09J1 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×70SM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PYQF-47FA | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A21X-Q2QB | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته 3 در 70 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2JPB-3GNH | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×120mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-B0TY-PAW7 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NTS2-C0BR | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×70mm²+35mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3T47-H244 | کابل قدرت NYY نیمه افشان سه رشته 3 در 70 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 2 تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-J6RC-JWXW | کابل افشان NYMHY سنگین سه و نیم رشته 3×70+35 با ولتاژ نامی 450/750V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JYT9-H00W | کابل افشان NYMHY سنگین سه رشته 3×70 با ولتاژ نامی 450/750V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HAGJ-8KMM | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x70+70 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TFDC-8NP4 | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x70+35 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8AEX-6N44 | کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0MXK-ZS5W | کابل قدرت نیمه افشان NYY SM سلکتوری سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KXCB-HZDX | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 6 کیلو وات RM آلومینیوم 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZHQP-D78T | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 6 کیلو وات RM آلومینیوم 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-39AC-WZNE | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 30 کیلو وات RM آلومینیوم 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-W2Q7-5EA3 | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 30 کیلو وات RM آلومینیوم 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RPYK-JP54 | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 30 کیلو وات RM آلومینیوم 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-P44J-JQ6D | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 30 کیلو وات RM مسی 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KZRA-8S1M | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 20 کیلو وات RM مسی 3 در 70 و شیلد محافظ 16 با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2AZK-8KT8 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 3×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VZGK-18CM | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY زره دار / آرمورد سه و نیم رشته 3x 70 /35 SM/RM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-260A-BR2T | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY زره دار / آرمورد سه رشته 3 x 70 SM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4JR3-TEFH | کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 و ولتاژ 0.6/1KV ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QTPA-CS39 | کابل افشان معمولی NYMHY سه و نیم رشته 3×120mm²+70mm² با ولتاژ نامی 450/750V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YJXV-NEZ3 | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3×70mm² با ولتاژ نامی 450/750V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WGGG-ZWK4 | کابل افشان معمولی NYMHY سه و نیم رشته 3×70mm²+35mm² با ولتاژ نامی 450/750V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZP31-BYEM | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور 3×70+35 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CGV0-J51N | کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار سه رشته 3 در 70 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4RG3-P0VR | کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 2 بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-G5ZM-GJKD | کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-852M-PC6E | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 70 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TE17-RCR6 | کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AFF3-J582 | کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 2 بدون هادی حفاظت NYY-O آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ADJG-63JP | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×120mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3X5V-XPZ8 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×150mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XXR2-0WHP | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 3×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-40EB-4C0X | کابل افشان NYMHY سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 فیلردار با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QVER-Q89S | کابل افشان NYMHY سه رشته 3 در 70 فیلردار با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-03VV-TQ4Q | کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9X02-2PFQ | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 70 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-J7WW-2RH0 | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 70 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EP4A-MX1M | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 70mm² هادی نور | هادی نور گستر | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Q9PV-WK3E | کابل مفتولی NYY چهار رشته 3 در 70 یک در 35 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CBZ1-4G5V | کابل تخت (موتور چاهی) افشان NYY-FLAT سه رشته 3 در 70 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X0KF-HT2E | کابل افشان NYY-Flexible چهار رشته 3 در 70 یک در 35 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8ZYF-EKJH | کابل فشار متوسط NA2XSEYRY سه رشته 1×70mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TEGS-HJYH | کابل فشار متوسط NA2XSEYBY سه رشته 1×70mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-R49K-T3N3 | کابل فشار متوسط N2XSEYBY سه رشته 1×70mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PBG8-TAW7 | کابل فشار متوسط NA2XSEY سه رشته 1×70mm²RM+16 آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-12GR-D75R | کابل فشار متوسط N2XSEYRY سه رشته 1×70mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV وایر آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Z9RM-DB9W | کابل فشار متوسط N2XSEY سه رشته 1×70mm²RM+16 مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV بدون آرمور مغان | مغان | کابل قدرت فشار متوسط | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3K29-1E50 | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته 3 در 70 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZH1T-TR5X | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته 3 در 70 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RHT2-2TH6 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TA0K-R3MH | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای 3×120mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KVKN-ZQ1A | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای 3×150mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BB2Z-NAEB | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای 3×70mm²+35mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-53EF-0A8E | کابل افشان NYLHY چهار رشته 3 در 70 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MJ0S-K9MK | کابل افشان NYLHY سه رشته 3 در 70 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2PPZ-3SS8 | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-S2ZG-FBCV | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×70mm²+35mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CBN7-5DGK | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم سه رشته 3 در 70 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی SM با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9GJV-95PT | کابل قدرت NYY مس سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 2 NYY-O شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DPNC-PN87 | کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 فروزان یزد | فروزان یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GYBK-15HE | کابل قدرت NA2XY آلومینیوم سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 عایق XLPE فیلر PVC و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 2 NA2XY-O شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-DFP7-RFKW | کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA2X پنج رشته 3x70+50+16 با ولتاژ 0.6/1K و عایق XLPE سه رشته فاز +روشنایی+مسنجر و نول رسانا | رسانا | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-T0X2-AZPE | کابل خودنگهدار NFA2X آلومینیوم 3*70+16-70 پنج فاز+روشنایی AAC کامپکت و نول/مسنجر ACSR با ولتاژ 0.6/1K با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-4TR6-0N58 | کابل خودنگهدار NFA2X آلومینیوم 3*70+16+50-16 شش سه فاز + روشنایی+نول AAC مسنجر فولادی با ولتاژ 0.6/1K با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-9ZM0-0Q71 | کابل خودنگهدار NFA2X آلومینیوم 3*70+25-70 پنج سه فاز + روشنایی AAC و نول/مسنجر ACSR با ولتاژ 0.6/1K با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-750R-D0NG | کابل خودنگهدار NFA2X آلومینیوم پنج رشته و مهار 3*70+70+25+25 سه در 70 و یک در 25 و یک در 25 با مهار 70 دامغان | دامغان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-DVNF-HTWV | کابل خودنگهدار NFA2X آلومینیوم چهار رشته و مهار 3*70+25+70 سه در 70 و یک در 25 با مهار 70 دامغان | دامغان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-S981-CSCA | کابل قدرت NAYY آلومینیوم RE سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 با عایق PVC و کلاس هادی 2 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-D32Q-E614 | کابل خودنگهدار NFA2X فشار ضعیف 5 رشته 3*70+16+70 ا عایق XLPE با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت 3 فاز+روشنایی+نول/مسنجر آلفا کابل | آلفا کابل | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-QXRY-FYTM | کابل خودنگهدار NFA2X فشار ضعیف 6 رشته 3*70+70+25+25 ا عایق XLPE با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت 3 فاز+نول+روشنایی+مسنجر آلفا کابل | آلفا کابل | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-P6ZC-371K | کابل خودنگهدار NFA2X آلومینیوم 3*70+70+35-25 شش رشته 3 در 70 و یک در 35 و مهار 25 با عایق XLPE با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت 3فاز+نول+روشنایی+مسنجر افق البرز | افق البرز | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-JN6R-GEWT | کابل خودنگهدار NFA2X آلومینیوم 3*70+70+25-25 شش رشته 3 در 70 و یک در 25 و مهار 25 با عایق XLPE با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت 3فاز+نول+روشنایی+مسنجر افق البرز | افق البرز | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-PYH9-3A4H | کابل خودنگهدار NFA2X آلومینیوم 3*70+25+70 پنج رشته 3 در 70 و یک در 25 و مهار/نول 70 با عایق XLPE با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت 3فاز+روشنایی+نول/مسنجر افق البرز | افق البرز | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-A2BZ-P5CB | کابل خودنگهدار NFA2X آلومینیوم 3*70+60 سه رشته 3 در 70 و مهار 60 با عایق XLPE با ولتاژ 30 کیلو ولت افق البرز | افق البرز | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-GGZJ-TZK3 | کابل خودنگهدار NFA2X آلومینیوم 3*70+60 سه رشته 3 در 70 و مهار 60 با عایق XLPE با ولتاژ 20 کیلو ولت افق البرز | افق البرز | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-PPKA-3D7B | کابل خودنگهدار NFA2X آلومینیوم 3*70+60 سه رشته 3 در 70 و مهار 60 با عایق XLPE با ولتاژ 10 کیلو ولت افق البرز | افق البرز | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-Z7BN-MCR9 | کابل خودنگهدار آلومینیوم پنچ رشته 3*70+25+70 سه در 70 یک در 25 یک در 70 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-KB2A-780A | کابل خودنگهدار آلومینیوم پنچ رشته 3*70+16+70 سه در 70 یک در 16 یک در 70 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-WD55-X3N2 | کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته 3*70+50+35+35 سه در 70 یک در 16 یک در 35 یک در 35 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-T39V-1XW3 | کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته 3*70+50+25+25 سه در 70 یک در 50 یک در 25 یک در 25 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-Y33N-MG0C | کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA2X پنج رشته 3x70+50+16 با ولتاژ 0.6/1K و عایق کراس لینک(XLPE) زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-J4TA-7B8F | کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA2X چهار رشته 3x70+50 با ولتاژ 0.6/1K و عایق کراس لینک(XLPE) زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-RXGR-87PN | کابل خودنگهدار NFA2X آلومینیوم سه فاز پنج رشته 3 ×70+16+70 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت 3فاز+روشنایی+نول با عایق XLPE سیمیا | سیمیا کابل | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-GD32-FV3B | کابل خودنگهدار NFA2X آلومینیوم سه فاز پنج رشته 3 ×70+25+70 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت 3فاز+روشنایی+نول با عایق XLPE سیمیا | سیمیا کابل | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-F09X-FW4H | کابل خودنگهدار NFA2X آلومینیوم سه فاز شش رشته 3 ×70+16+50-25 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت 3فاز+روشنایی+نول+مسنجر با عایق XLPE سیمیا | سیمیا کابل | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-0T7P-SWWT | کابل خودنگهدار NFA2X آلومینیوم شش رشته 3*70+16+50-25 سه فاز 70 و روشنایی 16 و نول 50 و مسنجر 25 با عایق XLPE و HDPE سیمند | سیمند کابل | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-6SVE-2AG7 | کابل خودنگهدار NFA2X آلومینیوم پنج رشته 3*70+16-70 سه فاز 70 و روشنایی 16 و نول/مسنجر 70 با عایق پل اتیلن کراس لینک شده XLPE برای فاز و رشنایی و پلی اتیلن با چگالی بالا HDPE مشکی برای رشته مسنجر سیمند | سیمند کابل | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-V3N5-W52M | کابل قدرت با حفاظ مسی N2XCY مس SM سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-H6Z2-WC9Z | کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس SM سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی 35 و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-2KTP-6Y1J | کابل قدرت آرموردار N2XRY مس SM سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-G6QP-WRNR | کابل قدرت آرموردار NYRY مس SM سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-SWYZ-FW5H | کابل قدرت نیمه افشان N2XY سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی 2 SM شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-SMGR-FZ8K | کابل قدرت نیمه افشان N2XY سه رشته 3 در 70 عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی 2 SM شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-GE9T-Q945 | کابل قدرت N2XY نیمه افشان SM سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی 2 بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-R1TA-X7XJ | کابل قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله سه و نیم رشته ای 3×120mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-RTP1-FTVR | کابل قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله 3×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-K97X-KAS1 | کابل قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله سه و نیم رشته ای 3×70mm²+35mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-QSRA-FNPX | کابل قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله سه و نیم رشته ای 3×150mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-M5FQ-422F | کابل قدرت N2XH سه و نیم رشته 3x70+35 با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-XYWZ-GF1X | کابل قدرت N2XH سه رشته 3x70 SM با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-WPX8-3DKM | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری سه رشته 3 x 70 RM زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-A5S9-4BZS | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x70+35 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ZENB-4E15 | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه رشته 3x70 SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-DFC5-SCYY | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای 3×70mm²+35mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-R2J4-SDZ5 | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای 3×120mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-VA8Z-SQ8P | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 3×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-H9MM-E883 | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای 3×150mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-MPAB-R9VH | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XCYRY شیلددار/ زره دار سه و نیم رشته 3×70+35+35 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-QRWX-ZCR7 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار سه و نیم رشته 3 x 70/35 SM/RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-28JF-9NQA | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه رشته 3x70 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-E4VS-6TFC | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته 3x70+35 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-KTPC-NQWB | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار سه رشته 3 x 70 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-T1KF-PSHB | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور 3×70+35 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-12F1-FQ6W | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY (RM) آرموردار سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-8V83-M6XR | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور 3×70+35 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-7FP2-7HWW | کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-66RR-D3XD | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x70+35 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-KT5G-QJJZ | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه رشته 3x70 SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-9ESM-ZR2Y | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای 3×120mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-6Y8Y-NBFM | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای 3×70mm²+35mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-1YSA-G2F2 | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته 3x 70 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-NJSY-7SN0 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 3×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-M8FR-F34G | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای 3×150mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Z931-1P0S | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-FE32-1R90 | کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-3HA1-TBKD | کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 با عایق PVC و روکش PVC دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ZAQR-4T8Y | کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM سه رشته 3 در 70 با عایق PVC و روکش PVC دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-HN93-RGWS | کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه رشته 3 در 70 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-7ETF-0F49 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×150mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5CH4-AWR2 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×120mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Z1DW-THZ5 | کابل قدرت آلومینیوم NAYY سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-88AT-A64R | کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM/RM سه و نیم رشته 3 در 70mm² و یک در 35mm² با عایق PVC و روکش PVC هادی نور | هادی نور گستر | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-EJT9-AMRV | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-YKM9-67YE | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) سه رشته 3 در 70 با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-SFNN-HN14 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×70mm²+35mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-JKCA-4G9W | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت 3×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-RA4P-WR86 | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC چهار رشته 3 در 70 یک در 35 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-V3Z7-V7QK | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC سه رشته 3 در 70 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-EYP5-JZ80 | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC چهار رشته 3 در 70 یک در 35 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-CMFZ-VFZJ | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC سه رشته 3 در 70 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-TQ37-8YZT | کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x70+35 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-4HCE-EHBY | کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x70+70 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-BVZD-HV8N | کابل قدرت با هادی هم مرکز(کنستانتریک) N2XCY سه رشته 3x 70,/35 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-2DRA-7AE0 | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XY سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-4ZG4-H1XN | کابل قدرت نیمه افشان N2XY(RM) سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-HGXW-VGJA | کابل قدرت نیمه افشان N2XY(RM) سه رشته 3 در 70 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-993P-YTQ3 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 3×70+16 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-PF82-1V4D | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 3×70SM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-8ERA-X73Z | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 3×70+16 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-GHBW-7PS5 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 3×70SM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-Y91P-MHFA | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY (RM) سه رشته 3 در 70 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-Q4PR-HDFT | کابل قدرت NA2XY آلومینیوم SM سه رشته 3 در 70 با عایق XLPE و روکش PVC دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-6Q95-4CVV | کابل قدرت NA2XY آلومینیوم SM سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 با عایق XLPE و روکش PVC دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-0VVQ-MGE2 | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY (RM) سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-JEVK-73KB | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×120mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-9W1J-74M3 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×70mm²+35mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-W36M-YS2A | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×150mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-NG9Y-MCF2 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×150mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-THBA-1K9K | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×120mm²+70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-J6TC-76PK | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای 3×70mm²+35mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-X6J0-7K2N | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 3×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-3Y5P-JNX7 | کابل قدرت آلومینیومی NA2XY نصب ثابت سه رشته 3x70 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-VZWJ-PMT9 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY سه رشته 3x 70 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-3WEE-66X7 | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA2XY(SM) قطاعی (SECTOR) سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-DPCK-XWCP | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA2XY(SM) قطاعی (SECTOR) سه رشته 3 در 70 با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-XA4Z-TM7X | کابل قدرت نیمه افشان N2XY سه و نیم رشته 3x 70 /35 SM/RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-EHDQ-242P | کابل قدرت N2XY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x70+35 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-66WY-SQFF | کابل قدرت N2XY نصب ثابت سه رشته 3x70 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-NXQW-ZF0Z | کابل قدرت آلومینیومی NA2XY نصب ثابت سه و نیم رشته 3x70+35 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-7181-7GD8 | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY سه و نیم رشته 3x 70 /35 SM/RM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-3NGD-MR86 | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY سه رشته 3x 70 SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-ED7T-GJ5J | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA2XY سه و نیم رشته 3 در 70 و یک در 35 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-BGWQ-079H | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 3×70mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-7Q6S-KC2Z | کابل افشان گرد مخصوص پمپ‌ و شناور سه رشته 3 در 70 با پوشش پلی استر و عایق آمیزه TPR و روکش آمیزه TPR سیمیا | سیمیا کابل | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-GTSN-E4C5 | کابل افشان تخت مخصوص پمپ‌ و شناور سه رشته 3 در 70 با پوشش پلی استر و عایق آمیزه TPR و روکش آمیزه TPR سیمیا | سیمیا کابل | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-AZ8H-CEZ7 | کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته 3×70mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-R4GD-S6AG | کابل قدرت نیمه افشان N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته 3×70mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-223P-BEYX | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نوار آرمور سه رشته 3×70mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-437Y-019P | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور سه رشته 3×70mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-ZATG-8M0E | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه رشته 3×70mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-3EHP-41FC | کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک سه رشته 3 در 70 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 0.6/1KV پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶