## سایز 2.5
سایز 2.5
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۳۷ (7 Nov 2026, 05:37) · ۲۰۱ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-J43J-PPV5 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-9FEF-8NGE | کابل افشان با عایق و روکش لاستیک چهار رشته 4 در 2.5 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-KHT9-8QJY | کابل تخت افشان با عایق و روکش لاستیک چهار رشته 4 در 2.5 با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-E7BM-8C79 | کابل افشان با عایق و روکش سیلیکون چهار رشته 4 در 2.5 با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-E393-3SAS | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور 4×2.5mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-NEKX-M7R2 | کابل نسوز اعلام حریق RE-2X(ST)H چهار رشته 4x2.5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل اعلام حریق و هوشمند | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-V8EV-TS5J | کابل سبک نصب ثابت NYM چهار رشته 4 در 2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-QVQG-1BTN | کابل مفتولی 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-KX85-5BVV | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
23R-E27S-F19A | کابل کنترل افشان NYSLY 4×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵
23R-WK5C-W1X9 | کابل نیمه افشان NYM سبک 4×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲
23R-M0QP-KNA2 | کابل مفتولی NYM سبک 4×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲
23R-KMQH-F9HV | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰
23R-G99B-J12F | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-93DP-QJ4J | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V نوتاش | نوتاش / شیراز 8 | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5MF2-GD5A | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PY4G-CBYX | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY چهار رشته 4 در 2.5 با ولتاژ 300/500V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QDW7-PZR7 | کابل افشان شیلد دار NYSLCY چهار رشته 4 در 2.5 با ولتاژ 300/500V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2FZJ-KSE0 | کابل کنترل افشان NYSLCY 4×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Y2SX-N8SB | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته 4×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AX0J-KTNH | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته 4×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-353Y-XKWA | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته 4×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V طبق استاندارد ISIRI 607-53 همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MW2B-NW7Q | کابل کنترل افشان NYSLY چهار رشته 4 در 2.5 با ولتاژ 300/500V مطابق استاندارد21.5 HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-F7VX-2RQW | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار چهار رشته 4 در 2.5 با ولتاژ 300/500V مطابق استاندارد21.5 HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-H4TP-QHQZ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YKYB-5AKD | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY (RM) آرموردار نواری چهار رشته 4 در 2.5 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6QWX-86KA | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت چهار رشته 4×2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2M8T-884Y | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار چهار رشته 4 در 2.5 با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PM82-A3JH | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9B7S-99QJ | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCY مسی چهار رشته 4×2.5mm²RE+2.5 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-98SY-ZKG2 | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCYRY مسی وایر آرمور چهار رشته 4×2.5mm²RE+2.5 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KE97-P2TE | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور چهار رشته 4×2.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4C7X-HDKA | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 4×2.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M0FN-TWEQ | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5111-P38J | کابل قدرت مفتولی N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JNJD-X1GQ | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6C02-Q4HG | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x2.5 RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0EFA-K0PP | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 4×2.5RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6C23-XEA4 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 4×2.5RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-79W1-BWD3 | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY چهار رشته 4 در 2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-55DM-VRTZ | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) چهار رشته 4 در 2.5 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XZHF-0ANZ | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار چهار رشته 4 در 2.5 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QH2G-XSQ9 | کابل کنترل NYSLY افشان چهار رشته 4 در 2.5 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5W28-HWRY | کابل افشان NYMHY مسی 4 رشته ای 4 در 2.5 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KKBM-GQF6 | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-G91E-S86Z | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8ACX-GBBF | کابل افشان سنگین NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 با ولتاژ 450/750V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EQAD-28MQ | کابل مفتولی زیر گچی NYY چهار رشته 4 در 2.5 با ولتاژ 450/750V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3AE8-CJ5R | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HEFB-Z17R | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 2.5 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4D4C-PNNA | کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته 4 در 2.5 (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1876-V9JX | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4T88-X3DE | کابل افشان NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 با ولتاژ 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M30F-AKGX | کابل نیمه افشان NYM چهار رشته 4 در 2.5 RM با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-505V-7TAN | کابل مفتولی NYM چهار رشته 4 در 2.5 RE با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VDAM-9B79 | کابل افشان شیلدار NYSLCY چهار رشته 4 در 2.5 زیتون | زیتون | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A4B5-W7GC | کابل افشان NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4RM0-2MD5 | کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته 4 در 2.5 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TW8J-CH8M | کابل قدرت مفتولی N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PHJV-E55Q | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EQPC-QN2C | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه چهار رشته 4 در 2.5 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YMP9-QQBX | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 و ولتاژ 0.6/1KV ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A1N2-G93E | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 ستاره یزد | ستاره یزد | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X84N-TRS0 | کابل مفتولی NYM(RE) چهار رشته 4 در 2.5 با کلاس هادی 1 و ولتاژ 300/500V ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZZ3M-ND64 | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RCMT-MC43 | کابل قدرت NYY مس چهار رشته 4 در 2.5 عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 NYY-O شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CJ6K-29DG | کابل سبک NYM مفتولی 4×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9FCE-2BQV | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TRB3-CXF7 | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 با ولتاژ 300/500V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SYT0-K41D | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته 4 در 2.5 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-W2H1-4GZA | کابل قدرت NYY نیمه افشان RM چهار رشته 4 در 2.5 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 2 بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NJ08-T4CA | کابل قدرت NYY مفتولی RE چهار رشته 4 در 2.5 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 1 بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6G34-PWP4 | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Z0XB-8VN5 | کابل سبک NYM مفتولی 4×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-P3QE-FD32 | کابل مفتولی فیلر دار NYY چهار رشته 4 در 2.5 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 1 آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0QN6-1R7G | کابل مفتولی NYM فیلر دار 4×2.5mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-D1J7-7GS8 | کابل نیمه افشان NYM فیلر دار 4×2.5mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KM7V-XQSQ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 4×2.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X461-0SEZ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AN9B-6CVB | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RC6W-Q45Y | کابل مفتولی NYY چهار رشته 4 در 2.5 زمینی اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NH7J-HS08 | کابل افشان NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YKJ9-HY5Q | کابل کنترل افشان NYSLCY چهار رشته 4 در 2.5 اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2C04-G3AM | کابل فرمان افشان تخت NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 450V-750V بهسیم | بهسیم | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JQGT-2YQR | کابل افشان NYLHY چهار رشته 4 در 2.5 با ولتاژ 300 تا 500 ولت افق البرز | افق البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JDE0-BVTC | کابل مفتولی NYY با کلاس هادی 1 چهار رشته 4 در 2.5 افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X2TJ-AEC2 | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار چهار رشته 4 در 2.5mm² هادی نور | هادی نور گستر | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZMSP-03VA | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4 در 2.5mm² هادی نور | هادی نور گستر | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-85AH-F52Z | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته 4 در 2.5 آذر سیم ماهان | آذر سیم ماهان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QMGJ-42RF | کابل کنترل شیلدار NYSLCY چهار رشته 4 در 2.5 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-J0TV-HDPE | کابل مفتولی NYM چهار رشته 4 در 2.5 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9DY0-TBTF | کابل افشان NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5TFR-GHQ5 | کابل قدرت نصب ثابت NYY RE چهار رشته 4 در 2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WMBB-BPMX | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 2.5 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-V8JQ-RYFR | کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته 4 در 2.5 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-G0NV-PAAE | کابل افشان NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 300V-500V بهسیم | بهسیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CJ1D-1C2N | کابل کنترل NYSLCY-J با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) شیلد دار 4×2.5mm²+2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7HYV-ZJ4G | کابل نیمه افشان NYM چهار رشته 4 در 2.5 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SEW8-NV6C | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 با ولتاژ 300/500V سیمیا | سیمیا کابل | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8ZSD-61SH | کابل افشان NYLHY چهار رشته 4 در 2.5 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-N517-H6KQ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4VQH-DCB1 | کابل سبک NYM نیمه افشان 4×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-04XT-A6HA | کابل نیم افشان NYY چهار رشته 4 در 2.5 سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QVPN-0159 | کابل مفتولی NYY چهار رشته 4 در 2.5 سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AF9X-H7X9 | کابل مفتولی NYM چهار رشته 4 در 2.5 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-70JN-VPJ6 | کابل نیمه افشان NYM چهار رشته 4 در 2.5 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-C6V1-EPZS | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3HM3-SE8C | کابل افشان NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-V06T-VSKC | کابل افشان NYMHY سبک 4x2.5 با ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MBTB-1EKN | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 2.5 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9GEZ-B0CN | کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد چهار رشته 4 در 2.5 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VXX8-PSCB | کابل افشان NYMHY چهار رشته 4 در 2.5 فروزان یزد | فروزان یزد | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2P8W-83J2 | کابل مفتولی NYM چهار رشته 4 در 2.5 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NTA9-FDQ4 | کابل قدرت آرموردار N2XRY مس RE چهار رشته 4 در 2.5 عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC90/ST2 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-A85W-81HA | کابل قدرت آرموردار NYRY مس RE چهار رشته 4 در 2.5 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-21EZ-THS7 | کابل قدرت N2XY نیمه افشان RM چهار رشته 4 در 2.5 با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی 2 بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-CSEN-CA1T | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XH با روکش بدون هالوژن 4×2.5mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-8BY7-K3CZ | کابل قدرت N2XH چهار رشته 4x2.5 RE با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-J45K-V0MT | کابل کنترل و قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-9ACF-7633 | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری چهار رشته 4 x 2.5 RE زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-YQ9Y-JF9P | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×2.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-A8PQ-QHGZ | کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×2.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-WYEP-CCAZ | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ADMH-CDBA | کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-WA3F-DFPJ | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه چهار رشته 4 در 2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-T1ZE-T5Z4 | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت چهار رشته 4x2.5 RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-RPCM-TTMN | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XRY زره دار چهار رشته 4 در 2.5 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-H0B8-Y2D6 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار چهار رشته 4 x2.5 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-V02M-F61B | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x2.5 RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-0RF5-RERN | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY نصب ثابت وایر آرمور 4×2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5M33-B0QM | کابل قدرت مفتولی N2XRY نصب ثابت وایر آرمور 4×2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-T57A-Y4FF | کابل قدرت و کنترل مفتولی N2XCYRY شیلددار/ زره دار چهار رشته 4×2.5+2.5 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-FRKR-RR3W | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY (RM) آرموردار چهار رشته 4 در 2.5 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-EFVP-04NS | کابل قدرت مفتولی N2XRY (RE) آرموردار چهار رشته 4 در 2.5 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-1BS8-1ESN | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار چهار رشته 4 در 2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-AMZS-FZE7 | کابل قدرت مفتولی NYRY (RE) آرموردار چهار رشته 4 در 2.5 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-G0KT-00HV | کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار چهار رشته 4 در 2.5 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-XB45-5GQ4 | کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×2.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-1ECM-NHNX | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-WXJQ-NJP4 | کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-9749-3C5T | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته 4x2.5 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-6MPG-TZJA | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته 4x2.5 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-45EA-FHMN | کابل قدرت مفتولی NYRY آرموردار چهار رشته 4 در 2.5 با آرمور مسی فیلر دار افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5YZ6-8110 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×2.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-R7J6-4KKV | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت چهار رشته 4x2.5 RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-4CZN-XR7Q | کابل قدرت ضد حریق 4x2.5 با نوار میکا MGT و عایق XLPE با فیلر موار بدون هالوژن روکش LSHF مواد بدون هالوژن و دیر گداز و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-AXQE-69RC | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-QZ6E-4CZ5 | کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت 4×2.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-X1GN-PCS2 | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY چهار رشته 4 در 2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-WQQZ-M6JE | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی چهار رشته 4 در 2.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-0538-4EME | کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 4×2.5mm²RM+2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-XE8A-EQ34 | کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 4×2.5mm²RE+2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-4ZC8-MWKD | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی چهار رشته 4 در 2.5 با لایه هم مرکز 2.5 با عایق و روکش PVC سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-10CT-F6DE | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی چهار رشته 4×2.5mm²RE+2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-5TQN-9AKN | کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار 4x 2.5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-RACF-V5JX | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 4×2.5mm²+2.5 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-0K1V-XNBA | کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد 4x 2.5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-14DE-FFH2 | کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار 4 x 2.5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-82CS-A4NT | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XY چهار رشته 4 در 2.5 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-0VSP-E6NF | کابل قدرت نیمه افشان N2XY(RM) چهار رشته 4 در 2.5 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-6SXF-8M9V | کابل قدرت مفتولی N2XY(RE) چهار رشته 4 در 2.5 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-DBYG-BAXK | کابل قدرت مفتولی N2XY چهار رشته 4 در 2.5 عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی 1 RE شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-4MBJ-YYVA | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 4×2.5RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-K60B-QRKT | کابل قدرت N2XY مفتولی RE چهار رشته 4 در 2.5 با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی 1 بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-G9QA-DQ9T | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 4×2.5RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-9MCE-CM5Y | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 4×2.5RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-15YG-27JW | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 4×2.5RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-G178-NYV8 | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 4×2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-DHWY-A620 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-C52J-DDDC | کابل قدرت نیمه افشان N2XY چهار رشته 4X 2.5 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-CCGX-VM0K | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 4×2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-K27M-231C | کابل قدرت N2XY نصب ثابت چهار رشته 4x2.5 RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-G11A-K1G9 | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-5136-WD11 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-KFQH-513S | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA2XY چهار رشته 4 در 2.5 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-CFGP-GQG9 | کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن 4 x 2.5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-E25S-TQGJ | کابل افشان مقاوم در برابر حرارت 100°C 4x2.5 با عایق PVC TI3 و روکش PVC مقاوم در برابر حرارت TM40 با ولتاژ نامی 450/750V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-K364-DMWZ | کابل مفتولی زیر گچی چهار رشته 4 در 2.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-SYEB-W5VK | کابل تخت آسانسوری H05VVH6-FH07VVH6-F افشان 4 x 2.5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-4YE2-Y9WX | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی چهار رشته 4 در 2.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-6098-NS5C | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC چهار رشته 4 در 2.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-Z07M-B6CB | کابل مفتولی مس با عایق و روکش PVC چهار رشته 4 در 2.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-ZH5V-NBQ6 | کابل کنترل افشان تخت (تراول) چهار رشته 4 در 2.5 سیمیا | سیمیا کابل | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-HD4J-WZMN | کابل سولار فتوولتاییک (خورشیدی) چهار رشته 4 x 2.5 با ولتاژ 1500DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل سولار | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-G47D-GZX5 | کابل قدرت مفتولی N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته 4×2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-ZAYH-37JQ | کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور چهار رشته 4×2.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-N2NA-M1Q5 | کابل قدرت مفتولی N2XBY نوار آرمور چهار رشته 4×2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-WQMT-NH73 | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور چهار رشته 4×2.5mm²RE+2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-68MA-N0QZ | کابل قدرت مفتولی NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته 4×2.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-4KJD-JVWT | کابل بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 450/750V همدان | سیم و کابل همدان | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-G3HA-6EP8 | کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 450/750V زرسیم | زر سیم | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-J2A6-FQCJ | کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک چهار رشته 4 در 2.5 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 0.6/1KV پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-BQYS-HJ40 | کابل مفتولی سبک نصب ثابت NYM چهار رشته 4×2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-Y2N1-Q3F5 | کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM چهار رشته 4×2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-9DZZ-VPFR | کابل افشان NYMHY سبک چهار رشته 4×2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-YFDA-FPX1 | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت چهار رشته 4×2.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-JSY3-2Q23 | کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته 4 در 2.5 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-YM7J-ZVT0 | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 2.5 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-GT53-YDAT | کابل کنترل تخت افشان ( H05VVH2-F , H05VVH6-F ) آسانسوری 4×2.5 با ولتاژ نامی 450/750V رسانا | رسانا | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-8FXH-EDCM | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-W2YW-5VMY | کابل مفتولی /زمینی NYY چهار رشته 4×2.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶