## سایز 10
سایز 10
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۴۸ (7 Nov 2026, 05:48) · ۱۹۵ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-BNJM-CA8A | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-6CWV-E2Q7 | کابل افشان با عایق و روکش لاستیک چهار رشته 4 در 10 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-NBQS-5T8E | کابل تخت افشان با عایق و روکش لاستیک چهار رشته 4 در 10 با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-4T4C-GY35 | کابل سبک نصب ثابت NYM چهار رشته 4 در 10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-FB6V-RZ7J | کابل مفتولی 4×10mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-B7C5-M3ZV | کابل قدرت آلومینیومی 4x10 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
23R-BQD6-J252 | کابل مخصوص بالابر و اتصال متحرک چهار رشته 4 در 10 با مهار PVC به شکل گرد آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آسانسور و بالابر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
23R-AE8J-XZVB | کابل نیمه افشان NYM سبک 4×10 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳
23R-C9TT-ZNKN | کابل مفتولی NYM سبک 4×10 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳
23R-0HS4-FRZ3 | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت چهار رشته 4×10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HF8G-S0C3 | کابل قدرت نصب ثابت NYY RM چهار رشته 4 در 10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-E53H-ZQXQ | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY (RM) آرموردار نواری چهار رشته 4 در 10 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QH6H-8D9M | کابل قدرت NYY مفتولی چهار رشته 4 در 10 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 1 تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-864F-79B6 | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EV33-93H8 | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور چهار رشته 4×10mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-B521-N5WQ | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCYRY مسی وایر آرمور چهار رشته 4×10mm²RM+10 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RA4D-2CPK | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCYRY مسی وایر آرمور چهار رشته 4×10mm²RE+10 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-B886-4P1C | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCY مسی چهار رشته 4×10mm²RM+10 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4XNY-D4P7 | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCY مسی چهار رشته 4×10mm²RE+10 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7B8F-DJHS | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YJST-TVDT | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FM18-0KEN | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CJ4K-XZMR | کابل قدرت مفتولی N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EWHR-HH4H | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x10 RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-C67F-YZXE | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY چهار رشته 4 در 10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-P6MJ-44CE | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته 4 در 10 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M48B-EJ0A | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) چهار رشته 4 در 10 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EEW9-HVQ7 | کابل افشان NYMHY مسی 4 رشته ای 4 در 10 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RJC0-THGY | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4×10mm² با ولتاژ نامی 450/750V نوتاش | نوتاش / شیراز 8 | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XXG1-P3NB | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4×10mm² با ولتاژ نامی 450/750V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GH71-SHFX | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 4×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PMTS-3Z36 | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 4×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3NRE-DH4K | کابل افشان سنگین NYMHY چهار رشته 4 در 10 با ولتاژ 450/750V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1851-PZSC | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 10 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YHP4-CP91 | کابل مفتولی NYM چهار رشته 4 در 10 و کلاس هادی 1 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SYW1-SDT0 | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 10 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7BME-JYZE | کابل افشان NYMHY سنگین چهار رشته 4×10 با ولتاژ نامی 450/750V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-S57H-EAY6 | کابل سبک NYM نیمه افشان 4×10 با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-N3BV-A74Y | کابل افشان NYMHY چهار رشته 4 در 10 با ولتاژ 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JHM2-XDQ8 | کابل مفتولی NYM چهار رشته 4 در 10 RE با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-928A-6BV4 | کابل نیمه افشان NYM چهار رشته 4 در 10 RM با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9TA7-6EY2 | کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته 4 در 10 زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PRJG-9FBF | کابل افشان NYMHY چهار رشته 4 در 10 زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6RYX-SP0S | کابل قدرت مفتولی N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-23E1-TD7C | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه چهار رشته 4 در 10 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7WG0-N3NW | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY زره دار / آرمورد رشته 4 x 10 RM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BHH4-G2XM | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 10 و ولتاژ 0.6/1KV ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GY7Q-3078 | کابل نیمه افشان NYM(RM) چهار رشته 4 در 10 با کلاس هادی 2 و ولتاژ 300/500V ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-878V-TPQ4 | کابل مفتولی NYM(RE) چهار رشته 4 در 10 با کلاس هادی 1 و ولتاژ 300/500V ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VV96-2HY4 | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4 در 10 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HW7W-BZHZ | کابل قدرت NYY مس چهار رشته 4 در 10 عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 NYY-O شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-T9AH-27BW | کابل سبک NYM مفتولی 4×10 با ولتاژ نامی 300/500V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BP2N-ZQE9 | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4×10mm² با ولتاژ نامی 450/750V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YC1V-ZJH6 | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 10 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XG18-DH5P | کابل قدرت NYY نیمه افشان RM چهار رشته 4 در 10 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 2 بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-N1KJ-34JC | کابل قدرت NYY مفتولی RE چهار رشته 4 در 10 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 1 بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QS2Q-20DZ | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4 در 10 دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-S2SJ-EE1T | کابل سبک NYM مفتولی 4×10 با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FGSG-50G4 | کابل مفتولی فیلر دار NYY چهار رشته 4 در 10 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 1 آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-18QW-EVA0 | کابل خشک (مفتولی) NYY مسی 4 رشته ای 4 در 10 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-N0F7-1Q6B | کابل مفتولی NYM فیلر دار 4×10mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-W0GV-A9ZF | کابل نیمه افشان NYM فیلر دار 4×10mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VWYS-7V38 | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 4×10mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-60T3-K944 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 4×10mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5MQZ-961T | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 4×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0WQT-HGRQ | کابل مفتولی NYY چهار رشته 4 در 10 زمینی اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Y3HK-HQZH | کابل افشان NYMHY چهار رشته 4 در 10 با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DPZE-NQX6 | کابل افشان NYLHY چهار رشته 4 در 10 با ولتاژ 450 تا 750 ولت افق البرز | افق البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-H313-M38S | کابل مفتولی NYY با کلاس هادی 1 چهار رشته 4 در 10 افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NWTD-71K1 | کابل نیمه افشان NYY با کلاس هادی 2 چهار رشته 4 در 10 افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VKF1-X8KD | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 10mm² هادی نور | هادی نور گستر | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SAC2-WBWC | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته 4 در 10 آذر سیم ماهان | آذر سیم ماهان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TKBH-VT9E | کابل مفتولی NYM چهار رشته 4 در 10 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HWFS-4RDG | کابل افشان NYMHY چهار رشته 4 در 10 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-P66N-RWD5 | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 10 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DNCM-RXEV | کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته 4 در 10 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-19NA-3E1A | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 10 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MWEA-S8NF | کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته 4 در 10 (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YDF1-M58S | کابل کنترل NYSLCY-J با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) شیلد دار 4×10mm²+10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1VS1-N1D9 | کابل مفتولی NYM چهار رشته 4 در 10 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AMQW-N6JQ | کابل افشان تخت NYMHY-F چهار رشته 4 در 10 سیمیا | سیمیا کابل | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WJXS-XG1M | کابل افشان NYLHY چهار رشته 4 در 10 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0ZFJ-XVC3 | کابل مفتولی NYM چهار رشته 4 در 10 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2TG9-8T0E | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DQ8R-C5AP | کابل افشان NYMHY سبک 4x10 با ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WNVD-R4W0 | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت چهار و نیم رشته 4x10+10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-216X-1RXX | کابل نیم افشان NYY چهار رشته 4 در 10 سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0A1V-KCXB | کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته 4 در 10 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YA8F-8K2K | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 10 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DH7B-EGSX | کابل مفتولی NYM چهار رشته 4 در 10 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-56PD-446Y | کابل نیمه افشان NYM چهار رشته 4 در 10 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-530C-PM14 | کابل افشان NYMHY چهار رشته 4 در 10 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-E3HX-WJ6A | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 4×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FN9N-YMCX | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 10 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-34MF-GWPM | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 10 فروزان یزد | فروزان یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6T2J-WYTR | کابل نیمه افشان NYM چهار رشته 4 در 10 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-P6SE-29PJ | کابل قدرت NAYY آلومینیوم RE چهار رشته 4 در 10 با عایق PVC و کلاس هادی 2 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-7E6S-93M1 | کابل قدرت NA2XY آلومینیوم چهار رشته 4 در 10 عایق XLPE فیلر PVC و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 1 NA2XY-O شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-ATNN-F1BX | کابل قدرت با حفاظ مسی N2XCY مس RE چهار رشته 4 در 10 عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی 10 و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-6QN4-9S9H | کابل قدرت آرموردار N2XRY مس RE چهار رشته 4 در 10 عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC90/ST2 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-DVH9-57AT | کابل قدرت آرموردار NYRY مس RE چهار رشته 4 در 10 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-Z29N-4XBX | کابل قدرت N2XY نیمه افشان RM چهار رشته 4 در 10 با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی 2 بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-VJ2Q-MM3S | کابل قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله 4×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-PR6V-JH5M | کابل قدرت N2XH چهار رشته 4x10 RM با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-0NVS-MBWE | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری چهار رشته 4 x 10 RE زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-G15B-FN2J | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×10mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5BNB-TAP9 | کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×10mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-DZ03-SK4P | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-RJP2-SM5X | کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Y4FP-322Z | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه چهار رشته 4 در 10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-38HR-5WXP | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت چهار رشته 4x10 RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GPZ7-0RK4 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY نصب ثابت وایر آرمور 4×10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-D36N-TSKD | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XRY زره دار چهار رشته 4 در 10 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Q6E1-RG1B | کابل قدرت و کنترل مفتولی N2XCYRY شیلددار/ زره دار چهار رشته 4×10+10 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-EHXJ-NNTH | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار چهار رشته 4 x 10 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-JKY6-WBTC | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x10 RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-1G8J-R5FR | کابل قدرت مفتولی N2XRY نصب ثابت وایر آرمور 4×10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-XZEG-8F4K | کابل قدرت مفتولی N2XRY (RE) آرموردار چهار رشته 4 در 10 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-8AYR-86W2 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY (RM) آرموردار چهار رشته 4 در 10 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-S3J1-5GSQ | کابل قدرت مفتولی NYRY (RE) آرموردار چهار رشته 4 در 10 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-BJF4-X6A1 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار چهار رشته 4 در 10 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-E4F0-FW9P | کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×10mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-KYZR-E4H1 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×10mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-2XEB-T8NG | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت چهار رشته 4x10 RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-389Z-B415 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-PFE0-2RFE | کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-XKTP-TXGM | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته 4x 10 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-0PKV-GHYS | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته 4x 10 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-CNZ0-9Y7P | کابل قدرت مفتولی NYRY آرموردار چهار رشته 4 در 10 با آرمور مسی فیلر دار افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-728X-WFB5 | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار چهار رشته 4 در 10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-NDH1-AZ1F | کابل قدرت ضد حریق 4x10 با نوار میکا MGT و عایق XLPE با فیلر موار بدون هالوژن روکش LSHF مواد بدون هالوژن و دیر گداز و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-HKXC-68GE | کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت 4×10mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-CF2R-KFH4 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت 4×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-WJ51-H5D8 | کابل قدرت آلومینیوم NAYY چهار رشته 4 در 10 زمینی اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-CP36-QYZT | کابل قدرت آلومینیوم NAYY چهار رشته 4 در 10 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-XD6M-A86G | کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM/RM چهار رشته 4 در 10mm² با عایق PVC و روکش PVC هادی نور | هادی نور گستر | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-W1Q8-0FC8 | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(RM) گرد چهار رشته 4 در 10 با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-NPSJ-62SS | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(RE) گرد چهار رشته 4 در 10 با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5G3K-535P | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY چهار رشته 4 در 10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-HBK2-J5F1 | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC چهار رشته 4 در 10 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-7Y4H-8CF1 | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC چهار رشته 4 در 10 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-FPNK-RZRD | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی چهار رشته 4 در 10 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-TBBW-WEBH | کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس RE چهار رشته 4 در 10 عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی 10 و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-T0Q1-6GKR | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی چهار رشته 4 در 10 با لایه هم مرکز 10 با عایق و روکش PVC سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-926F-EGAH | کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت چهار و نیم رشته 4x10+10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-8NG6-EV7F | کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 4×10mm²RE+10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GWB5-8YHQ | کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 4×10mm²RM+10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-G3BE-KZKB | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی چهار رشته 4×10mm²RE+10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-YHZW-6STX | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی چهار رشته 4×10mm²RM+10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-P223-DZQ2 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 4×10mm²+10 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-S3E5-7BFJ | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XY چهار رشته 4 در 10 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-BAQC-8K8J | کابل قدرت مفتولی N2XY(RE) چهار رشته 4 در 10 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-NNDY-A5N4 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 4×10RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-C3B6-G45T | کابل قدرت N2XY مفتولی RE چهار رشته 4 در 10 با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی 1 بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-16AG-S16M | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 4×10RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-5272-DZH8 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 4×10RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-GCVB-PXNW | کابل قدرت آلومینیومی مفتولی NA2XY نصب ثابت 4×10RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-3WA9-BKB2 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY(RM) چهار رشته 4 در 10 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-305W-RR19 | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 4×10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-FKS1-1RE5 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 4×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-V72S-A734 | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 4×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-YXQV-JGRP | کابل قدرت N2XY نصب ثابت چهار رشته 4x10 RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-V7TH-PHQF | کابل قدرت نیمه افشان N2XY چهار رشته 4X 10 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-WT54-7C3Z | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA2XY(RM) گرد چهار رشته 4 در 10 با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-DV6H-MJXR | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA2XY(RE) گرد چهار رشته 4 در 10 با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-50BM-A9DN | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA2XY(RE) گرد چهار رشته 4 در 10 با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل_5912 | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-7YCE-8SSJ | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 4×10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-D2P0-Q39K | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 4×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-9J26-7FCX | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY چهار رشته 4X 10 RM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-50DN-GK67 | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA2XY چهار رشته 4 در 10 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-071P-8BVF | کابل قدرت مفتولی N2XY چهار رشته 4 در 10 عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی 1 RE شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-06K2-CZA6 | کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن 4 x 10 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-HR3B-Z2VW | کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن 4 x 10 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-XN58-3ABR | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC چهار رشته 4 در 10 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-DZ23-FWXB | کابل بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری 4×10mm² با ولتاژ نامی 450/750V همدان | سیم و کابل همدان | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-FEZR-RPFR | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی چهار رشته 4 در 10 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-7GMJ-NJZB | کابل مفتولی مس با عایق و روکش PVC چهار رشته 4 در 10 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-BQJY-C5P6 | کابل قدرت مفتولی N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته 4×10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-4XKY-RTXG | کابل قدرت مفتولی N2XBY نوار آرمور چهار رشته 4×10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-10EV-NG60 | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور چهار رشته 4×10mm²RE+10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-9GZH-ZWS0 | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور چهار رشته 4×10mm²RM+10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-HBJY-SSX8 | کابل قدرت مفتولی NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته 4×10mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-P9J6-0S7R | کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری 4×10mm² با ولتاژ نامی 450/750V زرسیم | زر سیم | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-4GVM-07FR | کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور چهار رشته 4×10mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-GR3R-883B | کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک چهار رشته 4 در 10 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 0.6/1KV پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-1VD8-Y37K | کابل (تلفن) مخابراتی J-Y(ST)Y هوایی/ داخلی 0.4 x 10 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-8DQK-T2VK | کابل مفتولی سبک نصب ثابت NYM چهار رشته 4×10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-1D2Z-HG2Q | کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM چهار رشته 4×10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-B0P2-85J1 | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت چهار رشته 4×10mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-RP0N-NE6Z | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 10 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-A5HC-BK39 | کابل کنترل تخت افشان ( H05VVH2-F , H05VVH6-F ) آسانسوری 4×10 با ولتاژ نامی 450/750V رسانا | رسانا | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-C1WQ-ZRPK | کابل بالابر گرد IEC 71c IEC 60225 افشان 4×10 با ولتاژ نامی 450/750V رسانا | رسانا | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-8WRR-2Y9Q | کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته 4 در 10 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-31Q6-VG2S | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4×10mm² با ولتاژ نامی 450/750V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-7DFT-E87V | کابل مفتولی /زمینی NYY چهار رشته 4×10mm² با ولتاژ نامی 300/500V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶