## سایز 16
سایز 16
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۴۷ (7 Nov 2026, 05:47) · ۱۶۰ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-W6CN-C975 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-EX0D-9H79 | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری چهار رشته 4 در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-8SPR-E1P8 | کابل تخت افشان با عایق و روکش لاستیک چهار رشته 4 در 16 با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-XJ6G-E9YN | کابل افشان با عایق و روکش لاستیک چهار رشته 4 در 16 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-MDQM-31MQ | کابل سبک نصب ثابت NYM چهار رشته 4 در 16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-QKPD-1EXS | کابل مفتولی 4×16mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-KQX3-YGJJ | کابل قدرت آلومینیومی 4x16 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰
23R-JS6B-6CEQ | کابل نیمه افشان NYM سبک 4×16 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳
23R-J66Y-1V62 | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم چهار رشته 4 در 16 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی RM با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Y3ZJ-BE6Z | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY (RM) آرموردار نواری چهار رشته 4 در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GNSA-AWA9 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته 4×16mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KNKZ-ZJFF | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCYRY مسی وایر آرمور چهار رشته 4×16mm²RM+16 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-P4M4-BXCQ | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×16mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HCCW-GGEG | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCY مسی چهار رشته 4×16mm²RM+16 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-219M-TZ3V | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت چهار رشته 4×16mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FVS5-QZ4S | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SAZM-NJ2F | کابل سبک NYM نیمه افشان 4×16 با ولتاژ نامی 300/500V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7HJR-A5PY | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY چهار رشته 4 در 16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7723-K5WZ | کابل افشان تخت NYMHY-F چهار رشته 4 در 16 سیمیا | سیمیا کابل | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DNVD-45D6 | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته 4 در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ADAQ-DAP3 | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4×16mm² با ولتاژ نامی 450/750V نوتاش | نوتاش / شیراز 8 | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-K3QY-GH95 | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4×16mm² با ولتاژ نامی 450/750V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1QSD-PR9G | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 4×16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A494-QXQQ | کابل افشان سنگین NYMHY چهار رشته 4 در 16 با ولتاژ 450/750V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-H5K4-J0XD | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY (SM) آرموردار چهار رشته 4 در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-808P-ZNNB | کابل مفتولی NYM چهار رشته 4 در 16 و کلاس هادی 1 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AT7Z-3SCE | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 16 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PERJ-8GCA | کابل قدرت NYY نیمه افشان چهار رشته 4 در 16 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 2 تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RKNC-8JE7 | کابل قدرت NYY نیمه افشان دو رشته 4 در 16 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 2 تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FT54-VBJK | کابل افشان NYMHY سنگین چهار رشته 4×16 با ولتاژ نامی 450/750V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-51D0-VFP8 | کابل سبک NYM نیمه افشان 4×16 با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-V00M-TW8M | کابل قدرت نصب ثابت NYY RM چهار رشته 4 در 16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0PHT-A857 | کابل افشان NYMHY چهار رشته 4 در 16 با ولتاژ 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HJS0-0RE4 | کابل نیمه افشان NYM چهار رشته 4 در 16 RM با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1BXE-W2BS | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 16 زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GTZV-F1QX | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 16 زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5GAD-45T3 | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 16 زمینی اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9K2D-2BW2 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×16mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MQ9G-8JS9 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Z6BA-Z4PB | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x16 RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8HJQ-D7E6 | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه چهار رشته 4 در 16 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PZYM-SWVX | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY زره دار / آرمورد چهار رشته 4 x 16 RM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-J0E2-TFGR | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 16 و ولتاژ 0.6/1KV ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VEND-DCT8 | کابل نیمه افشان NYM(RM) چهار رشته 4 در 16 با کلاس هادی 2 و ولتاژ 300/500V ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2A6W-CYHH | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4 در 16 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BFK9-75A4 | کابل قدرت NYY مس چهار رشته 4 در 16 عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 2 NYY-O شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YTVY-NBW5 | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4×16mm² با ولتاژ نامی 450/750V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-B98P-SY34 | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 16 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0WKM-6X6M | کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار چهار رشته 4 در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CKFW-GABT | کابل قدرت NYY نیمه افشان RM چهار رشته 4 در 16 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 2 بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-V418-S5CB | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 16 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Q9ES-3T75 | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4 در 16 دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GXKH-6ZF1 | کابل نیمه افشان فیلر دار NYY چهار رشته 4 در 16 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 2 آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-P999-T24G | کابل خشک (مفتولی) NYY مسی 4 رشته ای 4 در 16 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9K6Q-QB0Y | کابل افشان NYMHY مسی 4 رشته ای 4 در 16 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Y2X2-1WBG | کابل نیمه افشان NYM فیلر دار 4×16mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Q1WF-0FYW | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 4×16mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MQNK-XZ7T | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 4×16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-92W6-4H5A | کابل افشان NYMHY چهار رشته 4 در 16 با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M1C4-Y4GR | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 16 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-K589-BJHG | کابل نیمه افشان NYY با کلاس هادی 2 چهار رشته 4 در 16 افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JX2Y-A206 | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 16mm² هادی نور | هادی نور گستر | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3Q63-WAVT | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته 4 در 16 آذر سیم ماهان | آذر سیم ماهان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-D3SE-46WV | کابل مفتولی NYA چهار رشته 4 در 16 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3FEB-QQSB | کابل افشان NYMHY چهار رشته 4 در 16 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1158-BNKS | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 16 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-G8KY-P77G | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 16 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DAJ6-2PDX | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HWTJ-1B1B | کابل کنترل NYSLCY-J با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) شیلد دار 4×16mm²+16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4N20-FQTN | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 16 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GYJD-086V | کابل افشان NYLHY چهار رشته 4 در 16 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SF60-K2DF | کابل مفتولی NYA چهار رشته 4 در 16 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-P02S-C498 | کابل افشان NYMHY سبک 4x16 با ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M5DQ-ZR9R | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت چهار و نیم رشته 4x16+16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EXCC-YXNY | کابل نیم افشان NYY چهار رشته 4 در 16 سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4RW2-VD9F | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 16 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WG5Z-H9Z3 | کابل نیمه افشان NYM چهار رشته 4 در 16 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DKHA-Z0MY | کابل افشان NYMHY چهار رشته 4 در 16 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-P46J-70Z4 | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 16 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KDFJ-CCS5 | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 16 فروزان یزد | فروزان یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9AGB-5BD9 | کابل نیمه افشان NYM چهار رشته 4 در 16 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FXXM-10CW | کابل قدرت NA2XY آلومینیوم چهار رشته 4 در 16 عایق XLPE فیلر PVC و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 2 NA2XY-O شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-GDVT-A5QS | کابل قدرت آرموردار NYRY مس RM چهار رشته 4 در 16 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-M4W7-CQAG | کابل قدرت NAYY آلومینیوم RE چهار رشته 4 در 16 با عایق PVC و کلاس هادی 2 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-X52K-9DYD | کابل قدرت با حفاظ مسی N2XCY مس RM چهار رشته 4 در 16 عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی 16 و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-XN79-9M4B | کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس RM چهار رشته 4 در 16 عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی 16 و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-4N8X-J6XG | کابل قدرت آرموردار N2XRY مس RM چهار رشته 4 در 16 عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-FV3P-A9VQ | کابل قدرت نیمه افشان N2XY چهار رشته 4 در 16 عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی 2 RM شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-6D6K-D9Y8 | کابل قدرت N2XY نیمه افشان RM چهار رشته 4 در 16 با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی 2 بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-K3SN-8CTX | کابل قدرت N2XH چهار رشته 4x16 RM با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-W6ET-JK0K | کابل قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله 4×16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-B48Q-YRFC | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری چهار رشته 4 x 16 RM زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-M6GE-76AT | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه چهار رشته 4 در 16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-RHJ1-81NW | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×16mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-P9T0-SJ3A | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-CJ9F-T4YZ | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت چهار رشته 4x16 RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-8YT3-Q3G7 | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x16 RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-S73T-KJTR | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY نصب ثابت وایر آرمور 4×16mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-36TD-377Q | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XRY زره دار چهار رشته 4 در 16 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-XMJQ-BA85 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XCYRY شیلددار/ زره دار چهار رشته 4×16+16 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-6KXD-291A | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار چهار رشته 4 x 16 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-JQ8S-85VF | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY (RM) آرموردار چهار رشته 4 در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-DXTH-AC3X | کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار چهار رشته 4 در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-RF0F-JYRX | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×16mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-NDZ0-4N8W | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت چهار رشته 4x16 RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-T0F4-DQQ9 | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته 4x 16 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ABKB-G1EH | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته 4x 16 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-R868-8V16 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-MH43-AY8S | کابل قدرت نیمه افشان NYRY آرموردار چهار رشته 4 در 16 با آرمور مسی فیلر دار افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-WKV7-J2RY | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار چهار رشته 4 در 16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-VJPK-JSDZ | کابل قدرت ضد حریق 4x16 با نوار میکا MGT و عایق XLPE با فیلر موار بدون هالوژن روکش LSHF مواد بدون هالوژن و دیر گداز و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-PNHF-R4GP | کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) چهار رشته 4 در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-0JV0-91PQ | کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت 4×16mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-MZKP-XW4W | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت 4×16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-3PTA-8SV5 | کابل قدرت آلومینیوم NAYY چهار رشته 4 در 16 زمینی اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-2M6Z-GCK9 | کابل قدرت آلومینیوم NAYY چهار رشته 4 در 16 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-CC58-X1CP | کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM/RM چهار رشته 4 در 16mm² با عایق PVC و روکش PVC هادی نور | هادی نور گستر | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-S42A-X4NH | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(RM) گرد چهار رشته 4 در 16 با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ASFX-7KA3 | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(RE) گرد چهار رشته 4 در 16 با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-V88N-SVTS | کابل قدرت آلومینیوم NAYY چهار رشته 4 x 16 RM با عایق و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-SNT1-9YDR | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY چهار رشته 4 در 16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-EV24-9RWY | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC چهار رشته 4 در 16 تک روکش افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-XZV9-FDA7 | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC چهار رشته 4 در 16 دو روکش افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5XRE-JT3N | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC چهار رشته 4 در 16 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-KG68-W40R | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی چهار رشته 4 در 16 با لایه هم مرکز 16 با عایق و روکش PVC سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-BW2P-42PX | کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت چهار و نیم رشته 4x16+16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Z8ND-49FJ | کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 4×16mm²RM+16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-RKR4-WC6P | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی چهار رشته 4×16mm²RM+16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-8DYD-S5G0 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 4×16mm²+16 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-1KZ3-1R2B | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XY چهار رشته 4 در 16 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-JBYD-YZWH | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 4×16RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-A232-XCGT | کابل قدرت نیمه افشان N2XY(RM) چهار رشته 4 در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-4GE0-9YMK | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY (RM) چهار رشته 4 در 16 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-1PFE-S7CA | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 4×16RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-PMYZ-YJN9 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 4×16mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-738B-7BV4 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 4×16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-THZ6-FRKR | کابل قدرت N2XY نصب ثابت چهار رشته 4x16 RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-84WX-3RHN | کابل قدرت نیمه افشان N2XY چهار رشته 4X 16 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-589V-A6AK | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA2XY(RM) گرد چهار رشته 4 در 16 با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-A9B7-7D43 | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA2XY(RE) گرد چهار رشته 4 در 16 با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-FWKB-ENNR | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 4×16mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-VD0T-A8J1 | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY چهار رشته 4X 16 RM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-DGTK-TZS7 | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA2XY چهار رشته 4 در 16 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-NAQK-TXR6 | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC چهار رشته 4 در 16 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-N0Q1-TG2W | کابل بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری 4×16mm² با ولتاژ نامی 450/750V همدان | سیم و کابل همدان | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-QSCH-1326 | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی چهار رشته 4 در 16 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-XG81-DYFE | کابل قدرت نیمه افشان N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته 4×16mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-TBPT-QF7D | کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته 4×16mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-QCXQ-BDXN | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نوار آرمور چهار رشته 4×16mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-WZJS-NE49 | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور چهار رشته 4×16mm²RM+16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-YR3W-95TX | کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری 4×16mm² با ولتاژ نامی 450/750V زرسیم | زر سیم | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-0ZD9-X61V | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور چهار رشته 4×16mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-V8GP-JMP4 | کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک چهار رشته 4 در 16 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 0.6/1KV پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-0Y51-SGN9 | کابل کنترل تخت افشان ( H05VVH2-F , H05VVH6-F ) آسانسوری 4×16 با ولتاژ نامی 450/750V رسانا | رسانا | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-9XKN-VWNQ | کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM چهار رشته 4×16 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-X8Y9-H1MA | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت چهار رشته 4×16mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-BHF9-R7C2 | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 16 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-Z0VA-2HWJ | کابل بالابر گرد IEC 71c IEC 60225 افشان 4×16 با ولتاژ نامی 450/750V رسانا | رسانا | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-P4CB-H4G4 | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته 4×16mm² با ولتاژ نامی 450/750V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-GEPH-8KSX | کابل نیمه افشان /زمینی NYY چهار رشته 4×16mm² با ولتاژ نامی 300/500V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶