## سایز 50
سایز 50
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۳۷ (7 Nov 2026, 05:37) · ۷۸ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-Y09W-3VKD | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×50mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-Z25S-6R1P | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری چهار رشته 4 در 50 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-C5FD-JSV3 | کابل افشان با عایق و روکش لاستیک چهار رشته 4 در 50 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-Q5G1-VCMY | کابل تخت افشان با عایق و روکش لاستیک چهار رشته 4 در 50 با ولتاژ 450/750V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-0GZZ-5STT | کابل قدرت آلومینیومی NA2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x50 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SHQG-5661 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت چهار رشته 4×50mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QKEM-11K4 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY (RM) آرموردار نواری چهار رشته 4 در 50 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JDC3-5J1N | کابل قدرت NYY نیمه افشان چهار رشته 4 در 50 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 2 تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-V4P0-K8XE | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته 4×50mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-N7F8-CR88 | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCYRY مسی وایر آرمور چهار رشته 4×50mm²RM+50 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7XDJ-DH2T | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×50mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SWXT-TX18 | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCY مسی چهار رشته 4×50mm²RM+50 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WRTH-35Y1 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×50mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VF2X-GDSR | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×50mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3VYA-EK17 | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته 4 در 50 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9YKG-GVKP | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 4×50mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SM02-WDGG | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY (SM) آرموردار چهار رشته 4 در 50 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GJ3Y-3WVG | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x50 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZYK3-3PW4 | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY زره دار / آرمورد چهار رشته 4 x 50 SM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KZY8-9PCN | کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار چهار رشته 4 در 50 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Q3WT-TPYK | کابل قدرت NYY نیمه افشان SM چهار رشته 4 در 50 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 2 بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M186-3GYD | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 50 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7PG6-0RD3 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 4×50mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3CWC-ZW8Y | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 50 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NJP4-EKF5 | کابل مفتولی NYA چهار رشته 4 در 50 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HM1T-4VG9 | کابل افشان NYMHY چهار رشته 4 در 50 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CAWP-TYA8 | کابل قدرت نصب ثابت NYY SM چهار رشته 4 در 50 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-331K-17ZT | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 50 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-97W1-FPS6 | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 50 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SG4F-8QY2 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×50mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TM7M-RTK3 | کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته 4*50+16+25 چهار در 50 یک در 16 یک در 25 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-N2MF-MQ2Q | کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته 4*50+35+35 چهار در 50 یک در 35 یک در 35 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-KGRX-7H9A | کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته 4*50+16+16 چهار در 50 یک در 16 یک در 16 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-HPZT-1YXK | کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته 4*50+25+25 چهار در 50 یک در 25 یک در 25 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-MMYW-6KQW | کابل قدرت با حفاظ مسی N2XCY مس RM چهار رشته 4 در 50 عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی 50 و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-Q4JT-6SXE | کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس RM چهار رشته 4 در 50 عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی 50 و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-VPX3-5HMH | کابل قدرت نیمه افشان N2XY چهار رشته 4 در 50 عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی 2 SM شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-EXM9-QPHD | کابل قدرت N2XY نیمه افشان SM چهار رشته 4 در 50 با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی 2 بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-A5VE-ANR8 | کابل قدرت N2XH چهار رشته 4x50 SM با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-4PZG-WZKM | کابل قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله 4×50mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-2P40-BY8T | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری چهار رشته 4 x 50 RM زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-FHH2-Q44H | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت چهار رشته 4x50 SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-JEZH-KQ5N | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×50mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-7S67-SE6S | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x50 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-CZZE-Y0B9 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار چهار رشته 4 x 50 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ZYXX-2SHB | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XCYRY شیلددار/ زره دار چهار رشته 4×50+50 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-XWCY-D1V1 | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت چهار رشته 4x50 SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-BV6N-NGMA | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×50mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-WMD8-G0DP | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته 4x 50 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-M246-TAJ3 | کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM چهار رشته 4 در 50 با عایق PVC و روکش PVC دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-XHZD-NNMZ | کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) چهار رشته 4 در 50 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-PSWS-KEGJ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت 4×50mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ZF3Z-1TJC | کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM/RM چهار رشته 4 در 50mm² با عایق PVC و روکش PVC هادی نور | هادی نور گستر | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-N93V-7SG3 | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) چهار رشته 4 در 50 با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-84G3-YC3S | کابل قدرت آلومینیوم NAYY چهار رشته 4 x 50 SM با عایق و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-DCGG-WTA2 | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC چهار رشته 4 در 50 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-MZ6X-5K90 | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC چهار رشته 4 در 50 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-9GXG-9K0E | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی چهار رشته 4×50mm²RM+50 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-6PMN-MH7R | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 4×50SM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-3KJ4-MZXV | کابل قدرت نیمه افشان N2XY(RM) چهار رشته 4 در 50 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-TP5S-JC8H | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY (RM) چهار رشته 4 در 50 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-1ZFW-4P4Z | کابل قدرت NA2XY آلومینیوم SM چهار رشته 4 در 50 با عایق XLPE و روکش PVC دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-256D-QPFV | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 4×50mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-THQ5-PZQB | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 4×50SM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-8C28-7ATB | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 4×50mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-1C4H-WXBD | کابل قدرت N2XY نصب ثابت چهار رشته 4x50 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-M32C-GX9M | کابل قدرت نیمه افشان N2XY چهار رشته 4X 50 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-5FXR-KCPM | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA2XY(SM) قطاعی (SECTOR) چهار رشته 4 در 50 با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-ACFE-X1R7 | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY چهار رشته 4X 50 SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-2RAA-4FFH | کابل قدرت آلومینیومی NA2XY نصب ثابت چهار رشته 4x50 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-EB1A-Z74Z | کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته 4×50mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-6QG2-4T5E | کابل قدرت نیمه افشان N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته 4×50mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-VVGZ-2Z8V | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نوار آرمور چهار رشته 4×50mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-BJRR-NF5B | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور چهار رشته 4×50mm²RM+50 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-BFT6-7JMQ | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور چهار رشته 4×50mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-JTC3-FTFG | کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک چهار رشته 4 در 50 با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI7 و روکش EM5 مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ 0.6/1KV پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-5F33-2R9G | کابل (تلفن) مخابراتی J-Y(ST)Y هوایی/ داخلی 0.4 x 50 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-SWSM-E9F7 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت چهار رشته 4×50mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶