## سایز 120
سایز 120
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۴۸ (7 Nov 2026, 05:48) · ۵۷ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-QHR7-SF06 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×120mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-8ZCM-F3KX | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری چهار رشته 4 در 120 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-JZPW-82RG | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY (RM) آرموردار نواری چهار رشته 4 در 120 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Y7F7-FT0Z | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×120mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-C2YK-S1D8 | کابل قدرت نصب ثابت NYY SM چهار رشته 4 در 120 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DH01-K7WD | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته 4×120mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YDKX-JAJY | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x120 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5K51-P4WE | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت چهار رشته 4×120mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-G4KA-QY3Q | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×120mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8C49-DMKY | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×120mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9G0W-HA5B | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته 4 در 120 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3G5M-CANZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 4×120mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VPD5-KZWN | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY (SM) آرموردار چهار رشته 4 در 120 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4MMC-2B9E | کابل قدرت آلومینیومی NA2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x120 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1YXB-CP1A | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY زره دار / آرمورد چهار رشته 4 x 120 SM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TEF6-J2ZK | کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار چهار رشته 4 در 120 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VKD0-8YTS | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 120 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-83A7-0QC3 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 4×120mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-96VH-ZV5W | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×120mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MNYB-1G7T | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 120 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HPDZ-83C3 | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 120 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YTEA-X313 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY چهار رشته 4 در 120 عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی 2 SM شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-3NDG-0958 | کابل قدرت N2XH چهار رشته 4x120 SM با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Y0BX-85C3 | کابل قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله 4×120mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-XH2M-YQEC | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری چهار رشته 4 x 120 RM زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-JMP7-ERJT | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت چهار رشته 4x120 SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-D9T4-6GBJ | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×120mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-A5XF-GZHT | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x120 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-8SAY-TN8B | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار چهار رشته 4x 120 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-CZAJ-HV13 | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت چهار رشته 4x120 SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-W5GT-NFK6 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×120mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-N3DR-GGXM | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته 4x 120 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-TX9X-1SAG | کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) چهار رشته 4 در 120 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-SCY7-T9HW | کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM چهار رشته 4 در 120 با عایق PVC و روکش PVC دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GVS0-90W6 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت 4×120mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-S9C6-7CYF | کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM/RM چهار رشته 4 در 120mm² با عایق PVC و روکش PVC هادی نور | هادی نور گستر | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-CRZ5-MZ9J | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) چهار رشته 4 در 120 با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5Q3M-047K | کابل قدرت آلومینیوم NAYY چهار رشته 4 x 120 SM با عایق و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-TW3T-JDQE | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC چهار رشته 4 در 120 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-S9G2-5J8N | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC چهار رشته 4 در 120 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-N4KQ-E5M9 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY(RM) چهار رشته 4 در 120 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-915K-YXT1 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 4×120SM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-PW19-HWYG | کابل قدرت NA2XY آلومینیوم SM چهار رشته 4 در 120 با عایق XLPE و روکش PVC دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-D043-ZCAW | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 4×120SM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-RBAS-A3V9 | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY (RM) چهار رشته 4 در 120 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-A61D-X09A | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 4×120mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-WS95-0JF7 | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA2XY(SM) قطاعی (SECTOR) چهار رشته 4 در 120 با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-4Q68-T6TX | کابل قدرت نیمه افشان N2XY چهار رشته 4X 120 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-9YZJ-481D | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 4×120mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-2X28-PW7W | کابل قدرت N2XY نصب ثابت چهار رشته 4x120 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-DZTV-A7HS | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY چهار رشته 4X 120 SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-CTPJ-T1V2 | کابل قدرت آلومینیومی NA2XY نصب ثابت چهار رشته 4x120 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-JRHG-DF07 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نوار آرمور چهار رشته 4×120mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-RSE9-G31B | کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته 4×120mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-HPYP-QKBW | کابل قدرت نیمه افشان N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته 4×120mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-N87E-X50H | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور چهار رشته 4×120mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-PMPX-5SSZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت چهار رشته 4×120mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶