## سایز 150
سایز 150
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۴۹ (7 Nov 2026, 05:49) · ۵۴ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-4PXK-PNTX | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×150mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-CYF4-1J3E | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری چهار رشته 4 در 150 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-ACS6-FP59 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY (RM) آرموردار نواری چهار رشته 4 در 150 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AJZF-FHRC | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت چهار رشته 4×150mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZXX6-DTK8 | کابل قدرت نصب ثابت NYY SM چهار رشته 4 در 150 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-H0V6-1M50 | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY (SM) آرموردار چهار رشته 4 در 150 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M1HZ-XMF7 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته 4×150mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BGCS-YNHM | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×150mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-J6WD-DGF7 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×150mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DSW2-GCRM | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×150mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-33W9-EFYD | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته 4 در 150 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PG6Q-CAF0 | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x150 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QQJ0-N4F8 | کابل قدرت آلومینیومی NA2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x150 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-C0DD-1AES | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY زره دار / آرمورد چهار رشته 4 x 150 SM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-N9DN-6W5B | کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار چهار رشته 4 در 150 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FK7G-GPQB | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته 4 در 150 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1GX9-6AS1 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 4×150mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WW9E-BKHZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 150 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QQC7-2NCA | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×150mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8TYH-XSGK | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 150 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M67H-0842 | کابل قدرت N2XH چهار رشته 4x150 SM با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-HJ7E-5B5G | کابل قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله 4×150mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-41GD-741N | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری چهار رشته 4 x 150 RM زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-WPKE-4AYD | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت چهار رشته 4x150 SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-7EWC-PRXZ | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×150mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GT1X-3SRP | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x150 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-3DSN-SVDX | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار چهار رشته 4 x 150 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-QFR8-T7M4 | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت چهار رشته 4x150 SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-TT59-R9TF | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×150mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-CJS5-DPP1 | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته 4x 150 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-NWQH-MJGX | کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) چهار رشته 4 در 150 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-7X2N-D3RE | کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM چهار رشته 4 در 150 با عایق PVC و روکش PVC دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-3N7M-XT2A | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت 4×150mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-SW47-X7RF | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) چهار رشته 4 در 150 با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-MPE8-MXDX | کابل قدرت آلومینیوم NAYY چهار رشته 4 x 150 SM با عایق و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-VBXA-V4MN | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC چهار رشته 4 در 150 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-007K-E84K | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC چهار رشته 4 در 150 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Q6WY-5R0J | کابل قدرت نیمه افشان N2XY(RM) چهار رشته 4 در 150 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-Y67Z-A4MF | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 4×150SM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-A9SX-4N3G | کابل قدرت NA2XY آلومینیوم SM چهار رشته 4 در 150 با عایق XLPE و روکش PVC دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-V1TV-PD5M | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 4×150SM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-HRX3-1Q8Y | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY (RM) چهار رشته 4 در 150 زمینی و ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-3P8F-GYAJ | کابل قدرت نیمه افشان N2XY چهار رشته 4X 150 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-JZC2-903A | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA2XY(SM) قطاعی (SECTOR) چهار رشته 4 در 150 با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-G9D8-EMMV | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 4×150mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-YZHZ-HEVT | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 4×150mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-VJMJ-CFMC | کابل قدرت N2XY نصب ثابت چهار رشته 4x150 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-MEBH-MM4X | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY چهار رشته 4X 150 SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-XV8Y-Q8NT | کابل قدرت آلومینیومی NA2XY نصب ثابت چهار رشته 4x150 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-J8XT-D8T7 | کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته 4×150mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-0HXA-TCH6 | کابل قدرت نیمه افشان N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته 4×150mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-2A1N-BBV3 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نوار آرمور چهار رشته 4×150mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-QA3H-MQCR | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور چهار رشته 4×150mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-5BB9-V81B | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت چهار رشته 4×150mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶