## سایز 240
سایز 240
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۴۵ (7 Nov 2026, 05:45) · ۴۲ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-NQZZ-3WMN | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×240mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-4DX3-JAY1 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت چهار رشته 4×240mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FKD8-AT8F | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته 4×240mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NJ90-M7X6 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×240mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DG0T-8BC9 | کابل قدرت آلومینیومی NA2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x240 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-37HY-TQ9M | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×240mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AE0G-36Z3 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 4×240mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GHKY-GFNE | کابل قدرت نصب ثابت NYY SM چهار رشته 4 در 240 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NW7T-10RY | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 240 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-S0MD-PQ2F | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x240 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MGTB-BQ1R | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY زره دار / آرمورد چهار رشته 4 x 240 SM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GKVX-93Z4 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 4×240mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Y7XX-B1ZE | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×240mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-54S2-XEYQ | کابل قدرت N2XH چهار رشته 4x240 SM با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-CG1B-1GMG | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری چهار رشته 4 x 240 RM زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5KKZ-KCVK | کابل قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله 4×240mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GA7B-Z4FV | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 4×240mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-9CNP-HQAK | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت چهار رشته 4x240 SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-VSRQ-VWP8 | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x240 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-JF48-CMK9 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار چهار رشته 4 x 240 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-YC7S-GFW7 | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته 4x 240 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-0RQ6-H7M0 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 4×240mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-3GNK-ZWDQ | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت چهار رشته 4x240 SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-EDKK-QGB8 | کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM چهار رشته 4 در 240 با عایق PVC و روکش PVC دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-6AAP-052Q | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) چهار رشته 4 در 240 با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-C1MN-6ZT9 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت 4×240mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GQ1S-RRPQ | کابل قدرت آلومینیوم NAYY چهار رشته 4 x 240 SM با عایق و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-0GHW-A3KK | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 4×240SM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-GYDG-QFA5 | کابل قدرت NA2XY آلومینیوم SM چهار رشته 4 در 240 با عایق XLPE و روکش PVC دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-ZDKC-S5AN | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 4×240SM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-1XMK-YY7W | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 4×240mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-51F0-1SFY | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 4×240mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-RZG2-834J | کابل قدرت N2XY نصب ثابت چهار رشته 4x240 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-YVJC-64VG | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA2XY(SM) قطاعی (SECTOR) چهار رشته 4 در 240 با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-333G-QHRG | کابل قدرت نیمه افشان N2XY چهار رشته 4X 240 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-QZG7-N1C6 | کابل قدرت آلومینیومی NA2XY نصب ثابت چهار رشته 4x240 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-FR72-1SX4 | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY چهار رشته 4X 240 SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-1TWQ-CCXN | کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته 4×240mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-40SZ-PB2A | کابل قدرت نیمه افشان N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته 4×240mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-084J-NSFW | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نوار آرمور چهار رشته 4×240mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-4B5X-1Y6T | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور چهار رشته 4×240mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-V102-5RRK | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت چهار رشته 4×240mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶