## سایز 300
سایز 300
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۴۹ (7 Nov 2026, 05:49) · ۲۳ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-70ZJ-0DN9 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته 4×300mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RFW4-9WYR | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x300 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-51KW-FYS3 | کابل قدرت آلومینیومی NA2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x300 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2J6D-HYXN | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت چهار رشته 4×300mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PW86-GA86 | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور چهار رشته 4×300mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HD6J-19DD | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY زره دار / آرمورد چهار رشته 4 x 300 SM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MDVG-16YY | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته 4 در 300 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZKFZ-M9TA | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری چهار رشته 4 x 300 RM زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-YGZP-VXAP | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت چهار رشته 4x300 SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-28PC-499R | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت چهار رشته 4x300 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-NYKT-STCH | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار چهار رشته 4 x 300 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-6WMQ-TWF9 | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته 4x 300 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-V04N-NFTX | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت چهار رشته 4x300 SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-QBC3-XBWC | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) چهار رشته 4 در 300 با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-WVDD-V1FF | کابل قدرت آلومینیومی NA2XY نصب ثابت چهار رشته 4x300 SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-DGMP-PGPD | کابل قدرت نیمه افشان N2XY چهار رشته 4X 300 SM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-FRQS-KBN5 | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA2XY(SM) قطاعی (SECTOR) چهار رشته 4 در 300 با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-WYSF-X0QX | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY چهار رشته 4X 300 SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-Q27K-S487 | کابل قدرت نیمه افشان N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته 4×300mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-TVAG-QNDE | کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته 4×300mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-ATYK-NRE3 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نوار آرمور چهار رشته 4×300mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-ENZ2-1X55 | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور چهار رشته 4×300mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-P4J7-5KKZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت چهار رشته 4×300mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶