## سایز 2.5
سایز 2.5
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۴۸ (7 Nov 2026, 05:48) · ۱۸۳ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-38DW-7QKG | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-KC30-3R9Q | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور 5×2.5mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-M59H-34QP | کابل سبک نصب ثابت NYM پنج رشته 5 در 2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-G4V7-0PZ8 | کابل کنترل نیمه افشان NYY–J نصب ثابت 5×2.5 با ولتاژ نامی 0.6/1KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶
23R-5HDR-F2AZ | کابل کنترل افشان NYSLY 5×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶
23R-WV2K-XYT7 | کابل نیمه افشان NYM سبک 5×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳
23R-73J5-6EGA | کابل مفتولی NYM سبک 5×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳
23R-EKVQ-F7F0 | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته 5×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰
23R-FSN7-9YCF | کابل کنترل افشان NYSLCY 5×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZCQ6-AWCR | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار پنج رشته 5 در 2.5 با ولتاژ 300/500V مطابق استاندارد21.5 HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NQNX-4SZP | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V نوتاش | نوتاش / شیراز 8 | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MZBM-338N | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EFQT-3ZBH | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY پنج رشته 5 در 2.5 با ولتاژ 300/500V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZWDX-ZCBD | کابل افشان شیلد دار NYSLCY پنج رشته 5 در 2.5 با ولتاژ 300/500V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PFC0-WEPR | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-D9W5-CT45 | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته 5×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5WF1-6KV5 | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته 5×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NQXZ-XJV0 | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته 5×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V طبق استاندارد ISIRI 607-53 همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5D3S-2WVK | کابل کنترل افشان NYSLY پنج رشته 5 در 2.5 با ولتاژ 300/500V مطابق استاندارد21.5 HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZNF5-TBYC | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PWM0-5PP1 | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت پنج رشته 5×2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-D2G2-P5YJ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور 5×2.5 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4VHK-CF00 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور 5×2.5 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GPN5-1NY5 | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور پنج رشته 5×2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8NCA-0NX9 | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور پنج رشته 5×2.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CPTT-SY1G | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCYRY مسی وایر آرمور پنج رشته 5×2.5mm²RE+2.5 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2RP5-9VXA | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت پنج رشته 5x2.5 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8ZR9-DP7S | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCY مسی پنج رشته 5×2.5mm²RE+2.5 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-D1T1-G9NT | کابل قدرت مفتولی N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-THDB-QX25 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M2XM-7ZV2 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ERRA-AP7S | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار پنج رشته 5 در 2.5 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1RBT-D1GT | کابل افشان NYMHY مسی 5 رشته ای 5 در 2.5 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FWQ9-S974 | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M2ZN-C9MQ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5WHX-YFCP | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور 5×2.5 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DP4H-33GD | کابل افشان سنگین NYMHY پنج رشته 5 در 2.5 با ولتاژ 450/750V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-G35P-SW29 | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته 5 در 2.5 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-VRS8-Z06B | کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته 5 در 2.5 (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-G37P-E5V0 | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته 5 در 2.5 تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TTV0-YAN8 | کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته 5 در 2.5 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FAS1-7G06 | کابل افشان NYMHY پنج رشته 5 در 2.5 با ولتاژ 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-36NG-AEB1 | کابل مفتولی NYM پنج رشته 5 در 2.5 RE با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-B4JH-XV4J | کابل نیمه افشان NYM پنج رشته 5 در 2.5 RM با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AC98-W4DF | کابل افشان NYMHY پنج رشته 5 در 2.5 زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MK81-8Z04 | کابل مفتولی NYY پنج رشته 5 در 2.5 زمینی اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2YGX-Q346 | کابل کنترل افشان NYSLCY پنج رشته 5 در 2.5 اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-T4PH-CE5S | کابل قدرت و کنترل مفتولی N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 5×2.5mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9V3G-28SY | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 5×2.5mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3RHH-9FHA | کابل افشان NYMHY سبک 5x2.5 با ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-K00D-QM17 | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه پنج رشته 5 در 2.5 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DVEJ-DBS5 | کابل مفتولی NYM(RE) پنج رشته 5 در 2.5 با کلاس هادی 1 و ولتاژ 300/500V ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XRDE-7491 | کابل کنترل NYSLY افشان پنج رشته 5 در 2.5 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5156-2PTP | کابل سبک NYM مفتولی 5×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TABC-769S | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور 5×2.5 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-64WM-SW1J | کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته 5 در 2.5 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZMFY-ZFE7 | کابل مفتولی زیر گچی NYY پنج رشته 5 در 2.5 با ولتاژ 450/750V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0PXN-ZMK0 | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته 5 در 2.5 با ولتاژ 300/500V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8N6J-PJC6 | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته 5 در 2.5 دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EBS2-VHRB | کابل سبک NYM مفتولی 5×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1CSB-CMDE | کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته 5 در 2.5 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MA45-0H8Z | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته 5 در 2.5mm² هادی نور | هادی نور گستر | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9XE2-WCP1 | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار پنج رشته 5 در 2.5 با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DPX9-FE4R | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته 5 در 2.5 آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-23TY-HBDY | کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته 5 در 2.5 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KPKT-MHDE | کابل مفتولی NYM فیلر دار 5×2.5mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3FQ3-1VA8 | کابل نیمه افشان NYM فیلر دار 5×2.5mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M07V-03J6 | کابل قدرت و کنترل مفتولی NYY-J نصب ثابت 5×2.5mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-68R6-K616 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYY-J نصب ثابت 5×2.5mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-54K1-AZV0 | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1RVC-67P3 | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1A1A-T7N1 | کابل افشان NYMHY پنج رشته 5 در 2.5 با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AWH2-TFXC | کابل فرمان افشان تخت NYMHY چهار رشته 5 در 2.5 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 450V-750V بهسیم | بهسیم | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-24PX-YBQQ | کابل افشان NYLHY پنج رشته 5 در 2.5 با ولتاژ 300 تا 500 ولت افق البرز | افق البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2W8Y-YETJ | کابل مفتولی NYY با کلاس هادی 1 پنج رشته 5 در 2.5 افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JP4P-F413 | کابل افشان سبک NYLHY پنچ رشته 5 در 2.5 آذر سیم ماهان | آذر سیم ماهان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RVSC-WYE2 | کابل مفتولی NYM پنچ رشته 5 در 2.5 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NSR8-QPRD | کابل افشان NYMHY پنچ رشته 5 در 2.5 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-C5QE-BJQF | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته 5 در 2.5 با ولتاژ 300/500V سیمیا | سیمیا کابل | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7M83-P43M | کابل قدرت نصب ثابت NYY RE پنج رشته 5 در 2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PE4R-RSA7 | کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته 5 در 2.5 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RK2H-GPXN | کابل افشان NYMHY پنج رشته 5 در 2.5 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 300V-500V بهسیم | بهسیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FGBV-SRHK | کابل مفتولی NYM پنج رشته 5 در 2.5 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-29MZ-K7JR | کابل افشان NYLHY پنچ رشته 5 در 2.5 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FA5F-QRYV | کابل سبک NYM نیمه افشان 5×2.5 با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-748A-2HF1 | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت پنج و نیم رشته 5x2.5+2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0CVS-A3EH | کابل نیم افشان NYY پنج رشته 5 در 2.5 سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-40P5-X4WE | کابل مفتولی NYY پنج رشته 5 در 2.5 سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9JRY-XG7M | کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته 5 در 2.5 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3WR7-8VA7 | کابل نیمه افشان NYM پنج رشته 5 در 2.5 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8DCT-VNH2 | کابل مفتولی NYM پنج رشته 5 در 2.5 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Z1SN-HG5V | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته 5 در 2.5 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A2HR-TMF8 | کابل افشان NYMHY پنج رشته 5 در 2.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WXPM-068K | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-FP9G-KKAW | کابل قدرت NYY مس پنج رشته 5 در 2.5 عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 NYY-J شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NKRE-1BGN | کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته 5 در 2.5 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X2GG-BBQ2 | کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد پنج رشته 5 در 2.5 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SBY4-Z3X4 | کابل افشان NYMHY پنج رشته 5 در 2.5 فروزان یزد | فروزان یزد | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-26R2-P2P7 | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته 5 در 2.5 ستاره یزد | ستاره یزد | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-R5YZ-84KK | کابل نیمه افشان NYM پنج رشته 5 در 2.5 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2YP3-80F0 | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY پنج رشته 5 در 2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RW8G-MJA4 | کابل قدرت آرموردار N2XRY مس RE پنج رشته 5 در 2.5 عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC90/ST2 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-WTZX-80G0 | کابل قدرت آرموردار NYRY مس RE پنج رشته 5 در 2.5 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-EJDJ-730N | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری پنج رشته 5 x 2.5 RE زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-BRMY-XN3N | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XH با روکش بدون هالوژن 5×2.5mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-VSMV-XQC2 | کابل کنترل و قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-CSTJ-387C | کابل قدرت N2XH پنج رشته 5x2.5 با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-DP2H-YSQP | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه پنج رشته 5 در 2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-1E4V-WRS9 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 5×2.5mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-BXGV-C758 | کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-4V3N-F71V | کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور 5×2.5mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-QTM5-6FAT | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-43VH-HRBW | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت پنج رشته 5x2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-AV7A-ENWF | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت پنج رشته 5x2.5 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-FX3W-GBZR | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XRY زره دار پنج رشته 5 در 2.5 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-F17D-JX3Y | کابل قدرت و کنترل مفتولی N2XRY نصب ثابت وایر آرمور 5×2.5mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-SV65-RBXA | کابل قدرت و کنترل مفتولی N2XCYRY شیلددار/ زره دار پنج رشته 5×2.5+2.5 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-KQ2F-CHG5 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار پنج رشته 5 x2.5 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-EPHY-B5WS | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY نصب ثابت وایر آرمور 5×2.5mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5MKY-YJFG | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور 5×2.5 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-JK28-5DMW | کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور 5×2.5mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-HMSE-PTJW | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور 5×2.5 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-H84K-HT0X | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت پنج رشته 5x2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-KKNP-ZT44 | کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-9F2C-392W | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY پنج رشته 5x2.5 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-2GW2-P4AC | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY پنج رشته 5x2.5 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GPX7-TETF | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 5×2.5mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-NX13-CZX1 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-8F22-WEA0 | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار پنج رشته 5 در 2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-TWQD-67F2 | کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت 5×2.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-WPEJ-65M9 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Z3XW-DZ54 | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY پنج رشته 5 در 2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-32A7-BQXN | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی پنچ رشته 5 در 2.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-5CF9-H17H | کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 5×2.5mm²RM+2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-3DNS-VP3P | کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت پنج و نیم رشته 5x2.5+2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-PAC1-H920 | کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 5×2.5mm²RE+2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-AD6V-F5CX | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی پنج رشته 5×2.5mm²RE+2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-MNJ9-W3S5 | کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار 5x 2.5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-7B5K-S3ER | کابل کنترل نیمه افشان N2XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) 5×2.5mm²+2.5 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-MWVY-HHGH | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنج رشته 5 در 2.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-DDA2-K7Q6 | کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد 5x 2.5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-9MT4-9W4B | کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار 5 x 2.5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-NXBX-A2JA | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 5×2.5RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-7WE5-X84A | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 5×2.5RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-525X-7NRS | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 5×2.5RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-TSN8-PWMD | کابل قدرت آلومینیومی مفتولی NA2XY نصب ثابت 5×2.5RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-G95F-NVR6 | کابل قدرت و کنترل مفتولی N2XY نصب ثابت 5×2.5mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-M8BV-MFJ1 | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-59D7-1PCW | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-JHP2-3QGX | کابل قدرت نیمه افشان N2XY پنج رشته 5X 2.5 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-GVQ5-H5BJ | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XY نصب ثابت 5×2.5mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-RST6-Q17X | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-RDTX-3QQ4 | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XY پنج رشته 5 در 2.5 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-VY5F-FDPT | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA2XY پنج رشته 5 در 2.5 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-MJ4Y-FX6R | کابل قدرت مفتولی N2XY پنج رشته 5 در 2.5 عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی 1 RE شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-1KB7-3JR5 | کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن 5 x 2.5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-8WE0-G9WN | کابل افشان مقاوم در برابر حرارت 100°C 5x2.5 با عایق PVC TI3 و روکش PVC مقاوم در برابر حرارت TM41 با ولتاژ نامی 450/750V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-B8BB-3BCR | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی پنچ رشته 5 در 2.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-4ABK-9GSG | کابل تخت آسانسوری H05VVH6-FH07VVH6-F افشان 5 x 2.5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-HKAH-ECZY | کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنج رشته 5 در 2.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-KXG7-Y4Q4 | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC پنچ رشته 5 در 2.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-MHPY-2SSB | کابل مفتولی مس با عایق و روکش PVC پنچ رشته 5 در 2.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-V4BA-R81A | کابل مفتولی زیر گچی پنچ رشته 5 در 2.5 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-X9AW-84C0 | کابل سولار فتوولتاییک (خورشیدی) پنج رشته 5 x 2.5 با ولتاژ 1500DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل سولار | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-J63M-PJ9A | کابل قدرت مفتولی N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته 5×2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-YF18-TAFD | کابل قدرت مفتولی N2XBY نوار آرمور پنج رشته 5×2.5mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-JX9P-ZVRB | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور پنج رشته 5×2.5mm²RE+2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-ST3Q-26GB | کابل قدرت مفتولی NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته 5×2.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-TH9A-V9GX | کابل بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 450/750V همدان | سیم و کابل همدان | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-YG5S-98XV | کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 450/750V زرسیم | زر سیم | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-F38J-AM2H | کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور پنج رشته 5×2.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-BZWW-HF12 | کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM پنج رشته 5×2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-FBMG-4763 | کابل مفتولی سبک نصب ثابت NYM پنج رشته 5×2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-B7T3-HBY0 | کابل افشان NYMHY سبک پنج رشته 5×2.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-A0EP-8HYW | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت پنج رشته 5×2.5mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-PDMV-NC43 | کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته 5 در 2.5 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-JMEA-NZPA | کابل کنترل تخت افشان ( H05VVH2-F , H05VVH6-F ) آسانسوری 5×2.5 با ولتاژ نامی 450/750V رسانا | رسانا | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-5C3E-DMSN | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور 5×2.5mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-937N-331X | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور 5×2.5mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-ABV4-ATA4 | کابل کنترل افشان تخت (تراول) پنج رشته 5 در 2.5 سیمیا | سیمیا کابل | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-X9JS-2X8D | کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته 5 در 2.5 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-HCPY-ZK3E | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش 5×2.5mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-1ZCV-40SH | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته 5×2.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶