## سایز 10
سایز 10
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۴۸ (7 Nov 2026, 05:48) · ۱۴۸ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-NDFA-H3GS | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور 5×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
23R-9HEA-QWWK | کابل سبک نصب ثابت NYM پنج رشته 5 در 10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-7BG8-6BDD | کابل نیمه افشان NYM سبک 5×10 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴
23R-P2GS-97PH | کابل مفتولی NYM سبک 5×10 با ولتاژ نامی 300/500V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴
23R-862F-JZJE | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت پنج رشته 5×10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QTW7-Z864 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور 5×10 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-TXXS-FYMN | کابل قدرت NYY مفتولی پنج رشته 5 در 10 با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی 1 تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-V123-A2H8 | کابل قدرت مفتولی N2XRY وایر آرمور پنج رشته 5×10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0AZC-69A2 | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور پنج رشته 5×10mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-N7DB-6EFH | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCY مسی پنج رشته 5×10mm²RE+10 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-T4EM-KN99 | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCY مسی پنج رشته 5×10mm²RM+10 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NB73-J8GB | کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت پنج رشته 5x10 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-31H0-TJQ0 | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCYRY مسی وایر آرمور پنج رشته 5×10mm²RM+10 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RH0A-G645 | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCYRY مسی وایر آرمور پنج رشته 5×10mm²RE+10 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NGBZ-TP8N | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 5×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GKZ2-5QH7 | کابل قدرت مفتولی N2XBY نصب ثابت نوار آرمور 5×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-V1JY-XM94 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت نوار آرمور 5×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1NCJ-ZYNQ | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته 5×10mm² با ولتاژ نامی 450/750V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-88RG-QE34 | کابل افشان NYMHY مسی 5 رشته ای 5 در 10 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DZ61-TGFQ | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته 5×10mm² با ولتاژ نامی 450/750V نوتاش | نوتاش / شیراز 8 | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4C1Z-GG8A | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته 5×10mm² با ولتاژ نامی 450/750V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9EZT-GNDQ | کابل سبک NYM مفتولی 5×10 با ولتاژ نامی 300/500V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GS54-SECZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 5×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ECB7-SFDZ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 5×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-V2MT-RX0P | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور 5×10 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QFGE-1ERJ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور 5×10 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M6JF-DG3D | کابل افشان سنگین NYMHY پنج رشته 5 در 10 با ولتاژ 450/750V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CC1A-2DTA | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته 5 در 10 نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EF7W-GDKP | کابل قدرت نصب ثابت NYY RE پنج رشته 5 در 10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BVXC-BHF3 | کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته 5 در 10 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9SG5-NZ3Z | کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته 5 در 10 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QNPZ-1WKB | کابل افشان NYMHY پنج رشته 5 در 10 با ولتاژ 450/750V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BH3E-MTY5 | کابل مفتولی NYM پنج رشته 5 در 10 RE با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-GZ9S-7R8Z | کابل نیمه افشان NYM پنج رشته 5 در 10 RM با ولتاژ 300/500V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-DY4N-9A63 | کابل افشان NYMHY پنج رشته 5 در 10 زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-AHFY-HCM7 | کابل مفتولی NYY پنج رشته 5 در 10 زمینی اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-K7GC-46V0 | کابل افشان NYMHY پنج رشته 5 در 10 با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XG5E-R4QS | کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته 5 در 10 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5HQT-E4ZX | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت پنج و نیم رشته 5x10+10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SXM8-BP0K | کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY زره دار / آرمورد پنج رشته 5 x 10 RM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HE59-HYJP | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه پنج رشته 5 در 10 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3S2B-QSDG | کابل مفتولی NYM(RE) پنج رشته 5 در 10 با کلاس هادی 1 و ولتاژ 300/500V ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2TRA-1JWT | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور 5×10 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2V43-N3WF | کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته 5 در 10 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JZTR-P82P | کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته 5 در 10 دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ZHHG-C9X1 | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته 5 در 10 دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XEY7-H66Y | کابل سبک NYM مفتولی 5×10 با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-G7SR-ZGPH | کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته 5 در 10 (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-MBG9-2BYP | کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته 5 در 10 (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-5C1J-HPJR | کابل خشک (مفتولی) NYY مسی 5 رشته ای 5 در 10 سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BY4S-A7XN | کابل نیمه افشان NYM فیلر دار 5×10mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی 300/500V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YGBT-XR0G | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت 5×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-M7HN-XS12 | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت 5×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KDPC-BFEJ | کابل افشان NYLHY پنج رشته 5 در 10 با ولتاژ 450 تا 750 ولت افق البرز | افق البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4E4B-BMK6 | کابل مفتولی NYY با کلاس هادی 1 پنج رشته 5 در 10 افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NCSM-RVDW | کابل نیمه افشان NYY با کلاس هادی 2 پنج رشته 5 در 10 افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-ATBV-1YPM | کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته 5 در 10mm² هادی نور | هادی نور گستر | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-WG1S-6PD0 | کابل افشان سبک NYLHY پنچ رشته 5 در 10 آذر سیم ماهان | آذر سیم ماهان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-YZ05-EJEN | کابل مفتولی NYM پنچ رشته 5 در 10 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-95GX-TEXD | کابل افشان NYMHY پنچ رشته 5 در 10 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PEPQ-GMVN | کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته 5 در 10 با عایق و روکش PVC با ولتاژ 0.6/1KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-4WFQ-ZS39 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور 5×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-SB8B-CMT6 | کابل مفتولی NYM پنج رشته 5 در 10 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-S3A4-CQX8 | کابل نیمه افشان NYM پنج رشته 5 در 10 سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PCNC-AFM4 | کابل مفتولی NYM پنچ رشته 5 در 10 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-X8JJ-60R9 | کابل افشان NYLHY پنچ رشته 5 در 10 البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-B6AS-4XP5 | کابل سبک NYM نیمه افشان 5×10 با ولتاژ نامی 300/500V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0QX0-TH32 | کابل افشان NYMHY سنگین پنج رشته 5×10 با ولتاژ نامی 450/750V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JMA5-SC47 | کابل افشان NYMHY سبک 5x10 با ولتاژ نامی 300/500V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NYSP-C9FF | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY پنج رشته 5 در 10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KE6D-YWMG | کابل نیم افشان NYY پنج رشته 5 در 10 سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-95P3-VC86 | کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته 5 در 10 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-78GR-VKF9 | کابل مفتولی NYM پنج رشته 5 در 10 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HVBS-EZ7A | کابل نیمه افشان NYM پنج رشته 5 در 10 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XDEH-3120 | کابل افشان NYMHY پنج رشته 5 در 10 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-32E4-6BF3 | کابل قدرت NYY مس پنج رشته 5 در 10 عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 NYY-J شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-J0CX-M5Q9 | کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته 5 در 10 با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7R2T-3Y4G | کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته 5 در 10 فروزان یزد | فروزان یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-QKAQ-PE1P | کابل نیمه افشان NYM(RM) پنج رشته 5 در 10 با کلاس هادی 2 و ولتاژ 300/500V ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JFC5-5DFT | کابل افشان تخت NYMHY-F پنج رشته 5 در 10 سیمیا | سیمیا کابل | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9RGY-92KW | کابل قدرت NA2XY آلومینیوم پنج رشته 5 در 10 عایق XLPE فیلر PVC و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 1 NA2XY-J شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-E6AE-KSGV | کابل قدرت با حفاظ مسی N2XCY مس RE پنج رشته 5 در 10 عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی 10 و روکش PVC 90/ST2 با کلاس هادی 2 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-0HYF-FBNF | کابل قدرت آرموردار N2XRY مس RE پنج رشته 5 در 10 عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC90/ST2 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-P4BE-5699 | کابل قدرت آرموردار NYRY مس RE پنج رشته 5 در 10 عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
23R-6PER-0240 | کابل قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله 5×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-RD86-BW6E | کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری پنج رشته 5 x 10 RE زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Q888-DMTE | کابل قدرت N2XH پنج رشته 5x10 با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-G9F9-MYDE | کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور 5×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-RJRS-HFPM | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت پنج رشته 5x10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-R68Y-TMEP | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه پنج رشته 5 در 10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-943Q-KN3B | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور 5×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-S8NG-PKZB | کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت پنج رشته 5x10 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-0BQ2-2RG7 | کابل قدرت و کنترل مفتولی N2XCYRY شیلددار/ زره دار پنج رشته 5×10+10 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-T7K5-PY37 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار پنج رشته 5 x 10 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-X420-M5WP | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور 5×10 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-TQHX-M6Y8 | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XRY زره دار پنج رشته 5 در 10 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ESFR-YMH1 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور 5×10 با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-8VGW-EZSA | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت پنج رشته 5x10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-R064-2MBH | کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور 5×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-B9EM-TVE5 | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY پنج رشته 5x 10 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-RE00-P282 | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY پنج رشته 5x 10 RE با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Q7AE-8RZ1 | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور 5×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GZKV-6TXX | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار پنج رشته 5 در 10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-NZN1-90ND | کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت 5×10mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-G277-AXS4 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت 5×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-RP8P-E72C | کابل قدرت آلومینیوم NAYY پنج رشته 5 در 10 زمینی اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-C0Z9-S5Z9 | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY پنج رشته 5 در 10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-WFZ7-FKG0 | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC پنچ رشته 5 در 10 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-1R1R-FYVS | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC پنچ رشته 5 در 10 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-BJVX-M4GP | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی پنچ رشته 5 در 10 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-RX43-H9GT | کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت پنج و نیم رشته 5x10+10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-9583-1P1W | کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس RE پنج رشته 5 در 10 عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی 10 و روکش PVC/ST1 با کلاس هادی 1 شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-7E1P-9GYD | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی پنج رشته 5×10mm²RM+10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-WZGR-F4BQ | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی پنج رشته 5×10mm²RE+10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-1AZ3-7FMC | کابل قدرت مفتولی N2XY پنج رشته 5 در 10 عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی 1 RE شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-WDRV-MF5C | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 5×10RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-B3ET-MG6C | کابل قدرت آلومینیومی مفتولی NA2XY نصب ثابت 5×10RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-PZCR-01AF | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 5×10RM با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-MX3H-AEY4 | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 5×10RE با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-9M0F-77Q7 | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت 5×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-WRRH-YW5A | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت 5×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-TSX5-FNGY | کابل قدرت N2XY نصب ثابت پنج رشته 5x10 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-818X-TJ5H | کابل قدرت نیمه افشان N2XY پنج رشته 5X 10 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-HXD4-SB4W | کابل قدرت نیمه افشان مسی N2XY پنج رشته 5 در 10 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-RHY0-XE3J | کابل قدرت مفتولی N2XY نصب ثابت 5×10mm² با ولتاژ نامی 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-WKQB-NXEP | کابل قدرت آلومینیوم NA2XY پنج رشته 5X 10 RM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-X9GS-WKFR | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA2XY پنج رشته 5 در 10 با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی 0.6/1kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-8H0R-NBXP | کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن 5 x 10 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-CM3W-P3HZ | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC پنچ رشته 5 در 10 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-B55A-NV7X | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی پنچ رشته 5 در 10 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-PKK6-RC5C | کابل مفتولی مس با عایق و روکش PVC پنچ رشته 5 در 10 بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-NHZ1-3R22 | کابل قدرت مفتولی N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته 5×10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-EDV8-QXN1 | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت پنج رشته 5×10mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-9P5P-DCYN | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور پنج رشته 5×10mm²RM+10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-6ZW1-YD9Z | کابل قدرت مفتولی N2XBY نوار آرمور پنج رشته 5×10mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-32B2-B2J3 | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور پنج رشته 5×10mm²RE+10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-8NEB-PZPV | کابل قدرت مفتولی NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته 5×10mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-GCX8-V7EP | کابل بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری 5×10mm² با ولتاژ نامی 450/750V همدان | سیم و کابل همدان | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-7EQK-W017 | کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری 5×10mm² با ولتاژ نامی 450/750V زرسیم | زر سیم | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-Y2Q6-XD8M | کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور پنج رشته 5×10mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-VW55-FJ8Y | کابل مخصوص بالابر و اتصال متحرک پنج رشته 5 در 10 با مهار PVC به شکل گرد آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-DSC7-EV0Q | کابل مفتولی سبک نصب ثابت NYM پنج رشته 5×10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-YAK4-Q0C7 | کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM پنج رشته 5×10 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-WKX4-RCHN | کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته 5 در 10 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-9Q21-2N0S | کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته 5 در 10 با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-WPBD-BJ22 | کابل کنترل تخت افشان ( H05VVH2-F , H05VVH6-F ) آسانسوری 5×10 با ولتاژ نامی 450/750V رسانا | رسانا | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-X6Y3-CZG7 | کابل بالابر گرد IEC 71c IEC 60225 افشان 5×10 با ولتاژ نامی 450/750V رسانا | رسانا | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-G68J-8PWR | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته 5×10mm² با ولتاژ نامی 450/750V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶