## سایز 95
سایز 95
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۳۷ (7 Nov 2026, 05:37) · ۱۵ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-EYQ0-J9XE | کابل قدرت نیمه افشان N2XY نصب ثابت پنج رشته 5×95mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3Z5X-XJDD | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور پنج رشته 5×95mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7DQQ-713A | کابل قدرت نیمه افشان N2XRY وایر آرمور پنج رشته 5×95mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-NNSQ-13VT | کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته 5 در 95 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-N25G-WVH2 | کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته 5 در 95 با ولتاژ 0.6 تا 1 کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XHEP-23W2 | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار پنج رشته 5 x 95 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-CN78-DKK9 | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY پنج رشته 5x 95 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-DMQB-V3KQ | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC پنچ رشته 5 در 95 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-CWD2-VCWM | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC پنچ رشته 5 در 95 افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-GZBY-C21G | کابل قدرت نیمه افشان N2XY پنج رشته 5X 95 RM با ولتاژ 0.6/1KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
23R-DH26-SHNW | کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته 5×95mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-0ZF9-3FTG | کابل قدرت نیمه افشان N2XKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته 5×95mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-7P6E-Y401 | کابل قدرت نیمه افشان N2XBY نوار آرمور پنج رشته 5×95mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-07BC-X2YX | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور پنج رشته 5×95mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
23R-EC7B-VA3R | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت پنج رشته 5×95mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶