## کابل ابزاردقیق با عایق XLPE و ر
کابل ابزاردقیق با عایق XLPE و روکش PVC وایر آرمور
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۴۶ (7 Nov 2026, 05:46) · ۶۰ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-AFYN-BBEE | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 24×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JPEC-NV4F | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 4×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-A7GP-BEH7 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 5×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-1JRJ-BJNP | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 5×2×1.3mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9B3R-YP58 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 12×2×1.3mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-JDZT-YR7J | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 1×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-S71N-D91A | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 1×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-T92M-9EFC | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 4×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-KYNY-F1WT | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 1×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-BE40-6N91 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 2×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-0ZQB-W8PS | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 24×2×1.3mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-RF6D-KW3Y | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 1×2×1.3mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-HW8Q-9FGR | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 5×2×1.3mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-9DVS-F2XP | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 2×2×1.3mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-6XA3-6PAA | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 4×2×1.3mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-CKYP-9GHX | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 24×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XGG2-6QBS | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 4×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-N035-WARP | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 12×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2HJF-KY58 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 5×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-T14H-9HJ9 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 2×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-B66X-6RCZ | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 1×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-PKRY-JFPG | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 4×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-32NW-A57A | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 24×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-3J9T-ABD3 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 1×2×1.3mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-7P08-X6N8 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 2×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8RWA-X8Q3 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 12×2×1.3mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-H12N-061V | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 2×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EPNZ-7SE1 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 12×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Q4SJ-AKNP | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 24×2×1.3mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-E456-0SME | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 4×2×1.3mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Z56K-W0E8 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 2×2×1.3mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-EW73-0WQC | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 5×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-Z2SC-W3H1 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 12×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-XRY1-6M8Z | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 24×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-N818-W7NR | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 5×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-2SKJ-KV24 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 12×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
23R-8DNJ-NS2Y | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 5×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-VMPS-RVH0 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 4×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-H3YN-RZND | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 24×2×0.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-EK1Z-YK2W | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 12×2×0.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-X0W4-6H51 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 1×2×0.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-MJBP-KPYZ | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 2×2×0.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-HCMS-99A0 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 1×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-0FKD-W2G1 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 4×2×0.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-VSEY-989A | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 24×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-29ZM-KMWC | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 2×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ARCJ-W1FJ | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 12×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-B8G0-XEXX | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 12×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-6E25-X9R8 | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 12×2×0.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-H90R-02YX | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 4×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-SSHP-AFHN | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 5×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Z7JJ-MT2W | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 5×2×0.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-95XT-F60G | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 1×2×0.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-HMAG-9JKT | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 4×2×0.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-R4RE-KZ6T | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 5×2×0.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-0Q94-WBSW | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 2×2×0.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-KPQV-F4ZR | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 24×2×0.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-431R-F3YX | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 1×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-Q2CC-KX4Z | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 2×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
23R-ZJXA-W9QS | کابل ابزاردقیق RE-2X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار 24×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸