## کابل ابزاردقیق با عایق و روکش P
کابل ابزاردقیق با عایق و روکش PVC با اسکرین مجزای برای هر زوج
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۵:۴۷ (7 Nov 2026, 05:47) · ۱۲۹ ردیف
کد 23ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر
23R-1DRP-QGXG | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 2x2x0.5 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-RZM3-4PPS | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 10x2x1.5 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-3E5S-D39T | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 15x2x1.5 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-J90D-HWF8 | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 20x2x1.5 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-G9K5-H3QN | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 10x2x0.5 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-DAT0-VF9F | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 5x2x0.5 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-WDC2-XGZP | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 1×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-4XXV-7XJN | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 12×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-108N-MJV7 | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 5×2×1.3mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-Q1GD-V3G7 | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 1×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-60Y0-FWPG | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 2×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-EKFY-899A | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 2×2×1.3mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-H3WM-JNWT | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 4×2×1.3mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-SJDJ-V2FR | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 5×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-02VB-5F2Z | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 4×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-BD81-FVN8 | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 4×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-TCPN-JMVD | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 24×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-4VRD-BHND | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 2x2x0.75 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-FA9B-NY82 | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 50x2x0.5 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-QN61-YAVH | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 5x2x0.75 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-Y5QZ-RQEC | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 10x2x0.75 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-6M4M-141W | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 50x2x0.75 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-94NJ-BGMY | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 20x2x0.75 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-HQ38-NX72 | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 2x2x1.5 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-R7G6-Y9T6 | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 5x2x1.5 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-0P1W-RPDB | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 30x2x0.75 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-KHFK-BFKB | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 30x2x1.5 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-2GA7-Y8SS | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 50x2x1.5 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-0ZNA-QYX4 | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 1×2×0.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-BE20-GBGB | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 2×2×0.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-KYKY-TR33 | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 4×2×0.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-T90Q-34PM | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 5×2×0.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-2SYD-DH9W | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 24×2×0.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-N8FB-QXWZ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 12×2×0.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-XRW1-GAFA | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 2×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-4BDZ-TQ24 | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 4×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-CVTM-33NG | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 12×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-QABJ-DG85 | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 24×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-ZTS8-QWVA | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 5×2×0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-65P6-G9EP | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 12×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-EM7W-TP1S | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 5×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-H4MN-32MA | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 1×2×1.3mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-SQ5K-DF72 | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 12×2×1.3mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-07K9-QVTA | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 1×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-8P07-G8DG | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 24×2×1.3mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-K6HX-TN09 | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 24×2×1mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-C3RV-30JE | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله 2×2×1.5mm² با ولتاژ نامی 300/500V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-4CVQ-14ND | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.5 x 6 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-QE6B-NXVD | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.3 x 16 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-ZYQ1-YAEG | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.3 x 3 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-694Z-RQ1T | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.5 x 16 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-ESNM-13MY | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.3 x 20 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-H82J-BG7B | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.5 x 10 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-SRG8-NWTG | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.5 x 30 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-8VYW-RP0N | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.5 x 20 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-KAFN-12KH | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.3 x 24 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-25A9-NVS1 | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.5 x 24 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-1KF5-Y6AH | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.5 x 12 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-5A9X-A1RQ | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.5 x 16 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-M5QH-YTYY | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.5 x 20 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-WM5E-77H3 | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.75 x 7 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-74J4-1M47 | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.5 x 24 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-FQ32-A0Q0 | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1 x 5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-P7GR-MDA9 | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 2.5 x 1 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-YP1P-YSX4 | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 2.5 x 3 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-16ZF-76GN | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 2.5 x 2 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-9HC5-1K35 | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 2.5 x 4 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-G1X3-BZPY | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 2.5 x 7 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-RGAS-MC9B | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 2.5 x 24 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-30VQ-YRWY | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 2.5 x 30 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-ZC5B-H0V6 | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.5 x 2 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-7WJ1-VDEG | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.5 x 1 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-EF3Y-5T1B | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.5 x 3 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-PZGM-E6MM | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.5 x 10 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-SE1J-8K7T | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.5 x 4 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-1YZ8-JZT0 | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.5 x 5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-89C6-VCDC | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.5 x 12 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-GSXZ-5S09 | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.5 x 7 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-V8AN-E5KG | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.75 x 1 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-3RVK-8J6A | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.5 x 30 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-AB99-JYSG | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.75 x 2 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-JT67-VBCM | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.75 x 3 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-5AQW-5QZ1 | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.75 x 5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-DN4T-E4JA | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.75 x 4 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-M5NG-8H5C | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.75 x 10 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-WM3E-JXRC | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.75 x 6 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-74G4-VABJ | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.75 x 16 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-FQ1X-5PYF | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.75 x 20 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-P7YV-E3HJ | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.75 x 12 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-YPFH-8G4P | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1 x 1 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-16XF-JWQY | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.75 x 24 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-9HA5-V9AG | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 0.75 x 30 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-G1V2-5NXB | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1 x 3 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-RG8R-E2GR | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1 x 2 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-30SP-8F3C | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1 x 4 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-BKQC-JVPF | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1 x 6 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-J24A-V89P | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1 x 7 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-TJN3-5MWM | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1 x 10 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-DX2S-E1FH | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1 x 12 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-MDKQ-8E2A | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1 x 24 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-WW1D-JTNJ | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1 x 16 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-7CYB-V78G | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1 x 30 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-FZF0-5KVH | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1 x 20 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-PFWY-E0EN | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.3 x 1 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-YYDM-8D1R | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.3 x 2 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-1ETJ-JSM2 | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.3 x 4 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-9S88-V67J | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.3 x 5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-G9S1-5JTH | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.3 x 6 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-RRPZ-FZDM | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.3 x 7 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-3B7N-8C0G | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.3 x 12 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-BVMK-JRKF | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.3 x 10 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-JA29-V56W | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.3 x 30 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-TTK6-5HSP | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.5 x 1 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-D50W-FYCH | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.5 x 4 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-NNHT-8AZA | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.5 x 2 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-W4EG-JQJP | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.5 x 5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-4MWE-V45R | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 2.5 x 6 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-F7D7-5GRF | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 2.5 x 5 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-QQTX-FXBQ | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 2.5 x 20 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-Y6BV-89YP | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.5 x 7 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-6PRH-JPHY | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 2.5 x 10 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-91PF-V34F | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 2.5 x 16 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-HG74-5FQK | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.5 x 3 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-R0M2-FWAP | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 2.5 x 12 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-KJ0C-V23W | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF 1.5 x 6 زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-6EWX-FY5A | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 15x2x0.5 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-H9TH-JQBW | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 30x2x0.5 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-SR8F-V3YZ | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 20x2x0.5 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
23R-83M1-FT19 | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی 15x2x0.75 با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰